ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку программатора (Модель:VIZIT-DM15 для программирования установленного СКУД VIZITили ЭКВИВАЛЕНТ)

  - Наименование:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Программатор VIZIT-DM15 или ЭКВИВАЛЕНТ | шт. | 1 |

  - Технические характеристики:

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие встроенного RFID-модуля | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочая частота RFID-модуля | 13,56 | МГц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поддержка бесконтактного ключа VIZIT-RF3.x | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поддержка бесконтактного ключа VIZIT-RF7.x |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поддержка специализированного ПО VIZIT | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |