ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Единицы измерения
	Количество
	Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ, ПП РФ №1875 от 23.12.2024г

	
	
	
	Наименование
	Значение
	Единица измерения
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	21.20.23.111
	Набор реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени 
	Количество выполняемых тестов
	≥ 50
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	набор
	[bookmark: _GoBack]3
	Ограничение

	
	
	
	Чувствительность
	≤ 1×103
	м.к./мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Совместимость с прибором Rotor-Gene Q, имеющимся у Заказчика
	обеспечено
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	



2. Применение: выявление ДНК Francisella tularensis без определения подвидов.
3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4. Качество товара подтверждается документами, обязательными для данного вида товара в соответствии с действующим на момент поставки законодательством Российской Федерации. Сопроводительные документы на Товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о Товаре.
5. Требования к гарантии качества товара: остаточный срок годности на момент поставки не менее 5 месяцев.
6. Упаковка и маркировка: товар поставляется в оригинальной упаковке производителя, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). 
Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.
В случае, если производителем предусмотрено соблюдение холодовой цепи при хранении и транспортировке товара, Поставщик обязан соблюдать это условие.
9. Срок поставки: не более 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.
