ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товара | Характеристики товара |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единицы измерения | Количество | Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ, ПП РФ №1875 от 23.12.2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 21.20.23.111 | Набор реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | набор | 3 | Ограничение |
|  |  |  | Чувствительность | ≤ 1×103 | м.к./мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с прибором Rotor-Gene Q, имеющимся у Заказчика | обеспечено |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

## 2. Применение: выявление ДНК Francisella tularensis без определения подвидов.

## 3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4. Качество товара подтверждается документами, обязательными для данного вида товара в соответствии с действующим на момент поставки законодательством Российской Федерации. Сопроводительные документы на Товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о Товаре.

5. Требования к гарантии качества товара: остаточный срок годности на момент поставки не менее 5 месяцев.

6. Упаковка и маркировка: товар поставляется в оригинальной упаковке производителя, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

В случае, если производителем предусмотрено соблюдение холодовой цепи при хранении и транспортировке товара, Поставщик обязан соблюдать это условие.

9. Срок поставки: не более 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.