Приложение 1

к запросу № ______ от «_____» _________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

проведения работ (оказания услуг) по поверке (калибровки, аттестации испытательного оборудования) средств измерений 


Сроки выполнения работ: август 2026 года. 


Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Москва, Никитский бул., д. 12А. 


1. Цели и задачи оказываемых услуг 


1.1. Целью оказания услуг является проведение работ (оказания услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) средств измерений (далее – СИ).


1.2. Задачи: 


1.2.1. Проведение работ (оказания услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) СИ. 


2. Характеристика объекта


2.1. В Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный музей искусства народов Востока» эксплуатируются весы электронные лабораторные: 

- электронные лабораторные весы LP8200S, заводской номер 19105797; госреестр № 20133-00;

- электронные лабораторные весы LP3200D, заводской номер 13106726; госреестр №22403-03 для измерения веса музейный предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни. 


3. Требования к составу услуг. 


Должны быть оказаны следующие услуги: 


3.1. Проведение работ (оказания услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) СИ:

- - электронные лабораторные весы LP8200S, заводской номер 19105797; госреестр № 20133-00;

- электронные лабораторные весы LP3200D, заводской номер 13106726; госреестр №22403-03. 


3.2. Выезд специалиста к месту проведения работ: г. Москва, Никитский бульвар, д. 12А. 


4. Требования к услугам по поверке. 


Объектом обслуживания являются электронные лабораторные весы LP8200S, заводской номер 19105797; LP3200D, заводской номер 13106726. 


4.1. Исполнитель оказывает следующие услуги: 


4.1.1. В установленные Договором сроки выполнить работы в соответствии с нормативными актами в области метрологии и утвержденными методиками по адресу, указанному Заказчиком. 


4.1.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней (для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин) и 40 (сорока) рабочих дней (для остальных средств измерений) дней с даты проведения поверки СИ передать сведения о результатах поверки СИ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 


4.1.3. По письменному заявлению Заказчика на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке СИ, и (или) в паспорт (формуляр) СИ вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению СИ.


4.1.4. При наличии письменного заявления заказчика свидетельства о поверке СИ или извещения о непригодности к применению СИ оформляются на бумажном носителе или в виде электронного документа (при наличии технической возможности) и выдаются в течение 5 (пяти) рабочих дней, с учетом сроков опубликования сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. 


4.1.5. Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации РОСТЕСТ-МОСКВА на право поверки СИ в соответствии с Приказом Минпромторга России от 28.08.2020 № 2907 «Об утверждении порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, требований к методикам поверки средств измерений» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2020 № 60544).

