Техническое задание на сантехнические расходные материалы для мелкого ремонта в зданиях общежития и Школы-студии МХАТ.

1. Кран шаровой Бугатти ½ ВР-НР – 32 шт. (Общежитие)

2. Кран шаровой Бугатти 3/4 ВР-НР – 4 шт. (Общежитие)

3. Кран шаровой Бугатти 3/4 с АМ  – 4 шт. (Общежитие)

4. Кран шаровой Бугатти ½ с АМ – 20 шт. (Общежитие)

5. Кран Бугатти трёхходовой ½ х ½ - 3/4 (стиралка) – 5 шт. (Общежитие)

6. Шланг заливной стир. маш. 1,5м. – 3 шт. (Общежитие)

7. Набор для удлинения сливного шланга для стиральных и посудомоечных машин (Соединитель для сливных шлангов ДТРД 19х19 мм с хомутами) шланг 1,5м – 3 к-та. (Общежитие)

8. Набор хомутов червячных из 5 размеров: 8-12, 12-20, 16-25, 20-32, 40-60 мм, 20 шт. (хомуты металлические для шланга) – 3 к-та (Общежитие)

9. Заглушка ПВХ 50 – 2 шт. (Общежитие)

10. Заглушка ПВХ 100 – 2 шт. (Общежитие)

11. Гибкая подводка ½ ГГ  (Вальтек) 2 м. – 12 шт.  (Общежитие)

12. Гибкая подводка ½ ГГ (Вальтек) 1 м. – 12 шт. (Общежитие)

13. Гибкая подводка ½ ГГ  (Вальтек) 0,8 м. – 20 шт. (Общежитие, Школа)

14. Гибкая подводка ½ ГГ  (Вальтек) 0,6 м. – 20 шт. (Общежитие, Школа)

15. Гибкая подводка ½ ГГ  (Вальтек) 0,3 м. – 20 шт. (Общежитие)

16. Лейка для душа Oute TH03 антивандальная 1 режимная цвет сатин – 10 шт. (Общежитие)

17. Лён – 1 косичка (Общежитие)

18. Паста (Унипак) 250гр. – 1 шт. (Общежитие)

19. Ниппель  латунь ½ х 3/8  - 10 шт. (Общежитие)

20. Ниппель латунь (Вальтек) ½ - 20 шт. (Общежитие)

21. Заглушка латунь ½ ВР – 20 шт. (Общежитие)

22. Заглушка латунь ½ НР – 20 шт. (Общежитие)

23. Ниппель  латунь 1/2х3/4  - 6 шт. (Общежитие)

24. Футорка латунь 1/2х3/4 – 6 шт. (Общежитие)

25. Комплект крепления сиденья 2 крючка IDDIS 937EC200SK пластик  (комп.) – 5 к-ов. (Общежитие, Школа)

26. Крепление универсальное AHS.162K к сиденью для унитаза – 5 к-ов. (Общежитие, Школа)

27. Сиденье для унитаза универсальное Teymi Kati Hit A, дюропласт S49908 ЦБ-00302462 – 5 шт. (Общежитие, Школа)

28. Прокладка с сеточкой ½ - 10 шт. (Общежитие)

29. Арматура для бачка AlcaPlast SA2000SK 1/2" с нижним подводом - 5 шт. (Общежитие, Школа)

30. Гибкая подводка ёлочка 3/8  0,8м – 10 пар (Общежитие, Школа)

31. Гибкая подводка ёлочка ½  0,8м – 10 пар (Общежитие, Школа)

32. Смеситель Orange Steel M99-120st для кухни, с вытяжным изливом, сталь – 3 шт. (Общежитие, Школа)

33. Смеситель Orange Splito M36-021cr для раковины, хром – 5 шт. (Общежитие, Школа)

34. Шланг для душа, нержавеющая сталь, 1.5м IDDIS A50211 1.5 – 10 шт. (Общежитие)

35. Сифон для кухонной мойки АНИ пласт "Грот", 3 1/2"х40 A0145DIY – 3 шт. (Общежитие)

36. Сифон для раковины АНИ пласт 1 1/4х40 мм с выпуском d65 мм с соединением 40/50 мм – 5 шт. (Общежитие, Школа)

37. Хомут для труб ремонтный сталь D 50 –  3 шт. (Общежитие)

38. Хомут для труб ремонтный сталь D 62 – 3 шт. (Общежитие)

39. Хомут для труб ремонтный сталь D 76 – 3 шт. (Общежитие)

40. Комплект терморегулирующего оборудования для радиатора, прямой, 1/2 Valtec vt.046.n.04 – 18 к-ов (Общежитие)

41. Магнитный стаканодержатель на куллер – 2 шт. (Школа)

42. Шланг для полива BEGINIA Elastic Pro Армированный 3/4" 50 м Термоэластопласт (ТЭП) – 1 шт. (Общежитие)

43. Тройник латунь ½ ВР (Вальтек) – 20 шт. (Общежитие)

44. Угол латунь ½ ВРхВР (Вальтек) – 20 шт. (Общежитие)

45. Угол латунь ½ ВРхНР (Вальтек) – 20 шт. (Общежитие)