Приложение

к электронной версии контракта

Техническое задание

на поставку автоматического выключателя

- Идентификационный код закупки: 26 1 2722031308 272201001 000000000000 244

- Наименование товаров:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во | Место поставки, срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Автоматический выключатель | Номинальный ток, А: 100 Номинальное напряжение, В: 400 / 690 Количество полюсов: 3 | 1 шт. | г. Хабаровск, ул. Яшина, 50 в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. |

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставленный Товар должен соответствовать размерам, техническому описанию, указанному в техническом задании. Соответствует ГОСТ 21.210-2014.

3. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы по поставке товара, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и все расходы Поставщика, которые он несет в связи с исполнением обязательств по контракту.

4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Источник финансирования – федеральный бюджет. КБК 320 03 05 4240690049 244.

5.	Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика. Товар оплачивается по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара. Обязательства заказчика по оплате стоимости поставленного товара считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета заказчика.

Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

7. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:

товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика), счет на оплату;

гарантию производителя товара или гарантию Поставщика на товар;

акт приема-передачи товара, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика).

8. В случае, когда документы, указанные в пункте 7 настоящего приложения, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

9. Заказчик в момент поставки товара своими силами проводит экспертизу товара на соответствие его качественного состояния условиям Контракта, нормативной документации. Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика  на ответственном хранении.

Экспертиза проводится путем визуального осмотра целостности и сохранности упаковки, оценки внешнего вида, качественного состояния товара, его соответствия нормативной документации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в день ее проведения. При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта уполномоченные представители Поставщика и Заказчика приступают к его последующей приемо-передаче.

Приемка товара по количеству и качеству проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком Заказчику, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. Приемка товара по количеству подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной.

Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом уполномоченный представитель Заказчика составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в срок, указанный для приемки товара.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика акта приема-передачи товара по факту приемки товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

10. Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с момента поставки товара. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара. Срок замены некачественного товара составляет не более 3-х календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5,6,7,8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

12. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

13. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены недобросовестной Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры, разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

14.	Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Контракт вступает                 в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «20» декабря 2026 г. а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

15.	Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. Поставщик соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».