
Наименование и описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции
	Наименование показателя товара, единица измерения
	Требование к значению показателя
	Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки
	Обоснование, предусмотренное КТРУ, статьёй 33 Закона № 44-ФЗ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Папаниколау краситель ИВД, набор
	21.20.23.110-00001293
	Назначение
	Набор химических соединений, красителей и/или других связанных с ним материалов, именуемый как Папаниколау краситель, предназначенный для выявления отшелушенных клеток в биологическом/клиническом образце, которые могут включать гинекологические мазки (иногда называемый мазок по Папаниколау), мокроту, соскобы, смывы, мочу и/или тонкоигольные пунктаты.
	Значение не изменяется
	Указанные параметры позволят использовать наборы для различных биологических жидкостей, в наиболее приемлемой для анализа форме выпуска, фасовке, исключить влияние внешних факторов на ход анализа, учитывая стабильность реагентов, гарантировать необходимую точность и правильность исследования за счет важных аналитических характеристик набора, при этом сократить трудозатраты на всех этапах проведения анализа.
	Набор
	1

	
	
	
	Комплектация набора
	· Краска гематоксилин по Гиллу-2

· Краска OG (Папниколау-2)
· Краска ЕА (Папниколау-3)

· Раствор для дегидратации

· Просветляющий раствор

· Фиксатор-спрей

Монтирующая (заключающая) среда
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 1000
	Указывается конкретное значение
	В соответствии с КТРУ
	
	


