Контракт  № 196/2026

на поставку медицинских изделий

г. Москва                                                                                                                   «____» июля 2026 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОЗГА И НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ» ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА (ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Белоусова Всеволода Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _______________ (Сокращенно – ________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ИКЗ: 261772843475077280100100060000000244 заключили настоящий Контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1.  Поставщик обязуется не позднее 15 сентября 2026 года, осуществить поставку медицинских изделий (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

- 1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

- 1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Заказчику с разгрузкой с транспортного средства по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, стр. 10, Аптека (далее – Место доставки).

- 1.4. Товар должен быть передан Заказчику свободным от любых прав, требований и притязаний третьих лиц.

- Цена КОНТРАКТА

- 2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет _________________________________________________

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, стоимость упаковки, маркировки товара, стоимость доставки Товара, погрузки-разгрузки, разноски по этажам, все расходы, в т.ч. расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Оплата за счет средств бюджетного учреждения КВР 244 2026 г.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Заказчик оставляет за собой право уменьшить размер оплаты Контракта на сумму выставленных встречных требований (пени, штрафы), в случае, если предоставленное Поставщиком обеспечение исполнения Контракта не покрывает всей суммы неустойки, выставленной Поставщику.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

- 3.1.1. Поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

- 3.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 3.1.3. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

- 3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

- 3.1.5. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

- 3.1.6. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

- 3.1.7. Обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Контракта.

- 3.2. Поставщик вправе:

- 3.2.1. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.2.3. Расторгнуть Контракт в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством об одностороннем отказе от обязательств и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

- 3.3.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

- 3.3.3. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

- 3.4. Заказчик вправе:

- 3.4.1.  Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

- 3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

- 3.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

- 3.4.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Контракта;

- 3.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

- 3.4.6. Отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

- 3.4.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

- 3.4.8. Расторгнуть Контракт в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством об одностороннем отказе от обязательств и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

- УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

- 4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ товара

  - Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика по заявке Заказчика в течение 10 календарных дней с даты получения Заявки, направленной через 1С-документооборот Заказчика на электронную почту Поставщика, указанную в реквизитах.

  - Контактное лицо Заказчика: Черная Светлана Николаевна

  - Фактической датой приемки Товара считается дата, указанная в Акте (по форме 0510452). Факт отгрузки Товара подтверждается товарной накладной /Товарно-транспортной накладной/УПД (далее - документ, подтверждающий факт отгрузки).

- 5.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) счет;

б) документ, подтверждающий факт отгрузки;

- г) регистрационные удостоверения или их копии;

- д) сертификаты соответствия / декларации соответствия или их копии (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации).

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки и видимых недостатков его качества;

г) проверку наличия регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на Товар; контроль срока годности;

д) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара Заказчиком проводится без присутствия представителя Поставщика.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. По факту проведения экспертизы, в случае отсутствия замечаний, при наличии положительного экспертного заключения, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки Товара и получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3. Контракта, оформляет и  подписывает в одностороннем порядке  Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 (далее – Акт). В случае замечаний Заказчик направляет Поставщику Акт, в котором указываются недостатки поставки.  Подписанный в одностороннем порядке Акт является основанием для оплаты Заказчиком.

6.3.1. В случае количественных и качественных расхождений при приемке товара Заказчик направляет Поставщику Акт, в котором указываются фактическое количество принятого товара, недостача, излишки, брак и бой, недостатки поставки для подписи Поставщиком. Подписанный сторонами Акт, является основанием для оплаты Заказчиком.

6.4 В случае, отрицательного заключения экспертизы, после устранения недостатков, послуживших основанием для мотивированного отказа, Заказчик подписывает Акт в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.3 Контракта.

6.5. Риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику с даты подписания Заказчиком документа, подтверждающего факт отгрузки Товара.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

- 7.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленного для данного вида товара.

- 7.2. Поставщик гарантирует надлежащее качество поставленного Товара и его соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

- 7.3. Остаточный срок годности на дату поставки Товара должен быть не менее 12 месяцев.

- 7.4. Заказчик вправе предъявлять претензии по качеству поставленного Товара при соблюдении условий хранения Товара в соответствии с инструкциями.

- Порядок РАСЧЕТОВ

- 8.1. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего или партии Товара, в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта, оформленного согласно п.6.3 и п.6.4 Контракта.

- 8.2. Стоимость и количество поставленного Товара указывается в Спецификации.

- 8.3. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего или партии Товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта, оформленного согласно п.6.3 и п.6.4 Контракта.

- 8.4. Для оплаты Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

- а) счет;

- б) документа, подтверждающий факт отгрузки;

- Все документы, подписанные сторонами и представленные в бухгалтерию Заказчика, должны быть оформлены надлежащим образом и содержать:

- - наименования Заказчика, Поставщика,

- - место нахождения Заказчика, Поставщика,

- - номер и дату Контракта,

- - даты оформления и подписания документов.

- В документах на Товар должны быть указаны реквизиты в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 15 Контракта «Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

- 8.5. Авансирование Контракта не предусмотрено.

- 8.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком с лицевых счетов Заказчика за счет средств бюджетного учреждения.

- 8.7. Заказчик оставляет за собой право уменьшить оплату Контракта на сумму выставленных встречных обязательств (пени, штрафы), в случае, если предоставленное Поставщиком обеспечение исполнения Контракта не покрывает всей суммы неустойки, выставленной Поставщику.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

- 9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

- 9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

- 9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

- 9.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

- 9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

- 9.8. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены Контракта.

- 9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в  размере 1000 (одна тысяча) рублей.

- 9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

- 9.11. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта ответственность сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 9.12 В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате Поставщику за произведенную поставку, при этом Поставщик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки.

- Срок действия КОНТРАКТА

  - 10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30.09.2026 г.

  - 10.2. Окончание срока действия Контракта прекращает все взаимные обязательства Сторон и не требует заключения дополнительного соглашения, за исключением обязательств по оплате Товара, обязательств по устранению недостатков либо замене Товара, а также обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки и не освобождает Стороны от иной ответственности, установленной Контрактом и законодательством РФ.

- ИЗМЕНЕНИЕ И Расторжение КОНТРАКТА

  - Любые изменения и дополнения к Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Контрактом и/или законодательством Российской Федерации.

11.3. Стороны вправе продлить срок действия Контракта, если при этом не меняют существенные условия, кроме объемов, цены Товара и сроков исполнения.

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как природные явления, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде уведомить об этом другую Сторону.

12.2. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Заказчик и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения Контракта.

12.4. Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, тогда каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта.

12.5. В случае, если поставка Товара осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие наступления обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документами торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

- Уведомления СТОРОН

- 13.1. Любые уведомления, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, должны быть переданы лично или направлены заказной почтой с подтверждением о получении, электронным сообщением, телефаксом с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон в соответствии с разделом 15 Контракта «Адреса, реквизиты и подписи Сторон», иным адресам, указанным Сторонами в Контракте.

- 13.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

- 13.3. В случае изменения банковских реквизитов Поставщика допускается уведомление Заказчика информационным письмом без заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

- 13.4. Поставщику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

- Прочие положения

- 14.1 Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- 14.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением обязательств по Контракта, разрешаются путем переговоров, а также статьями, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. Досудебный претензионный порядок разрешения споров обязателен для Сторон.

- Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

- Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты их получения.

14.3. Стороны в рамках Контракта будут обмениваться формализованными и неформализованными электронными документами.

14.4. Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении Контракта и совершении иных юридически значимых действий по Контракту и признают электронные документы, подписанные только усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), в том смысле, в котором она определена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

14.5. Электронный обмен документами осуществляется Сторонами в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 63-ФЗ «Об элек-тронной подписи», Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» и иными нормативно-правовыми актами.

14.6. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный УКЭП, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

14.7. Датой выставления электронного документа по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором электронного документооборота выставления такого электронного документа.

14.8. Для осуществления информационного взаимодействия от Поставщика требуется наличие технической возможности для обмена электронными документами и подписание электронных документов УКЭП.

14.9. Организация информирования о деятельности Сторон по Контракту осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет», с использованием которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц об их деятельности (далее – сайт), при наличии соответствующего сайта у Исполнителя

- 14.10. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

  - Приложение № 1 – Спецификация.

  - 15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «Заказчик» ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России ОКОПФ 75103 ОПФ Федеральное государственное бюджетное учреждение ОГРН 1187746642302 ИНН 7728434750 КПП 772801001 Юридический адрес: 117513, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1, строение 10. Почтовый адрес: 117513, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1, строение 10. Реквизиты: ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России Банк: ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва Казначейский счет 03214643000000017300 Единый казначейский счет № 40102810545370000003 БИК 004525988 (л/с 20736H99150) ОКТМО 45905000 ОКПО 31574002 E-mail: zakupki@fccps.ru Телефон +7 495 280 19 65 | «Поставщик» |
| --- | --- |

| Заказчик: И.о. генерального директора ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России ______________________/В.В.Белоусов / | Поставщик: _________________ /_________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту № 196/2026

от «___» июля 2026 г.

Спецификация

| № п/п | Артикул | Наименование Товара | Страна происхождения товара, производитель | Кол-во | Ед. изм. | НДС, % | Цена за единицу с НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| - 2 |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: И.о.генерального директора ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России ___________________/ В.В.Белоусов | ПОСТАВЩИК: _________________ /___________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту № 196/2026

от «___» июля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Технические характеристики Товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Индивидуальная титановая сетчатая пластина, смоделированная по стереолитографической модели дефекта костей черепа, размер дефекта 149±10 х 121±10 мм (при измерении по плоскости на МСКТ), изготовлена из титана ВТ1-0 ГОСТ 22178-76 методом пластической деформации, толщина 0,6 мм, перфорирована отверстиями диаметром 1,8 мм, шаг перфорации 4,0 мм, шероховатость поверхности Ra не менее 0,4мкм,. Стереолитографическая пластиковая модель фрагмента черепа пациента, изготовленная на 3-х мерном принтере из полиамида с точностью ±0,02 мм по stl-файлу. Stl-файл создаётся в профессиональном программном обеспечении по данным компьютерной томографии. | 1 | шт |
| - 2 | Винт (самосверлящий) из титанового сплава Ti6Al7Nb. Шлиц - квадрат 1 мм. Размеры Ø 1,5 х 5 мм, диаметр головки 2,5 мм, высота головки 1,2 мм. Винт должен иметь на конце резьбовой части заострение, облегчающее введение винта без предварительного сверления. Шероховатость поверхности Ra не более 0,63 мкм. | 15 | шт |

| ЗАКАЗЧИК: И.о.генерального директора ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России ___________________/ Белоусов В.В. | ПОСТАВЩИК: _________________ /_________________ |
| --- | --- |

- к ненадлежащему исполнению, также относится оформление документов исполнения, несоответствующим правилам бухгалтерского учета и спецификации контракта, а также при не указании в акте приемки товара страны происхождения и сроков годности товара.