Договор № 20-П/26

| г. Москва | «____»____________ 202__г. |  |
| --- | --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования и культуры «Центр всестороннего развития детей «Прогресс» (сокращенное наименование – Прогресс), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора Подвигина Владимира Витальевича, действующего на основании доверенности № 24-Н/26 от 06.07.2026, с одной стороны, и

___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___, действующего на основании ___, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п. 4 ч. 1 ст. 93) и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации (далее— услуги).

  - Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется в сроки, определенные Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Наименования, виды услуг по Договору, требования, предъявляемые к услугам, включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики услуг, требования к результатам услуг, сроки/отчетные периоды/этапы и другие условия исполнения Договора определяются в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - ИКЗ 261771824477577180100100140000000244.

- Стоимость услуг и порядок оплаты

  - Общая стоимость услуг по Договору составляет ____ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в т. ч. НДС ____или без учета НДС в соответствии с _______. Указанная стоимость является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

  - Общая стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3.	Оплата фактически оказанных услуг по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежным поручением на основании выставленного Исполнителем счёта после предоставления Исполнителем отчетных документов в пределах стоимости (цены) фактически оказанных услуг за отчетный период в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств за отчетный период, при условии предоставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры по настоящему Договору.

Под отчётным периодом понимается этап оказания услуг.

2.4 Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Источник финансирования: Средства субсидии на выполнение государственного задания 2026.

- Общие требования к исполнению Договора

  - Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Дата окончания оказания услуг по настоящему Договору определяется Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - При исполнении Договора не допускается замена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

  - Оказанные услуги за каждый этап оказания услуг по настоящему Договору принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору. Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему Договору составляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору и предоставляется Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг по этапу. При приемке, в том числе, проверяется соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям настоящего Договора.

  - В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем результатов услуг по Договору, а также подписанного со стороны Исполнителя акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем на предмет их соответствия требованиям и условиям настоящего Договора. Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

  - По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по Договору Заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору или мотивированный отказ от подписания такого акта.

  - В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения. Доработанные Исполнителем результаты услуг с описью произведенных изменений, рассматривается Заказчиком в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Договора.

  - Дата подписания обеими Сторонами акта сдачи–приемки исполнения обязательств по Договору является датой приемки услуг по настоящему Договору. Подписанный между Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг по настоящему Договору.

  - Иные требования к порядку приемки исполненных обязательств определяются в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Ненадлежащим образом оформленные документы являются основанием для отказа в оплате оказанных услуг до представления комплекта документов, оформленных надлежащим образом.

  - В случае несвоевременного предоставления надлежаще оформленных документов Заказчик вправе перенести срок оплаты на количество дней просрочки. Ответственность за несвоевременную оплату Заказчик не несет.

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором количества, качества и иных условий исполнения Договора.

- Права и обязанности сторон

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Исполнителя надлежащего оказания обязательств по Договору в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Договором.

    - Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы оказанных услуг и представленных Исполнителем результатов услуг.

    - Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Договору.

    - В любое время проверять ход оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования расторгнуть Договор в установленном законодательством Российской Федерации порядке с взысканием с Исполнителя причиненных убытков.

    - Заказчик вправе частично или полностью отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, до истечения срока действия Договора/срока этапа Договора, направив на электронную почту Исполнителя, указанную в Договоре, и/или посредством Единого агрегатора торговли соответствующее уведомление вместе с соглашением о расторжении Договора не позднее чем 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. По факту окончания оказания услуг Исполнитель формирует и направляет Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Договором, исходя из фактического периода и/или объема оказанных услуг Исполнителем по состоянию на дату прекращения оказания услуг (включительно). При этом приемка и оплата оказанных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном Договором. Перед подписанием соглашения о расторжении Стороны производят сверку взаимных расчетов по Договору.

  - Заказчик обязан:

    - Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг или приемки исполненных обязательств.

    - Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.

    - Направить в случае просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, требование об уплате неустоек.

  - Исполнитель вправе:

    - Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору.

    - Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – соисполнителей с разрешения Заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

    - Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по настоящему Договору.

    - Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Договора.

    - Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

  - Исполнитель обязан:

    - Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику результаты услуг, соответствующие требованиям, определенным в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору).

    - Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

    - Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения.

    - За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения мотивированного уведомления Заказчика с требованием об устранении недостатков.

    - В случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре банковский счет Исполнителя, несет Исполнитель.

- Ответственность Сторон

6.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.3. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (Штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере  одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

6.8. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Исполнителем в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.10. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.13. В случаях неоднократного нарушения Исполнителем сроков и условий Договора, неоднократного нарушения сроков предоставления надлежащим образом оформленных документов, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с уведомлением Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.

6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

6.15. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

- Конфиденциальность

  - Заказчик может передавать Исполнителю необходимую для выполнения Договора информацию, в том числе конфиденциальную.

  - Исполнитель может получать конфиденциальную и иную информацию на основании Договора, по согласованию с Заказчиком.

  - Исполнитель подтверждает понимание важности, передаваемых данных, и принимает на себя обязательства в течение срока действия и в дальнейшем по окончании исполнения обязательств по Договору. Исполнитель не будет разглашать любую информацию, в том числе конфиденциальную, полученную от Заказчика третьим лицам и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды.

  - Исполнитель несёт ответственность за несанкционированное разглашение или использование информации лицами, которые работают или работали на него по найму.

  - Исполнитель сам назначает Ответственное лицо за конфиденциальность для получения всей информации согласно Договору и уведомляет об этом Заказчика.

  - Вся информация, передаваемая Заказчиком Исполнителю в какой-либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью Заказчика. Данные и любые их копии должны немедленно возвращаться Заказчику по требованию или уничтожаться по усмотрению Заказчика.

  - В случае установления вины Исполнителя в разглашении информации, Заказчик по своему усмотрению имеет право требовать возмещение убытков, понесенных в связи с разглашением или использованием этой информации в виде штрафа, согласно действующему законодательству.

- Условия освобождения Сторон от ответственности

  - Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает такие явления, как война, землетрясение, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия.

  - Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или работников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

  - Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

  - Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.

  - Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.

- Порядок разрешения споров, претензии Сторон

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

  - Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

  - Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

  - При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в суд в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий Договора.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1 и 10.2 Договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении Договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1 и 10.2 Договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении Договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

10.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в пункте 10.3 Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения.

10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 10.1 и 10.2 Договора и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

- Срок действия, изменение и расторжение Договора

  - Договор действует по «01» марта 2027 года, но не прекращает своего действия до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу на момент подписания его Сторонами.

  - Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

— нарушения Исполнителем конечных сроков оказания услуг;

— несоответствия результата оказанных услуг требованиям законодательства Российской Федерации;

— несоответствия результата оказанных услуг требованиям, предусмотренным описанием объекта закупки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1);

— неоднократного нарушения Исполнителем сроков и условий Договора, неоднократного нарушения сроков предоставления надлежащим образом оформленных документов, при этом под неоднократным нарушением понимается нарушение условий Договора два раза и более.

  - Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что:

— Исполнитель и (или) оказываемые услуги перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки;

— при определении Исполнителя Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям к участникам закупки, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

  - Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если:

— Заказчиком неоднократно (не менее двух раз) отказано в приемке оказанных услуг без направления Исполнителю мотивированного отказа от подписания документов приемки.

— Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Расторжение настоящего Договора в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

  - Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством РФ, путем направления уведомления Стороне не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней.

- Прочие условия

  - В случае изменения у Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

  - Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

  - Стороны пришли к соглашению о допустимости применения системы ЭДО (электронного документооборота). Документы, направленные с использованием системы ЭДО, признаются электронными документами, равнозначными документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и считаются врученными Стороне на следующий после отправки рабочий день.

  - Договор заключен в электронной форме с использованием Единого агрегатора торговли в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р «О создании единого агрегатора торговли».

  - Приложения к Договору:

Приложение №1 Описание объекта закупки;

Приложение №2 Форма акта сдачи-приемки исполнения обязательств;

Приложение №3 Декларация.

- Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик Прогресс Юридический адрес: 107014, г. Москва, Ростокинский проезд, 3 ИНН 7718244775 КПП 771801001 Тел. 8 (985) 335-60-27 Эл. почта info@progressdeti.ru Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования и культуры "Центр всестороннего развития детей "Прогресс" л/с 20736В53790) р/с 03214643000000017300 БИК 004525988 ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва К/С 40102810545370000003 Первый заместитель директора ____________________(Подвигин В.В.) м.п. | Исполнитель |
| --- | --- |
|  | _____________ Адрес: _____________________ ИНН/КПП: ________ ОГРН/ОГРНИП: ________ Тел. Эл. почта р/с _____________________ к/с _____________________ БИК: _____________________ Телефон: _____________________ Электронная почта: ___________________ Подписант от Исполнителя ____________________(_____________) м.п. |

Приложение №1

к Договору № 20-П/26

от «____» ____________ 202__ г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(далее – Техническое задание)

- Объект закупки: Техническое обслуживание систем тревожной сигнализации.

- Место оказания услуг: г. Москва, Ростокинский проезд, д.3, стр.3.

- Общий срок (период) выполнения работ (оказания услуг): с 01.09.2026 по 31.12.2026 г.

- Содержание оказываемых услуг. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам, их результатам, Исполнителю, отчетной документации:

| Таблица 1. Виды услуг, код по КТРУ, место оказания услуг, сроки оказания услуг и сдачи отчётной документации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Виды услуг | ОКПД2 | Место оказания услуг | Этапы оказания услуг | Срок предоставления отчётной документации Заказчику |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Техническое обслуживание систем тревожной сигнализации | 80.20.10.000 | г. Москва, Ростокинский проезд, д.3, стр.3 | С 01.09.2026 по 30.09.2026 | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг по этапу |
| II |  |  |  | С 01.10.2026 по 31.10.2026 |  |
| III |  |  |  | С 01.11.2026 по 30.11.2026 |  |
| IV |  |  |  | С 01.12.2026 по 31.12.2026 |  |

| Таблица 2. Виды услуг, требования, предъявляемые к услугам и к документам и материалам, включаемым в состав отчётной документации: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Виды услуг | Требования, предъявляемые к услугам, в том числе к параметрам, определяющим качество услуг, и количественным (и/или объёмным, структурным и иным) характеристикам | Требования к документам и материалам, включаемым в состав отчётной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I- IV | Техническое обслуживание систем тревожной сигнализации | 1. Цель технического обслуживания систем тревожной сигнализации (далее - СТС): Поддержание систем тревожной сигнализации в исправном состоянии. 2. Наименование объекта: здание Заказчика, расположенное по адресу: г. Москва, Ростокинский проезд, д.3, стр.3. 3. Задачи технического обслуживания СТС: 1. Обеспечение правильного и бесперебойного функционирования СТС; 2. Контроль технического состояния СТС и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации; 3. Выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний СТС, уменьшение их количества; 4. Ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов. 4. Требования к порядку оказания услуг: Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты допуска на объект (по итогу проверки документов, указанных в столбце 4 Таблицы 3) проводит обследование состояния СТС. Оказание услуг по техническому обслуживанию СТС осуществляется в соответствии с Приложением 1 к Таблице 2 настоящего Технического задания с соблюдением требований, указанных в Таблице 4 настоящего Технического задания и технической документации на оборудование, используемое Заказчиком. Техническое обслуживание в соответствии с Приложением 1 к Таблице 2 настоящего Технического задания оказывается в рабочие дни: понедельник – четверг с 09:00 до 16:00, пятница с 09:00 до 15:00. Ежемесячно по результатам технического обслуживания Исполнителем составляется Акт проверки работоспособности СТС. Внеплановое техническое обслуживание осуществляется Исполнителем на основании заявки Заказчика в случае обнаружения сбоя работы СТС Заказчиком. Заявка может представляться посредством электронной почты или может быть передана устно по телефону с последующим направлением на адрес электронной почты. В течение 4 (Четырех) часов с момента поступления заявки Исполнитель должен обеспечить прибытие специалиста на объект для проведения диагностики и устранения сбоя работы СТС. Внеплановое техническое обслуживание осуществляется круглосуточно. В случаях поломки элементов СТС составляется дефектная ведомость на замену элементов СТС с рекомендациями по ремонту Системы. Исполнитель должен вести Журнал учета выполнения регламентных работ и контроля технического состояния СТС по техническому и внеплановому техническому обслуживанию, в котором должны фиксироваться все оказанные услуги (журнал хранится у Заказчика). 5. Требования к оказываемым услугам: В ходе оказания услуг должно быть обеспечено: - проведение работ по поддержанию СТС в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечение срабатывания СТС; - оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации СТС путем предоставления инструкции с указанием алгоритма действий при появлении световых и/или звуковых сигналов с отметкой в журнале учета инструктажа о порядке работы с оборудованием СТС (журнал хранится у Заказчика); - контроль технического состояния СТС, в том числе соответствия их электрических и иных параметров требованиям проектной и технической документации на оборудование, используемое Заказчиком; - выявление и устранение причин ложных срабатываний СТС; - анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых СТС Заказчика; - устранение замечаний, указанных в предписаниях надзорных органов, в части, касающейся функционирования и обслуживания оборудования. Оказание услуг должно осуществляться специалистами Исполнителя, имеющими профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида услуг. Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с внутриобъектовым и пропускным режимами Заказчика, правилами пожарной безопасности, правилами по технике безопасности, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, гигиенических норм. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников и оборудования Заказчика. Техническое обслуживание в рабочие дни оказывается с минимальным уровнем шума. Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного оборудования, инструментов, приборов, расходных материалов (электрические соединительные клеммы, кабели, провода и т.п.), необходимых для оказания услуг. Некачественное проведение технического обслуживания влечет за собой полную материальную ответственность Исполнителя за причиненный ущерб Заказчику. После окончания оказания услуг Исполнитель производит уборку зоны оказания услуг от мусора и иных материалов. 6. Исполнитель обязан: - Строго соблюдать сроки оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием; - Организовать своими силами, либо с привлечением третьих лиц по согласованию с Заказчиком, доставку материала и оборудования только в количестве, необходимом для оказания услуг; - Оказывать услуги только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха; - Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации; - Обеспечить безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем; - Обеспечить бесперебойную работу инженерных систем на объекте Заказчика, в т.ч. электрических и локальных сетей, систем видеонаблюдения, систем связи, слаботочных и иных систем; - Проводить при необходимости демонтаж и монтаж оборудования, обеспечив его сохранность. Вновь смонтировать все демонтированное в процессе производства работ оборудование и передать его Заказчику в исправном работоспособном состоянии; - Восстановить после завершения работ в случае повреждения (изменения) и сдать в установленном порядке электрические, локальные и слаботочные сети (включая охранно-пожарную сигнализацию, оборудование экстренного и автоматического вызова и прочее). | - Товарная накладная или универсальный передаточный документ; - Акт сдачи-приемки оказанных услуг (в 2-х экземплярах), подписанный Исполнителем. Указанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг должен содержать информацию о фактически оказанных услугах; - Счет на оплату; - Счет-фактура (при наличии); - Дефектная ведомость на замену элементов СТС (при наличии); - Акт проверки работоспособности СТС; - Копию журнала учета выполнения регламентных работ и контроля технического состояния, состоящий из следующих разделов: опись СТС; учет приема и сдачи СТС; учет работы СТС; учет регламентных работ; контроль технического состояния СТС; - Копию журнала учета инструктажа о порядке работы с оборудованием и проверки правил и мер безопасности лиц, допущенных Заказчиком к пользованию данным оборудованием; - Документы, подтверждающие гарантийные обязательства Исполнителя на оказанные услуги (при предоставлении отчетной документации по IV этапу Договора). |

| Приложение 1 к Таблице 2. Периодичность и регламент технического обслуживания СТС |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Периодичность технического обслуживания СТС |  |
| Техническое обслуживание проводится ежемесячно (далее -ТО 1) |  |  |
| Техническое обслуживание проводится один раз в 2 месяца (далее –ТО 2) |  |  |
| 2 | Регламент технического обслуживания СТС |  |
| № п/п | Наименование услуг | Периодичность проведения |
| 1. | Проверка состояния монтажа, креплений и внешнего вида оборудования | ТО-1 |
| 2. | Проверка состояния электрических соединений | ТО-1 |
| 3. | Проверка работоспособности приборов объектовых оконечных | ТО-1 |
| 4. | Проверка срабатывания извещателей охранных ручных точечных | ТО-1 |
| 5. | Проверка срабатывания пультов радиоканальных комплектов | ТО-1 |
| 6. | Проверка прохождения сигналов тревоги на пульт централизованного наблюдения по каналам связи GSM/GPRS и сети Ethernet | ТО-1 |
| 7. | Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания | ТО-1 |
| 8. | Проверка состояния аккумуляторных батарей резервных источников электропитания и элементов питания пультов | ТО-1 |
| 9. | Очистка от пыли и загрязнений внутренних пространств оборудования | ТО-2 |
| 10. | Проверка работы системы в целом с контролем прочности кабельных соединений и подключения к электросети или аккумулятору | ТО-2 |
| 11. | Проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный ввод | ТО-2 |
| 12. | Контроль надежности изоляции проводов извещателей охранных ручных точечных и оборудования | ТО-2 |
| 13. | Замена аккумуляторных батарей резервных источников электропитания за счет Исполнителя | При необходимости |
| 14. | Замена элементов питания пультов за счет Исполнителя | При необходимости |
| 15. | Пополнение баланса каналов связи сетей GSM/GPRS охраняемого объекта за счет Исполнителя | При необходимости |
| 16. | Внеплановое техническое обслуживание при обнаружении сбоев в работе СТС | При необходимости |

| Таблица 3. Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Виды услуг | Гарантийные обязательства Исполнителя. Срок гарантии качества | Специфические обязанности Заказчика и Исполнителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I- IV | Техническое обслуживание систем тревожной сигнализации | Гарантия качества распространяется на все оказанные услуги, на расходные материалы, комплектующие и оборудование, использованные при оказании услуг. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по последнему этапу Договора. Гарантия на применяемые в ходе оказания услуг материалы и оборудование должна составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по последнему этапу Договора. В случае, если производителем (изготовителем) установлен иной срок, превышающий 12 (Двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на использованные материалы и оборудование должен соответствовать сроку, установленному производителем (изготовителем). Если в период гарантийного срока обнаружатся неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации систем тревожной сигнализации, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей. В случае возникновения неисправностей в работе оборудования систем тревожной сигнализации Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону с последующим направлением на адрес электронной почты. Время реакции (исполнения заявки) – не более 18 часов. | Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан предоставить Заказчику: - оригинал письма от Исполнителя на фирменном бланке со сведениями о представителе Исполнителя, ответственном за оказание услуг на объекте, номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем и т.д.), и списком сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) за подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью организации (при наличии). При необходимости, в указанный список включаются также сведения об автотранспорте, допускаемом на территорию Объекта. В случае изменения ответственного представителя от Исполнителя и/или состава сотрудников, который будет задействован на объекте, или контактной информации, Исполнитель незамедлительно должен уведомить Заказчика о возникновении таких изменений и предоставить соответствующие документы для проверки. Заказчик ознакамливает сотрудников Исполнителя с правилами действующих внутриобъектового и пропускного режимов на объекте Заказчика. |

| Таблица 4. Требования к техническим и нормативным правовым актам: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер этапа | Виды услуг | Сведения о нормативных технических и нормативных правовых актах, которым должны соответствовать оказываемые услуги |
| 1 | 2 | 3 |
| I- IV | Техническое обслуживание систем тревожной сигнализации | - Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; - ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию; - Р 076-2018 Методические рекомендации. Ложные срабатывания технических средств охранной сигнализации и методы борьбы с ними; - ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания; - ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - Свод правил электротехнические устройства актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 СП 76.13330.2016; - Методические рекомендации Р 102-2024 «Инженерно-техническая укрупнённость и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»; - Иные нормативные правовые и нормативные технические акты, действующие на территории Российской Федерации в отношении данного вида услуг. |

| Заказчик Прогресс _______________(Подвигин В. В.) м.п. | Исполнитель «________» _______________ (_____________) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Форма Акта проверки работоспособности СТС

Начало формы

Акт №

проверки работоспособности СТС

г. Москва                                                                                                         «___» __________ 202_ г.

_______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что при обследовании систем тревожной сигнализации ____________________________________________________________________________

(перечислить системы)

смонтированных_________________________________________________________________

(наименование монтажной организации, номер и дата выпуска проекта или исполнительной документации)

налаженных_____________________________________________________________________

(наименование наладочной организации, дата наладки)

установлено:

техническое состояние систем________________________________________________________

### (указать неисправности)

Проектная, техническая документация, исполнительная документация __________________________________________________________________________________

(указать отсутствующую документацию, дата замечания по имеющейся)

Выводы, предложения____________________________________________________________

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________________ _____________________ (____________) «___» ____________20__ года М.П. | _______________________ _____________________ (Подвигин В. В.) «___» ____________20__ года М.П. |

Конец формы

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

| Заказчик Прогресс _______________(Подвигин В. В.) м.п. | Исполнитель «________» _______________ (_____________) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Форма Дефектной ведомости

Начало формы

Дефектная ведомость №

г. Москва                                                                                                         «___» __________ 202_ г.

_______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Представители со стороны Заказчика _____________________________________________

(наименование организации)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Представители со стороны Исполнителя __________________________________________

(наименование организации)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что вовремя _____________________________________________________________________________

(оказания услуг/выезда по заявке)

по адресу: ____________________________________________________________________

был обнаружен дефект ниже указанного оборудования:

тип оборудования: _____________________________________________________________

Номер контактного телефона представителя Заказчика: _____________________________

Выявленный дефект: ___________________________________________________________

Предложения по восстановлению работоспособности или внешнего вида: _____________________________________________________________________________

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________________ _____________________ (____________) «___» ____________20__ года М.П. | _______________________ _____________________ (Подвигин В. В.) «___» ____________20__ года М.П. |

Конец формы

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

| Заказчик Прогресс _______________(Подвигин В. В.) м.п. | Исполнитель «________» _______________ (_____________) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № 20-П/26

от «____» ____________ 202__ г.

ФОРМА

АКТ

сдачи-приемки исполнения обязательств

к Договору № 20-П/26 от «___» ___________ 202__ г.

| Дата составления Акта Исполнителем | Дата подписания Акта Заказчиком |
| --- | --- |
| «____»__________20___г., Москва | «____»__________20___г., Москва |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования и культуры «Центр всестороннего развития детей «Прогресс» (сокращенное наименование – Прогресс), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора Подвигина Владимира Витальевича, действующего на основании доверенности № 24-Н/26 от 06.07.2026, с одной стороны, и

_________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки исполнения обязательств к Договору № 20-П/26 от «___» ___________ 202__ г. (далее – Договор) (далее - Акт) о нижеследующем:

- В соответствии с Договором Исполнитель в период с __. __.2__ по __. __.2__ оказал услуги по техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации по Договору и передал Заказчику результаты услуг, а также передал отчетную документацию в установленный Договором срок.

- Услуги по объему и качеству полностью соответствуют/не соответствуют (указывается несоответствие) условиям Договора. Стороны претензий друг к другу не имеют/имеют (указываются недостатки услуг).

- Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет __________, НДС не облагается на основании ____________.

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон

| Заказчик Прогресс _______________(Подвигин В. В.) м.п. | Исполнитель «________» _______________ (_____________) |
| --- | --- |

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

| Заказчик Прогресс _______________ (Подвигин В. В.) м.п. | Исполнитель «________» _______________ (_____________) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № 20-П/26

от «____» ____________ 202__ г.

Декларация соответствия единым требованиям к участникам закупки
согласно ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Исполнитель настоящим подтверждает свое соответствие следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

| «____» ____________ 202___ года | Исполнитель: ____________________(____________) «___» ____________20__ года |
| --- | --- |