2

Требования к работам
	Таблица 1. Виды работ, код по ОКПД, место выполнения работ, сроки выполнения работ, сдачи отчетной документации и подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств

	Номер этапа
	Виды работ 
	Код по Общероссийскому классификатору продукции видов экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
	Место выполнения работ 
	Срок выполнения работ


	Дата предоставления отчетной документации Государственному заказчику
	Дата подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Выполнение монтажных работ
	43.29.19.190
	г. Москва,
ул. Садовая-Сухаревская, д. 16
	С даты заключения государственного контракта
по 03.07.2026
	03.07.2026
	08.07.2026


	Таблица 2. Виды работ, требования, предъявляемые к работам, документам и материалам, включаемым в состав отчетной документации

	Номер этапа
	Виды работ 
	Требования, предъявляемые к работам, в том числе к параметрам, определяющим качество заказываемых работ,
и количественным (и/или объемным, структурным и иным) характеристикам
	Состав отчетной документации 

(в том числе требования к составу документов, входящих в отчет) 

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение монтажных работ
	Подрядчик должен выполнить работы по монтажу водостоков и кабеля электрообогрева в здании Рособрнадзора, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16 (далее – Объект) 
в соответствии с ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом № ЛС-02-01-01 «Монтажные работы (водостоков и электрообогрева)» (далее – Смета), приложенных к настоящему техническому заданию. 
В случае указания в Смете ссылки на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара 
или наименование производителя товара считать описание объекта с применением слов «или эквивалент»,
за исключением случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Государственным заказчиком.

Подрядчик должен выполнить работы с использованием своих инструментов и своих материалов
в соответствии с требованиями СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации. 

При выполнении работ Подрядчик несет полную материальную и юридическую ответственность за порчу имущества Государственного заказчика. В случае повреждений имущества Государственного заказчика
при выполнении работ Подрядчик производит полное восстановление поврежденного имущества.

Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ (при наличии таких работ). 
Подрядчик должен строго соблюдать технику безопасности при выполнении работ во избежание производственных травм и несчастных случаев в соответствии с СП 49.13330.2010 «Безопасность труда 
в строительстве» и СП 48.13330.2019 «Организация строительства». В случае возникновения производственных травм и несчастных случаев ответственность несет Подрядчик.

Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм на период выполнения работ возлагается на Подрядчика.

Подрядчик должен назначить своего представителя, ответственного за выполнение работ, для взаимодействия 
с Государственным заказчиком.

Подрядчик обеспечивает Государственному заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускает
его представителей к любому конструктивному элементу Объекта.

Подрядчик несет ответственность за выполнение работ ненадлежащего качества, использование некачественных материалов. 

Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

- федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687
«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При исполнении государственного контракта Подрядчик должен руководствоваться распоряжением Рособрнадзора от 22.03.2023 № 192-09 «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов, правил поведения в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки», в соответствии с которым граждане иностранных государств допускаются в здание Рособрнадзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Подрядчик должен представить для согласования Государственному заказчику список сотрудников
и автотранспорта, допускаемых на Объект, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта. В случае внесения изменений в список Подрядчик должен в течение 1 (одного) рабочего дня представить его на согласование Государственному заказчику.
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать пропускной режим, установленный на Объекте. Работы выполняются в рабочие дни с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00 часов по местному времени, в пятницу          с 9-00до 16-45 часов.

Работы выполняются на территории действующего Объекта. Деятельность организации в здании, затрагиваемом данными работами, не прерывается. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе организации или представлять угрозу для сотрудников и посетителей. При выполнении работ требуется неукоснительное соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

Ежедневно после завершения работ Подрядчик должен производить полную уборку мест производства работ
и вывоз мусора в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, а также в соответствии с иными требованиями законодательства Российской Федерации и города Москвы.
	Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный Подрядчиком, подтверждающий объемы и качество выполненных работ (в 2-х экземплярах).

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанная Подрядчиком
(в 2-х экземплярах).

Акт освидетельствования скрытых работ (при наличии таких работ). 

Документы, подтверждающие гарантийные обязательства Подрядчика, установленные
в таблице 5  настоящего технического задания.

Для всех видов материалов
и оборудования необходимо предоставить копии паспортов заводов-изготовителей, сертификатов соответствия, если их наличие предусмотрено действующим законодательством.

Оригинал счета и при необходимости оригинал счета-фактуры.

Отчетная документация предоставляется в Управление делами, организации закупок
и бюджетного процесса
с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом Подрядчика.




	Таблица 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ

	Номер этапа
	Виды работ
	Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ
	Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ и передаваемых Государственному заказчику

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение монтажных работ
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено


	Таблица 4. Требования о наличии у Подрядчика лицензии об обладании правами на объекты интеллектуальной собственности

	Номер этапа
	Виды работ 
	Требование о наличии у Подрядчика лицензии с указанием вида требуемой лицензии 
и вида лицензируемой деятельности со ссылкой на правоустанавливающий нормативный акт
	Требование об обладании Подрядчиком правами
на объекты интеллектуальной  собственности

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение монтажных работ
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено


	Таблица 5. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства Подрядчика, специфические обязанности Государственного заказчика

	Номер этапа
	Виды работ 
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	Специфические обязанности Государственного заказчика

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение монтажных работ
	Общий срок гарантии на выполненные работы составляет 
12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту.


	Государственный заказчик согласовывает представленный Подрядчиком список сотрудников и автотранспорта (изменения
в список), допускаемых на Объект, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.
В случае невозможности согласовать данный документ
в установленный срок Государственный заказчик направляет мотивированный отказ с указанием причин и срока для доработки.


	Таблица 6. Порядок приемки исполнения обязательств по государственному контракту

	Номер этапа
	Требования к порядку приемки исполнения обязательств

	1
	2

	1
	Приемка исполнения обязательств по государственному контракту осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нормативных правовых актов в сфере государственных закупок
в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

Выполненные работы считаются принятыми после подписания Государственным заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту. 
При досрочном выполнении работ Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о досрочном выполнении работ и предоставить отчетную документацию. В случае согласия Государственного заказчика принять досрочно выполненные работы Государственный заказчик сообщает Подрядчику дату приемки выполненных работ и предоставления отчетной документации.


Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата выполненных работ по государственному контракту производится Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями в следующем порядке.
Расчеты с Подрядчиком осуществляются в пределах стоимости (цены) фактически выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту по установленным Государственным заказчиком формам при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.

Общая стоимость выполненных работ включает в себя расходы Подрядчика по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов и иные затраты, издержки и расходы, связанные с исполнением государственного контракта.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных государственным контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается государственным контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены государственного контракта (отдельного этапа исполнения государственного контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения государственного контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов цены государственного контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, которое
не имеет стоимостного выражения (при наличии в государственном контракте таких обязательств), размер штрафа составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Убытки, нанесенные Государственному заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств
по Государственному контракту, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может превышать цену государственного контракта.

Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по государственному контракту.

В случае применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней) расчеты с Подрядчиком осуществляются в срок, предусмотренный государственным контрактом, после уплаты Подрядчиком соответствующих неустоек (штрафов, пеней).
Контактное лицо со стороны Государственного заказчика
	Ф.И.О., должность
	Серебрякова Наталья Анатольевна

	Контактный телефон
	8 (495) 608-71-74 (доб. 1110)

	Адрес эл. почты
	n.serebryakova@obrnadzor.gov.ru


