Техническое задание

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг).

- Предмет поставки:  Электротехническое оборудование и средства защиты.

| № п/п | Страна происхождения (код ОКСМ) | ОКПД2 КТРУ | Наименование товара (товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)модель товара (при наличии) | *Техническое описание товара (ГОСТ, габариты, условия эксплуатации, назначение, конфигурация и др. характеристики товара) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | 27.33.11.130 | Бокс КМПн 2/6 на 6 модулей накладной пластиковый с прозрачной дверкой для автоматического выключателя | Бокс КМПн 2/6 на 6 модулей накладной пластиковый с прозрачной дверкой. Материал АБС-пластик. Степень защиты IP30. В комплекте с динрейкой. Цвет белый. Сертификат RU Д-RU.МЮ62.B00047-19. ТУ 27.90.33-003-83135016-2017. ГОСТ 24137-80 «Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры». | шт. | 10 |
| 2 |  | 27.33.11.190 | Щит ЩРн-П-12 IP40 распределительный навесной пластиковый | Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP40 пластиковый белый прозрачная дверь. Вид установки накладной. Степень защиты IP41. Тип размер: 1 ряд, 12 модулей. Размер: 222х280х92 мм. В комплекте с динрейкой. Цвет белый. ГОСТ 24137-80 «Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры». | шт. | 10 |
| 3 |  | 27.33.11.190 | Щит ЩРн-36з IP54 распределительный навесной металл. | Щит распределительный навесной ЩРн-36з IP54 с замком. Количество модулей 36. Материал изделия металл. Количество вводов - 3, отверстия диаметром 30 мм снизу. Степень защиты IP54. DIN-рейка да. Тип крышки наружной. Количество рядов 3. Глубина 120 мм. Высота 540 мм. Ширина 330 мм. Цвет серый. Способ монтажа накладной на поверхность. ГОСТ 32397-2013 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия. Разработка». | шт. | 1 |
| 4 |  | 22.19.60.112 | Перчатки латексные диэлектрические (р.4) (АЗРИ) (с протоколом испытаний) DIZ200-4P Электро Трейд | Перчатки латексные диэлектрические (р.4) (АЗРИ) (с протоколом испытаний) DIZ200-4P Производитель: Электро Трейд Артикул: DIZ200-4P Ед.измерения: пар Тип изделия: Перчатки диэлектрические Материал изделия: Латекс Размер: 4; Класс защиты по ГОСТ 12.4.307-2016: 0 Межповерочный интервал, мес 6 | пара | 30 |
| 5 |  | 14.19.23.140 | Перчатки с ПВХ 10 Класс вязки. 5 Нитей | Перчатки с ПВХ Материал: х/б пряжа с покрытием из поливинилхлорида, которое нанесено на внутреннюю сторону перчатки в виде рисунка «точка». Состав 100% хлопок. 10 Класс вязки. 5 Нитей Размер 22. ГОСТ 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты рук. Технические требования». | пара | 200 |

- Место поставки: Российская Федерация, 450064, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Космонавтов, 1

- Срок поставки товара /выполнения работ/ оказания услуг :

В течение 20 календарных дней.

- Дополнительные условия: Необходимо наличие лицензии/ сертификатов соответствия/ допусков к определенному виду работ/  и т.д. (если предусмотрено законом)

Требования к упаковке, транспортированию товара: Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка каждой единицы товара или тары (упаковки) товара нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержит информацию, позволяющую идентифицировать товар.

Маркировка на товаре содержит информацию с указанием:

* наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

* наименование страны-изготовителя;

* фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;

* обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует товар.

Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а так же не причиняет вред имуществу потребителя в течение всего срока службы или годности товара, установленного производителем.

Товар имеет сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешен к применению на территории РФ.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара: Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении, эксплуатации, не отремонтированный), неиспользованным.

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия качества товара, предоставляемого Поставщиком, распространяется на весь объем товара и его составляющие. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи покупателю.

Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: по гарантийному ремонту товара; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене в сроки согласованные с Заказчиком.

В цену включаются: все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на перевозку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Поставщиком в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, замена дефектного (бракованного) Товара.

- Гарантийно-сервисное обслуживание за счет поставщика в течение 12 месяцев;

Исполнитель: Ханнанов Р.Ф

Тел (243-16-70)