| №№ | Наименование товара | Код КТРУ | Техническое задание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор канальный ВК-200 | 28.25.20.000-00000001 | Диаметр воздуховода: 200 мм. Производительность: около 1030 м³/ч. Мощность: 157 Вт. Уровень шума: 50 дБ. Гарантия на поставляемый товар-не менее 6 мес. | 1шт |
| 2 | Скотч алюминиевый 50мм-50м | 24.42.24.120 | Форма-лента. Материал изготовления- алюминий. Ширина ленты- ≥ 50 и < 55мм. Длинна-50м. Самоклеющаяся-да. Клеевой слой: акриловый. Температурный диапазон эксплуатации: от −40 до +120 °C . | 2шт |