	№№
	  Наименование товара
	Код КТРУ
	Техническое задание

	Кол-во 

	1
	Вентилятор канальный ВК-200
	28.25.20.000-00000001
	Диаметр воздуховода: 200 мм.
Производительность: около 1030 м³/ч.
Мощность: 157 Вт.
Уровень шума: 50 дБ.
[bookmark: _GoBack]Гарантия на поставляемый товар-не менее 6 мес.
	1шт

	2
	Скотч алюминиевый 50мм-50м
	24.42.24.120
	Форма-лента. Материал изготовления- алюминий. Ширина ленты- ≥ 50 и < 55мм. Длинна-50м. Самоклеющаяся-да. Клеевой слой: акриловый. Температурный диапазон эксплуатации: от −40 до +120 °C .
	2шт



