2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к КОНТРАКТУ № ___-26-ЕАТ
Контрактное  лицо Данилова Анна Павловна DanilovaAP@cms28.ru, тел.8(3955)541305.
«ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»
	№ п/п
	Наименование, характеристики товара 
	Ед. изм. 
	Кол-во

	1. 
	Водонагреватель накопительный Electrolux EWH 100:

Тип установки – настенный, вертикальный.


Питающее напряжение – 220-240 В.
Потребляемая мощность – 2 кВт.

Класс защиты – IPX4.

Объём – 100 литров.

Максимальная температура нагрева воды – 75 градусов Цельсия.

Рабочее давление – 6-7 бар.

Нагревательный элемент – мокрый ТЭН.

Материал изготовления нагревательного элемента – медь.

Материал изготовления внутреннего бака – нержавеющая сталь.

Форма – плоская.

Управление – электронное.

Комплектация:

   - водонагреватель со шнуром питания;

   - предохранительный клапан;

   - УЗО с инструкцией по пользованию;

   - крепежные анкеры для монтажа;

   - инструкция пользователя;

   - гарантийный талон.
	штука
	1


Цена Контракта включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией. Маркировка товара должна содержать информацию согласно требованиям действующего законодательства, и позволять идентифицировать товар. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого товара, установленным требованиям к качеству и безопасности такого товара.

Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий применительно к каждому виду товара.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Поставленный Заказчику товар, несоответствующий требованиям контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой.

Товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, не являющимся выставочным образцом, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: декларация о соответствии (для товаров, подлежащих обязательной сертификации) товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара применительно к каждому виду товара.
Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории РФ. 

Поставщик обязуется отслеживать и информировать Заказчика о факте выявления фальсифицированных, забракованных и запрещенных к продаже товаров посредством факсимильной связи или электронной почтой в течение 2 (двух) дней после выявления факта фальсификации, забракованных и запрещенного к продаже товара, а так же, в согласованные сторонами сроки, за свой счет заменить/допоставить выявленные фальсифицированные, забракованные и запрещенные к продаже товары поставленные Заказчику без дополнительной оплаты.

Требования к гарантийному сроку товара: На водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок составляет 96 (девяносто шесть) месяцев, остальные элементы изделия – 24 (двадцать четыре) месяца.

Гарантийный период обслуживания: Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого товара в случае обнаружения производственного брака, на заводские дефекты и скрытые недостатки товара (трещины, сколы, проблемы с глазурью, конструктивные недочёты). Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без затрат со стороны Заказчика.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине Заказчика или третьих лиц в результате нарушений правил монтажа и условий эксплуатации, указанных в паспорте (при наличии) изделия.

Документы, подтверждающие качество Товара передаются Заказчику вместе с Товаром. 


