ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показатели | Требуемое значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Откатные металлические ворота с автоматическим приводом CAME BXV10AGF в комплектации или эквивалент: (Комплект фурнитуры для откатных ворот (Состав: - Балка прокатная 95х88х5 DHS95/M - 12 п/м - Опора роликовая DHE100 - 4шт. - Ролик концевой DHS20130 - 1шт. - Ловитель нижний DHS20140-01 - 1шт. - Крышка задняя DHS20150 - 1шт. - Направляющее устройство DHSN210/RAL9005 - 1шт. - Лепесток ловителя верхнего DHEN212 - 2шт - Буфер резиновый верхнего ловителя 25026ШР - 1шт., Швеллер 20У -4м, Свая винтовая D=89 L=3200 (с оголовком) – 4 шт, Труба профильная 100х100х3мм ГОСТ 8639-82 – 6м, Труба профильная 60х60х3мм ГОСТ 8639-82 – 30м, Полоса г/к, 30 х 4 мм ГОСТ 103-76 – 30м, ) Труба профильная 20х20х2мм ГОСТ 8639-82 – 130м, Рейка зубчатая на болтах (30х8 мм) по 1 м – 8 штук. |  |
| 1.1 | Тип ворот | откатные с автоматическим приводом |
| 1.2 | Класс энергоэффективности | не ниже А |
| 1.3 | Тип блока управления | ZN7V |
| 1.4 | Режим работы ворот | автоматический |
| 2 | Миниатюрный датчик ST-RB001RD или эквивалент для обнаружения транспортных средств |  |
| 2.1 | Дистанция обнаружения | До 10 м (программируемая) |
| 2.2 | Длительность тревоги | До 1,5 с после выхода объекта из зоны |
| 2.3 | Тревожный выход | НР (нормально разомкнутый), общий; до 0,3 А / 30 В (DC) |
| 2.4 | Класс защиты | IP67 (пыле- и влагозащищённый корпус) |
| 3 | Камера распознавания номеров Dahua DHI-ITC413-PW4D-IZ3, KLED24 или эквивалент в комплекте с : сигнальной лампой светодиодной 24В, DIR10; Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальностью - 10 м. |  |

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические», постановлению Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Обеспечение проезда служб экстренного реагирования».

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающему защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузо-разгрузочных работах в соответствии с требованиями, установленными технической документацией производителя.

Условия поставки товара

Поставка Товара осуществляется на условиях доставки, разгрузки в месте доставки, монтажа, наладки, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа специалистов Заказчика, осуществляющих использование Товара. Поставка, монтаж, наладка, ввод Товара в эксплуатацию и инструктаж специалистов Заказчика, осуществляющих использование Товара, производятся в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. (время местное).  Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате доставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.

При монтаже и наладке Товара должна быть обеспечена полная сохранность и целостность инженерных сетей.

Место установки (монтажа) Товара: Изготовление и установка откатных ворот, профильной трубы (ширина проезда 7000 мм, высота изделия 2000 мм) на фундамент – винтовые сваи;

Установка скоростного автоматического привода откатных ворот CAME BXV10AGF или эквивалент;

Установка уличной IP видеокамеры Dahua DHI-ITC413-PW4D-IZ1 или эквивалент с функцией распознавания автомобильных номеров на въезд;

Монтаж и настройка датчика ST-RB001RD или эквивалент для обнаружения транспортных средств на выезд.

Требования к доставки и монтажа

| № п/п | Место (адрес) доставки, монтажа товара | Кол-во товара/ место монтажа |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 155а | 1 шт/ Северные ворота |

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления Товара – не ранее 2025.

Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара, что не менее срока, установленного производителем данного Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.