Приложение № 1 к извещению о

проведении электронного аукциона

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 КТРУ | Характеристики товара |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Труба водосточная | 24.20.13.190 | Материал: | оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 16 |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр: | 100 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стали: | не менее 0,5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска: | 1250 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет: | Без покраски |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Желоб водосточный | 25.11.23.119 | Длина отрезка: | 3000 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 25 |
|  |  |  | Материал: | оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр: | 140 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение и область применения: | элемент водосточной системы, предназначенный для приема дождевых и талых вод с кровель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет: | Без покраски |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Воронка | 24.20.40.000 | Назначение и область применения: | элемент водосточной системы, предназначенный для приема дождевых и талых вод с кровель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 8 |
|  |  |  | Материал: | оцинкованная сталь; |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип: | Самотечная |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр желоба: | 140 | Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр: | 100 | Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр: | 140 | Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  | Форма сечения: | круглая |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет: | Без покраски |  |  |  |  |
| 4 | Заглушка | 24.20.40.000 | Материал: | оцинкованная сталь; |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 4 |
|  |  |  | Назначение и область применения: | Служит для защиты от переливов слепых краев водосточного желоба, обеспечивает изоляцию. Гибкая, максимально устойчивая к нагреву и обледенению. |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 140 | Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  | Назначение и область применения: | Вспомогательный элемент водосточной системы, предназначенный для соединения труб между собой, водостока и трубы, трубы и отвода. Может использоваться для корректировки длины водосточной трубы. |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет: | Без покраски |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Кронштейн для фиксации желоба | 25.11.23.119 | Материал: | оцинкованная сталь; |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 38 |
|  |  |  | Назначение и область применения: | Держатель водосточных желобов. Выпускается в форме крюка. Фиксирует и удерживает лоток в положении под нужным углом для стабильного функционирования системы. |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр: | 140 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина: | 300 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет: | Без покраски |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6 | Колено | 24.20.40.000 | Угол отвода: | 60о |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 16 |
|  |  |  | Материал: | оцинкованная сталь; |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение и область применения: | Предназначено для отвода трубы, лишено шовных соединений, внутри абсолютно гладкая поверхность по которой хорошо проходит вода. Такой элемент водосточной системы позволяет обойти фасадные элементы и развернуть трубу в нужную сторону |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет: | Без покраски |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7 | Колено стока | 24.20.40.000 | Материал: | оцинкованная сталь; |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 8 |
|  |  |  | Назначение и область применения: | Элемент водосточной системы. Обеспечивает отведение потока воды от фасада. |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол отвода: | 60о |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет: | Без покраски |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Способ крепления: | фронтальные |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение и область применения: | Используется для крепления к карнизу, служит для формирования правильного уклона водосточного желоба |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет: | Без покраски |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 8 | Соединитель желоба | 24.20.40.000 | Материал: | оцинкованная сталь; |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 20 |
|  |  |  | Назначение и область применения: | Используется для соединения желоба. |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет: | Без покраски |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |