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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
КТРУ
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	Труба водосточная
	24.20.13.190
	Материал: 

	оцинкованная сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука 
	16

	
	
	
	Номинальный наружный диаметр:
	100
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина стали: 
	не менее 0,5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма выпуска:
	1250 
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Желоб водосточный
	25.11.23.119
	Длина отрезка: 
	3000
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	25

	
	
	
	Материал:
	оцинкованная сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр:
	140
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Назначение и область применения: 

	элемент водосточной системы, предназначенный для приема дождевых и талых вод с кровель

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Воронка
	24.20.40.000
	Назначение и область применения:
	элемент водосточной системы, предназначенный для приема дождевых и талых вод с кровель
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	8

	
	
	
	Материал: 
	оцинкованная сталь;
	
	
	
	

	
	
	
	Тип:
	Самотечная
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр желоба:
	140
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр:
	100
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	Внешний диаметр:
	140
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	Форма сечения:
	круглая
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски
	
	
	
	

	4
	Заглушка
	24.20.40.000
	Материал: 
	оцинкованная сталь;
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	4

	
	
	
	Назначение и область применения:
	Служит для защиты от переливов слепых краев водосточного желоба, обеспечивает изоляцию. Гибкая, максимально устойчивая к нагреву и обледенению.
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр
	140
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	Назначение и область применения:
	Вспомогательный элемент водосточной системы, предназначенный для соединения труб между собой, водостока и трубы, трубы и отвода. Может использоваться для корректировки длины водосточной трубы.
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5
	Кронштейн для фиксации желоба
	25.11.23.119
	Материал: 
	оцинкованная сталь;
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	38

	
	
	
	Назначение и область применения:
	Держатель водосточных желобов. Выпускается в форме крюка. Фиксирует и удерживает лоток в положении под нужным углом для стабильного функционирования системы.
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр:

	140

	Миллиметр

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина:
	300
	Миллиметр

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6
	Колено
	24.20.40.000
	Угол отвода: 
	60о
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	16

	
	
	
	Материал:
	оцинкованная сталь;
	
	
	
	

	
	
	
	Назначение и область применения:
	Предназначено для отвода трубы, лишено шовных соединений, внутри абсолютно гладкая поверхность по которой хорошо проходит вода. Такой элемент водосточной системы позволяет обойти фасадные элементы и развернуть трубу в нужную сторону

	
	
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7
	Колено стока
	24.20.40.000
	Материал:
	оцинкованная сталь;
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	8

	
	
	
	Назначение и область применения:
	Элемент водосточной системы. Обеспечивает отведение потока воды от фасада.
	
	
	
	

	
	
	
	Угол отвода: 


	60о
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Способ крепления: 
	фронтальные
	
	
	
	

	
	
	
	Назначение и область применения:
	Используется для крепления к карнизу, служит для формирования правильного уклона водосточного желоба

	
	
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	8
	Соединитель желоба
	24.20.40.000
	Материал:
	оцинкованная сталь;
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	20

	
	
	
	Назначение и область применения:

	Используется для соединения желоба.
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет:
	Без покраски
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	





