Приложение к контракту
Техническое задание
по замене стекла в стеклопакете
[bookmark: _GoBack]Адрес работ г. Пермь, ул. Ленина, 64, 7 этаж, 706 кабинет
Стандарт работ:
При выполнении работ Подрядчик обязан:
- организовать и координировать работы, работ на объекте, обеспечить соблюдение требований настоящего технического задания, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения указанных работ и нести ответственность за качество оказываемых работ, применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего технического задания;
- пароизводить работы в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ, с соблюдением требований Сводов правил, санитарных норм и правил, строительных норм и правил.
- обеспечить за свой счет сохранность материалов, инструментов и оборудования до передачи оказанных работ Заказчику;
- контролировать качество оказываемых работ и вести учет выявленных нарушений;
- использовать для выполнения работ материалы, изделия и оборудование, имеющие сертификаты качества или сертификаты соответствия, технические паспорта.
- произвести самостоятельно точные замеры, демонтаж, вывоз заменяемого стекла и оборудования, монтаж.  Все расходные материалы (уплотнители, штапики и др.) включены в стоимость контракта.
           Подрядчик приступает к проведению демонтажных работ на объекте только при условии доставки на объект Заказчика материалов, предусмотренных Техническим заданием в объеме, необходимом для завершения выполнение работ на данном участке работ. Заказчик не допускает проведение демонтажных работ на участке, до момента исполнения Исполнителем требования настоящего пункта. 
Работы должны выполняться в следующей последовательности:
-выезд специалиста на объект, проведение замеров, необходимых для выполнения работ;
- согласование материалов и оборудования, их закупка и доставка на объект;
- демонтажные работы;
- монтажные работы;
- сдача и приемка результатов выполненных работ. 
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов до завершения выполнение работ.
При выполнении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Перми, а также предписания надзорных органов. 
Подрядчик должен согласовывать шумные работы с Заказчиком. При выполнении работ, выполнении работ Подрядчик должен учитывать режим работы объекта Заказчика.
Интенсивность выполнение работ – с 8.00 до 17.00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.
Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика, и обязан восстановить имущество, либо возместить Заказчику причиненный ущерб. Также Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу третьих лиц.
При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.     
Работы выполняются в действующем учреждении без прерывания основного процесса.
Обоснованные отступления (изменения, исправления) от технического задания в процессе монтажа допускаются только при наличии разрешений (согласования) Заказчика и соответствующих организаций, участвующих в утверждении и согласовании этих документов.
Работы по замене стекла в стеклопакете на объекте выполняются в присутствии сотрудника Заказчика.
Спецификация
	№ п/п
	Наименование
	Размер (см)
	Примечание

	1
	Замена двухкамерного стекла в стеклопакете
	121*165 (ширина*высота)
	Исполнитель самостоятельно производит точные замеры, демонтаж, монтаж.  Все расходные материалы (уплотнители, штапики и др.) включены в стоимость.
Замер, изготовление по индивидуальным размерам, доставка, монтаж нового, демонтаж и вывоз поврежденного	стекла в стеклопакете осуществляется Подрядчиком




Объем и сроки гарантий качества

Подрядчик гарантирует качество элементов стеклопакета, а также соблюдении требований по установке, условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
Требования по сроку гарантий
Гарантийный срок на стекло стеклопакета – не менее 3 (трех) лет, с даты подписания УПД Заказчиком.
Объем предоставления гарантии качества – на все работы.
Срок предоставления гарантии качества на материалы – в соответствие со сроками, установленными заводом производителем. 
Гарантийный срок нормальной эксплуатации начинает действовать с момента подписания УПД Заказчиком.
Если в период гарантии обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
Подрядчик обязан безвозмездно заменить или отремонтировать вышедшее из строя в течение гарантийного срока эксплуатации оборудование. Подрядчик обязан безвозмездно устранить, выявленные в течение гарантийного срока недостатки. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются на время выполнение этих работ.
Для проверки соответствия оказанных работ требованиям настоящего Технического задания Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

Требования к безопасности выполнение работ
При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности зданий и сооружений и правил по охране труда при эксплуатации электрооборудования. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

Требования к используемым материалам и оборудованию
Технология, методы проведения работ и  материалы для выполнения ремонтных работ по замене стекла в стеклопакете в окнах из ПВХ профиля должны соответствовать действующим нормам, принятым в Российской Федерации,  а также территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся предметом настоящей  документации.

Замер, изготовление по индивидуальным размерам и доставка стеклопакета	
Демонтаж поврежденного стеклопакета	
Монтаж нового стеклопакета	
	
	
