Техническое задание
	Группа
	Код по ОКПД2
	Наименование товара
	Кол-во, ед. измерения
	Наименование показателей товара
	Единица измерения показателя
	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным Заказчиком требованиям (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)

	Медицинское оборудование
	28.13.26.000
	Компрессор воздушный медицинский безмасляный Mercury HK-2EW-35
	1 шт
	Тип компрессора
	–
	безмасляный (значение не может изменяться) 

	
	
	
	
	Наличие ресивера
	–
	да (значение не может изменяться)

	
	
	
	
	Объём ресивера
	л
	не менее 35 

	
	
	
	
	Наличие осушителя
	–
	да (значение не может изменяться) 

	
	
	
	
	Производительность
	л/мин
	не менее 100 

	
	
	
	
	Максимальное рабочее давление
	бар (МПа)
	не менее 8 бар (0,8 МПа) 

	
	
	
	
	Мощность
	Вт
	не менее 800 

	
	
	
	
	Напряжение питания
	В
	220 (значение не может изменяться) 

	
	
	
	
	Частота тока
	Гц
	50 (значение не может изменяться) 

	
	
	
	
	Потребляемый ток
	А
	не более 3,7 

	
	
	
	
	Уровень шума
	дБ
	не более 65 

	
	
	
	
	Габаритные размеры (Д×Ш×В)
	мм
	не более 520×520×720 (±5%) 

	
	
	
	
	Масса нетто
	кг
	не более 28 

	
	
	
	
	Количество обслуживаемых установок
	шт
	не менее 2 

	
	
	
	
	Условия эксплуатации: температура
	°C
	от +5 до +40 (значение не может изменяться) 

	
	
	
	
	Условия эксплуатации: относительная влажность
	%
	не более 85 (значение не может изменяться) 

	
	
	
	
	Соответствие стандартам
	–
	наличие регистрационного удостоверения (значение не может изменяться) 

	
	
	
	
	Гарантийный срок
	месяцев
	не менее 12 

	
	
	
	
	Комплект поставки: компрессор
	шт
	не менее 1

	
	
	
	
	Комплект поставки: руководство по эксплуатации на русском языке
	шт
	не менее 1






ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Заказчик: Больница КНЦ СО РАН
Предмет закупки: Поставка компрессора НК-2ЕW-35 (или эквивалент), безмасляный, с осушителем, производительность не менее 100 л/мин, ресивер не менее 35 л
Метод определения НМЦД: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Дата расчёта: 28.07.2026

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Для расчёта НМЦД использованы 3 (три) коммерческих предложения, полученных от потенциальных поставщиков:
	№ п/п
	Поставщик
	Номер и дата предложения
	Цена за ед., руб.
	Условия по НДС

	1
	ООО «**»
	№ 663 от 27.07.2026
	70 300,00
	С НДС 22%

	2
	ООО «**»
	№ 245 от 27.07.2026
	72 400,00
	Без НДС (УСН)

	3
	ООО «**»
	б/н от 27.07.2026
	73 800,00
	Без НДС (УСН)


2. РАСЧЁТ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ
	№
	Поставщик
	Цена, руб.

	1
	ООО «**»
	70 300,00

	2
	ООО «**»
	72 400,00

	3
	ООО «**»
	73 800,00

	
	Средняя цена
	(70 300 + 72 400 + 73 800) / 3 = 72 166,67 руб.



3. ПРОВЕРКА ОДНОРОДНОСТИ ЦЕН
Коэффициент вариации цен составляет ≈ 2,2%, что значительно ниже 33%, следовательно, цены являются однородными и пригодными для расчёта НМЦД методом сопоставимых рыночных цен.

4. ВЫВОД
[bookmark: _GoBack]Начальная (максимальная) цена договора на поставку компрессора составляет:
72 166,67 (Семьдесят две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек
