Техническое задание

| Группа | Код по ОКПД2 | Наименование товара | Кол-во, ед. измерения | Наименование показателей товара | Единица измерения показателя | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным Заказчиком требованиям (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинское оборудование | 28.13.26.000 | Компрессор воздушный медицинский безмасляный Mercury HK-2EW-35 | 1 шт | Тип компрессора | – | безмасляный (значение не может изменяться) |
|  |  |  |  | Наличие ресивера | – | да (значение не может изменяться) |
|  |  |  |  | Объём ресивера | л | не менее 35 |
|  |  |  |  | Наличие осушителя | – | да (значение не может изменяться) |
|  |  |  |  | Производительность | л/мин | не менее 100 |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | бар (МПа) | не менее 8 бар (0,8 МПа) |
|  |  |  |  | Мощность | Вт | не менее 800 |
|  |  |  |  | Напряжение питания | В | 220 (значение не может изменяться) |
|  |  |  |  | Частота тока | Гц | 50 (значение не может изменяться) |
|  |  |  |  | Потребляемый ток | А | не более 3,7 |
|  |  |  |  | Уровень шума | дБ | не более 65 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | не более 520×520×720 (±5%) |
|  |  |  |  | Масса нетто | кг | не более 28 |
|  |  |  |  | Количество обслуживаемых установок | шт | не менее 2 |
|  |  |  |  | Условия эксплуатации: температура | °C | от +5 до +40 (значение не может изменяться) |
|  |  |  |  | Условия эксплуатации: относительная влажность | % | не более 85 (значение не может изменяться) |
|  |  |  |  | Соответствие стандартам | – | наличие регистрационного удостоверения (значение не может изменяться) |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | месяцев | не менее 12 |
|  |  |  |  | Комплект поставки: компрессор | шт | не менее 1 |
|  |  |  |  | Комплект поставки: руководство по эксплуатации на русском языке | шт | не менее 1 |

## ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Заказчик: Больница КНЦ СО РАН

Предмет закупки: Поставка компрессора НК-2ЕW-35 (или эквивалент), безмасляный, с осушителем, производительность не менее 100 л/мин, ресивер не менее 35 л

Метод определения НМЦД: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Дата расчёта: 28.07.2026

### 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Для расчёта НМЦД использованы 3 (три) коммерческих предложения, полученных от потенциальных поставщиков:

| № п/п | Поставщик | Номер и дата предложения | Цена за ед., руб. | Условия по НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «**» | № 663 от 27.07.2026 | 70 300,00 | С НДС 22% |
| 2 | ООО «**» | № 245 от 27.07.2026 | 72 400,00 | Без НДС (УСН) |
| 3 | ООО «**» | б/н от 27.07.2026 | 73 800,00 | Без НДС (УСН) |

2. РАСЧЁТ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ

| № | Поставщик | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «**» | 70 300,00 |
| 2 | ООО «**» | 72 400,00 |
| 3 | ООО «**» | 73 800,00 |
|  | Средняя цена | (70 300 + 72 400 + 73 800) / 3 = 72 166,67 руб. |

3. ПРОВЕРКА ОДНОРОДНОСТИ ЦЕН

Коэффициент вариации цен составляет ≈ 2,2%, что значительно ниже 33%, следовательно, цены являются однородными и пригодными для расчёта НМЦД методом сопоставимых рыночных цен.

4. ВЫВОД

Начальная (максимальная) цена договора на поставку компрессора составляет:

72 166,67 (Семьдесят две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек