ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____ 
на оказание услуги по разработке проектно-сметной документации в помещении 
дизель-генераторной для монтажа автоматической установки пожаротушения (АУПТ).
ИКЗ 26 1 3444043805 344401001 0007 000 0000 244

г. Волгоград 								      «____» ___________ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области» (далее – ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое  в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ________ , действующего на основании _________________ , с одной стороны, и _________________ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________ , действующего на основании ______________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке проектно-сметной документации в помещении дизель-генераторной для установки автоматической установки пожаротушения (далее - услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Качество, технических характеристик услуг, требования к порядку оказания услуги, иные показатели и характеристики определяются в соответствии с Описанием объекта (Прописаны в техническом задании в приложении № 1, 2 к Контракту).

1.3. Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

1.4. Услуга оказываются Исполнителем по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская,3.

1.5. Код ОКПД2 - 71.12.19.100.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги в объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.2. Представлять по требованию Государственного заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Государственного заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее их качество.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Получать от Государственного заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую 
для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

2.2.2. Самостоятельно определять порядок оказания услуг по настоящему контракту.

2.2.3. Привлекать к выполнению своих обязательств по настоящему контракту третьих 
лиц, оставаясь полностью ответственным за их действия.

2.3. Государственный заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Исполнителю сведения, материалы и документы, необходимые 
для надлежащего оказания услуг.

2.3.2. Принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленные настоящим контрактом.

2.4. Государственный заказчик вправе:

2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

2.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (цифрами прописью) копеек, 
в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек (НДС не облагается), является твердой 
и определяется на весь срок его исполнения. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.2. Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета РФ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельного объёма финансирования по коду бюджетной классификации 03 05 ЦС 424 069 0049 ВР 244, на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 3), счета, счета-фактуры.

3.3. Расчеты между Государственным заказчиком и Исполнителем производятся по факту оказания услуг после предоставления Исполнителем платежных документов (товарная накладная либо универсальный передаточный документ, счет, счет-фактура (при наличии) не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара, сформированного 
в Единой информационной системе.

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Государственного заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна из Сторон не отвечает, Государственный заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

3.6. Суммы не исполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком, удерживаются из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

4. Порядок приемки-сдачи услуг

4.1. По факту оказания услуг, предусмотренных настоящим контрактом, Сторонами составляется и подписывается документ о приемке.

4.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик проводит экспертизу.

Указанная экспертиза проводится Государственным заказчиком своими силами.

4.3. Приемка оказанных услуг осуществляется путем, электронного документооборота 
в единой информационной системе в сфере закупок (при необходимости), в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Исполнитель не позднее 2 рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы (при необходимости), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе (при необходимости) документ о приемке.

4.4. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются 
его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.5. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента 
его размещения в единой информационной системе (при необходимости) автоматически 
направляется Государственному заказчику.

Датой поступления Государственному заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе (при необходимости) в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Государственный заказчик.

4.6. Не позднее 20 рабочих дней со дня поступления документа о приемке Государственный заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе 
(при необходимости) документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы (при необходимости), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе (при необходимости) мотивированный отказ от подписания документа 
о приемке с указанием причин такого отказа.

4.7. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке 
не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе 
(при необходимости) направляются автоматически с использованием единой информационной системы (при необходимости) Исполнителю. Датой поступления Исполнителю документа 
о приемке, мотивированного отказа от подписания документа считается дата размещения таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе 
(при необходимости) в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.

4.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.9. Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой информационной системе (при необходимости) документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

4.10. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, и размещения в единой информационной системе (при необходимости) исправленного документа о приемке.

5. Изменение, расторжение контракта

5.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

5.5. Государственный заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги 
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5.6. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги 
с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.

5.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе 
от исполнения контракта.

5.8. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение 
об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе 
от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием 
для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.

5.9. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

5.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

5.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает 
в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
им Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5.12. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

5.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта 
от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон 
эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется 
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042 (далее Правила), и составляет: 1 процент цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей 
и не менее 1 тыс. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется 
в соответствии с Правилами и составляет: 1000 рублей, так как цена контракта не превышает 
3 млн. рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнителем вправе потребовать уплату пени в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактов, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 
от исполнителя Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещение только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обязательствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафы, пени) если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности 
не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

6.14. Реквизиты для перечисления пеней и штрафов: Р/с 03100643000000012900 
в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД ОКЦ №4 Южного ГУ БАНКА РОССИИ по Волгоградской области 
г. Волгоград БИК 011806101 Л/с 04291399200 в УФК по Волгоградской области 
(ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области) Кор.счет 40102810445370000021 КБК32011607010019000140.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего контракта.

7.2. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению контракта, настоящей оговорки, 
а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения 
ее требований.

7.3. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению контракта;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения 
от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 5 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.5. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.6. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением контракта;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения 
за оказываемые ими законные услуги.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

8.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче в Арбитражный суд Волгоградской области на разрешение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Волгоградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

8.4. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Стороны определили, что претензии направляются:

Исполнителю по электронной почте ____________________;

Государственному заказчику по электронной почте: sizo-1@34.fsin.gov.ru.

Днем получения претензии Стороны определили день ее отправления заинтересованной Стороной.

8.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок 
не позднее 10 рабочих дней с даты получения претензии.

8.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, 
со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и.т.д.); 
дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

8.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют 
у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

8.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа 
в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии 
в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда Волгоградской области.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий контракт заключается в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 
по 20.12.2026 г (срок оказания услуги в течение 30 (тридцати) рабочих дней. Окончание срока действия Контракта 20.12.2026 г, не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон 
по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

9.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми контракт связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего контракта, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем электронной связи.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона 
не ознакомилась с ним. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 
9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.4 Дата окончания исполнения контракта - "20" декабря 2026 года.

10. Прочие положения

10.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также 
в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

10.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся 
к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

10.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

- Стороны допускают обмен юридически значимыми сообщениями, информацией 
и документами, а также подписание Контракта, счетов на оплату и иных документов, связанных 
с его исполнением, в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Сторон, условия признания которой установлены статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Электронные документы изготавливаются, принимаются и передаются Сторонами 
в электронно-цифровой форме без их последующего обязательного предоставления на бумажном носителе. В случае невозможности выставления документов в электронном виде, в том числе 
по причинам технического характера или отсутствия связи, оформление и выставление первичных документов осуществляется на бумажном носителе.

11. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение N 2 – Описание объекта закупки.

Приложение №3 – Акт сдачи приемки оказанных услуг.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области» далее - (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области) Адрес юридический/почтовый: 400066, Россия, г. Волгоград, ул. Голубинская, д.3. Банковские реквизиты: ИНН 3444043805 КПП 344401001 ОКПО 08552503 ОКТМО 18701000 ОГРН 1023403457307 УФК по Волгоградской области (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области, Л/сч 03291399200), Номер казначейского счета 03211643000000013245 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России // УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород БИК 012202102, Номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета 40102810745370000024. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: __________________ / ________ / м.п. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________ / ________ / м.п. |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту государственного контракта на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации в помещении дизель-генераторной для установки автоматической установки пожаротушения (АУПТ).

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заместитель начальника ОКБИ и ХО | Федоров В.В. |  |  |
| 2. | Главный бухгалтер | Рамзаева В.Л. |  |  |
| 3. | Начальник оперативного отдела | Отченашев С.Е. |  |  |
| 4. | Старший юрисконсульт | Кутыгина О.Г. |  |  |

Приложение № 1

к Государственному Контракту									       №____ от _______ 2026

Техническое задание на оказание услуги по разработке проектно-сметной документации 
в помещении дизель-генераторной для установки автоматической установки пожаротушения (АУПТ).

1. Государственный Заказчик:

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области»

2. Место оказания услуг:

400066, г. Волгоград, ул. Голубинская, д. 3.

3. Сроки оказания услуг:

3.1. Сроки оказания услуги по разработке проектно-сметной документации 
в помещении дизель-генераторной оказываются в течении 30 (тридцати) рабочих дней, 
с даты заключения государственного контракта. Единица измерения: условная единица.

4. Условия оплаты:

в соответствии с условиями контракта.

5. Технические показатели помещения:

Назначение: Дизель-генераторная (с постоянным режимом работы электрооборудования оборудования).

Общая площадь: 77,7 кв. м.

Геометрические параметры: 10,95 м х 7,10 м; высота потолков: 3,50-4,00 м.

В помещении располагается постоянно работающая электрощитовая.

5.1. Характеристики здания:

Год постройки: 1946.

Тип здания: отдельно стоящее, 1-этажное (высота 3,50-4,00 м).

Конструктивная схема: Фундамент бетон, стены кирпич, перекрытия ж/б, крыша шифер, полы бетон.

Категория по взрывопожарной опасности: П-IIа по ПУЭ.

Степень огнестойкости: II.

Класс функциональной пожарной опасности: В-3.

6. Виды оказываемых услуг:

Разработка проектно-сметной документации в дизель-генераторной для установки автоматической установки пожаротушения (АУПТ).

Единица измерения: условная единица.

7. Срок оказания услуг:

7.1. в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

7.2. Для качественного оказания услуг Исполнитель обязан осуществить выезд на объект для проведения натурного обследования, проведения необходимых замеров и согласования точек подключения к инженерным сетям и существующим системам пожарной автоматики.

7.3. Оказание услуг включает в себя следующие этапы:

7.4. Обследование Исполнителем объекта до начала проектирования;

7.5. Стадия проектирования – разработка рабочей документации;

- Создание текстовой части.

- Разработка графической части.

- Согласование с Заказчиком/Представителем Заказчика проектных решений.

7.6. Стадия составления сметной документации.

- Разработка сметной документации.

- Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком/Представителем Заказчика.

7.7. Технические решения, принятые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещений.

- Нормативные требования к оказываемым услугам:

  - Услуги, равно как и их результат, а также требования к указанному в проектно-сметной документации материалам, оборудованию должны соответствовать требованиям, нормам, правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, иным нормативным документам, касающимся предмета проектирования, действующему законодательству Российской Федерации, применяемому к данному виду деятельности, в том числе:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия.  Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 53325-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство 
по проектированию монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний 
на работоспособность.

- СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения 
и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Правила устройства электроустановок ПУЭ.

- Технические требования к проектируемой системе автоматической установки пожаротушения (АУПТ):

9.1. Требования к конструктивному устройству.

Конструктивные решения для системы обнаружения возгорания и пожаротушения должны соответствовать:

- категории производств по пожаро- и взрывоопасности;

- агрессивности окружающей среды;

- требованиям ГОСТ 12.1.012-2004 Межгосударственный стандарт. «Вибрационная безопасность. Общие требования» – в части сейсмичности и вибрации.

9.2. Требования к техническим характеристикам системы обнаружения возгорания 
и пожаротушения:

Предусмотреть в проекте расположение прибора приемно-контрольной аппаратуры пожарной автоматики в помещении «Дежурной части» на посту дежурного помощника начальника учреждения «ДПНУ» (с круглосуточным дежурством).

Предусмотреть в проекте способ тушения пожара и тип огнетушащего вещества определить проектной документацией.

Система АУПТ должна функционировать круглосуточно.

9.3. Проектное решение АУПТ должно предусматривать:

- сбор, обработку и предоставление информации дежурному персоналу;

- в помещении круглосуточного дежурства должна быть предусмотрена система оповещения (световая и звуковая) о пожаре, неисправностях, состоянии автоматики и пуске огнетушащего вещества, устройство переключения автоматического пуска на ручной; наличие дублирующего пуска (включении/отключение автоматики, дистанционный пуск) АУПТ;

- интегрирование АУПТ в имеющиеся в здании автоматическую систему пожарной сигнализации (АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПТ) 
не предусматривается;

- наличие сигнализации (внутри помещения и у входа в него) световой и звуковой 
о срабатывании АУПТ и наличии в помещении огнетушащего вещества в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83, ГОСТ 12.3.4.046-91 и СП 484.1311500.2020;

- требования к оборудованию дверей установками против самооткрывания при избыточном давлении в соответствии с требованиями СП 485.1311500.2020;

- требования к устройствам, формирующим и выдающим командные импульсы 
на отключение систем вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления;

- требования к размещению модулей пожаротушения;

- требования к временным задержкам выпуска огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение на время, необходимое для подачи звукового и светового сигнала оповещения о пуске модулей пожаротушения;

- требования к мероприятиям по обеспечению охраны и гигиены труда;

- требования к обеспечению пожарной безопасности;

- требования к круглосуточному функционированию от сети 220В 50 Гц с автоматическим переходом на питание от аккумуляторных батарей.

  - . Требования к оборудованию в проектной документации.

При проектировании АУПТ необходимо учесть следующие условия:

- применяемое в проекте оборудование должно быть сертифицированным в соответствии 
с действующим законодательством и нормативными актами, применяемыми на территории Российской Федерации;

- проектируемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм» в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации;

9.5. Требования к электропитанию при проектировании:

Выбор кабелей и проводов для шлейфов и кабельных связей подсистем проектируемой АУПТ производится с учетом требований нормативной и технической документацией на применяемое оборудование.

Прокладка кабелей и проводов АУПТ должна осуществляется открытым способом, а также 
с использованием соответствующих закладных элементов, допускающих последующую замену отказавших коммуникаций. Провода и кабели в помещениях должны быть проложены по стенам 
и потолкам в кабель-каналы, исходя из особенностей интерьера и конфигурации помещений.

Технические средства АУПТ должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, 
при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты +5 Гц.

При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования АУПТ от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения на время, определенное не менее 24 часов в дежурном режиме и плюс 1 час в режиме ПОЖАР.

Требования к электропитанию и заземлению следует принимать в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности и Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

9.6. Требования к составу и оформлению проектно-сметной документации:

Состав и содержание проектно-сметной документации должно соответствовать нормативной документации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Оформление проектно-сметной документации выполнять в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2026. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» 
и иными действующими государственными стандартами системы проектной документации для строительства, государственными стандартами единой системы конструкторской документации, государственными стандартами и руководящими документами на автоматизированные системы (ГОСТ Р 59793-2021 "Автоматизированные системы. Стадии создания") и иными действующими техническими документами.

В состав проектной документации должны входить:

- общие данные;

- пояснительная записка;

- условные обозначения;

- структурные схемы;

- расчет источников бесперебойного питания;

- план с размещением оборудования АУПТ;

- схему электроподключений;

- спецификацию оборудования и материалов.

9.7. Требования к составу сметной документации:

Сметная документация должны быть представлена: локальным сметным расчетом (ЛСР).

Сметная документация должна быть разработана с использованием ресурсно-индексного метода с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, а также иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования 
в строительстве, созданной в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 959 (далее – ФГИС ЦС).

В составе сметной документации необходимо предоставить ведомость подсчета основных объемов работ конъюнктурный анализ, с предоставлением счетов или КП от трёх производителей. Цены на материалы и оборудование указываются в рублях.

9.8. Требования к предоставлению проектно-сметной документации:

Проектно-сметная документация передается Заказчику в количестве 2 (двух) экземплярах:

- 1 (один) экземпляр на бумажном носителе в полном объеме, сброшюрованный (заверенный подписью и печатью Исполнителя),

- 1 (один) экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ 
и спецификации материалов и оборудования в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате pdf и word, сметную документацию в форматах .xlsx, xml. по адресу электронной 
почты: sizo-1@34.fsin.gov.ru.

9.9.  Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества оказанных услуг.

Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказанных услуг в соответствии 
с требованиями, предусмотренными контрактом и законодательством РФ. Гарантийный срок 
на оказанные услуг исчисляется со дня подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг в электронной форме и составляет 12 (двенадцать) месяц.

Приложение № 2

к Государственному Контракту

Описание объекта закупки										№____ от _______ 2026

Помещение дизель-генераторной, находящейся с помещением авто цеха помещение «К».

Помещение располагается на режимной территории по адресу г. Волгоград, улица Голубинская, 3, (1946 года постройки). Помещение «К» представляет собой отдельно стоящее, 
1-этажное (высотой 3,50-4,00 м).

Помещение выполнено:

- фундамент бетон;

- стены кирпич;

- перекрытия ж/б;

- крыша шифер;

- полы бетон.

Размеры помещения:

Длина		- 10, 95 м;

Ширина		- 7,10 м;

Высота		- 3,50 - 4,00 м.

В помещении располагаются работающая электрощитовая.

Приложение № 3

к Государственному Контракту
№ ___ от «___» _________ 2026 г.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________________________________ местонахождение______________________ _____________________________________ ИНН_________________________________ р/с _____________________________________ в _______________________________________ _________________________________________ к/с ______________________________________ БИК___________________________________ | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: __________________________________ местонахождение__________________ __________________________________ ИНН_____________________________ р/с ___________________________________ в___________________________________ ____________________________________ к/с_________________________________ БИК______________________________ |
| --- | --- |

АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг

от “___” __________ 2026 г. № __________

по государственному контракту от “___” __________ 2026 г. № ______________________________

Мы, нижеподписавшиеся, Государственный заказчик, _____________________________________________, в лице ___________________, действующего 
на основании _____________________________, с одной стороны, и Исполнитель, ________________________________________, в лице ___________________, действующего 
на основании ____________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, 
что Исполнитель выполнил, а Государственный заказчик принял выполненные Исполнителем ____________ ___________________________ работы:

| № п/п | Наименование выполненных работ | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) | Количество | Стоимость услуги (руб.) | НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Всего подлежит к оплате: __________________________ (___________________________) руб.

Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требования Заказчика.

Претензий государственный заказчик не имеет.

| Государственный заказчик _____________ (___________________) | Исполнитель _______________ (__________________) |
| --- | --- |