Приложение № 1 к контракту, заключённому по результатам закупочной сессии № 100315096126100066 на Едином агрегаторе торговли «Березка»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по монтажу климатического оборудования
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ.
1.1. Объектом закупки является выполнение работ по монтажу климатического оборудования (далее – работы).
1.2. Настоящее техническое задание на выполнение работ по монтажу климатического оборудования является неотъемлемой частью контракта, заключенного по результатам закупочной сессии №100315096126100066 на Едином агрегаторе торговли «Березка» (далее – Контракт) и определяет требования к составу, объему, качеству и результату работ, а также условия их выполнения, сдачи и приёмки, оплаты, гарантийные обязательства и иные условия исполнения Контракта.
1.3. Целью работ является демонтаж ранее установленного климатического оборудования и монтаж климатического оборудования Заказчика, указанного в таблице № 1 настоящего технического задания, на существующие места установки внутреннего и наружного блоков без изменения трасс прокладки коммуникаций.
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование климатического оборудования (по ведомости Заказчика)
	Модель климатического оборудования
	Инвентарный номер

	1. 
	Кондиционер бытовой тип 1
	Ballu BSL/in-07HN1_21Y[footnoteRef:1] [1:  Сплит система Ballu BSL/in-07HN1_21Y в составе: внутренний блок Ballu BSL/in-07HN1_21Y и наружный блок Ballu BSL/out-07HN1_21Y] 

	1060540369


1.4. Поставка климатического оборудования Подрядчиком не требуется. Климатическое оборудование, подлежащее монтажу, находится на балансе Заказчика и передается Подрядчику исключительно для выполнения работ, предусмотренных Контрактом и настоящим техническим заданием.
1.5. Место выполнения работ: Московская область, город Химки, Шереметьевское шоссе, владение 7, главный корпус, служебное помещение № 2-205, а также на фасаде здания в месте установки наружного блока климатического оборудования. Ориентировочная высота выполнения работ 7 метров от уровня земли. 
1.6. Срок выполнения работ: в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Контракта.
1.7. Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) – 43.22.12.190.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, РЕЗУЛЬТАТУ И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
2.1. Результатом выполненных работ является демонтаж ранее установленного климатического оборудования и монтаж климатического оборудования Заказчика, указанного в таблице № 1 настоящего технического задания, на существующие места установки внутреннего и наружного блоков без изменения трасс прокладки коммуникаций.
2.2. Работы должны обеспечить возможность штатной эксплуатации установленного климатического оборудования в соответствии с технической документацией производителя, при условии исправности климатического оборудования, переданного Заказчиком для монтажа, и существующих коммуникаций, используемых при выполнении работ.
2.3. Результат выполненных работ должен обеспечивать корректное функционирование климатического оборудования в режимах, предусмотренных производителем и доступных для проверки с учетом фактических условий эксплуатации на дату приемки, включая отсутствие видимых признаков утечки хладагента, посторонних шумов, вибраций, протечек конденсата, механических повреждений оборудования, отделки помещений, фасада здания, инженерных коммуникаций и иного имущества Заказчика.
2.4. Результат работ признается соответствующим требованиям Контракта при одновременном соблюдении следующих условий:
· ранее установленный внутренний и наружный блоки демонтированы без повреждения имущества Заказчика и переданы Заказчику в месте, указанном уполномоченным представителем Заказчика;
· климатическое оборудование Заказчика, подлежащее монтажу, установлено на существующие места установки внутреннего и наружного блоков;
· внутренний блок установлен в служебном помещении № 2-205 на месте ранее установленного внутреннего блока;
· наружный блок установлен на фасаде здания на месте ранее установленного наружного блока;
· внутренний и наружный блоки надежно закреплены, не имеют видимых перекосов, повреждений и признаков ненадлежащего крепления;
· подключение климатического оборудования выполнено к существующим фреоновой магистрали, дренажной линии и электрическим соединениям;
· выполнены вакуумирование системы, проверка герметичности соединений, проверка отвода конденсата, пробный запуск, настройка и проверка режимов работы оборудования;
· отсутствуют видимые признаки утечки хладагента, течи конденсата, посторонние шумы, вибрации, механические повреждения климатического оборудования;
· места выполнения работ очищены от мусора, упаковки, расходных материалов, инструмента и иного имущества Подрядчика.
2.5. Работы, не входящие в предмет Контракта определены пунктом 3.34 настоящего технического задания.
2.6. Контроль качества выполняемых работ осуществляется Заказчиком в процессе исполнения Контракта. При осуществлении такого контроля Заказчик вправе проверять соблюдение Подрядчиком требований настоящего технического задания, сроков выполнения работ, аккуратность демонтажа ранее установленного оборудования, сохранность помещений, фасада здания, существующих коммуникаций, климатического оборудования и иного имущества Заказчика.
2.7. Контроль качества выполняемых работ со стороны Заказчика не является вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика, не подменяет контроль качества со стороны Подрядчика и не освобождает Подрядчика от обязанности самостоятельно организовать безопасное и качественное выполнение работ.
2.8. В процессе выполнения работ Заказчик вправе обращать внимание Подрядчика на выявленные замечания, недостатки, нарушения требований безопасности, риск повреждения имущества Заказчика, помещений, фасада здания, инженерных коммуникаций либо климатического оборудования. Подрядчик обязан принять меры по устранению выявленных замечаний и недостатков, а также по недопущению повреждения имущества Заказчика.
2.9. В случае выявления Заказчиком в ходе выполнения работ замечаний, которые могут быть устранены Подрядчиком непосредственно в процессе выполнения работ либо до завершения приемки результата работ, Заказчик вправе указать Подрядчику на необходимость их устранения. Если такие замечания устранены Подрядчиком до завершения приемки и не препятствуют эксплуатации результата работ, отдельный акт выявленных недостатков и (или) повреждений может не составляться.
2.10. Итоговый контроль качества выполненных работ осуществляется Заказчиком при приемке результата работ. При итоговом контроле Заказчик проводит визуальный осмотр результата выполненных работ и проверку работоспособности климатического оборудования в штатных режимах, доступных для проверки с учетом фактических условий эксплуатации и технической документации производителя.
2.11. При итоговом контроле Заказчик проверяет:
· сохранность демонтированного оборудования до его передачи Заказчику;
· правильность установки внутреннего и наружного блоков климатического оборудования;
· надежность крепления внутреннего и наружного блоков;
· отсутствие видимых механических повреждений климатического оборудования, помещений, фасада здания, отделки, инженерных коммуникаций и иного имущества Заказчика;
· отсутствие видимых признаков утечки хладагента;
· отсутствие течи конденсата в помещении;
· отсутствие посторонних шумов и вибраций при работе климатического оборудования;
· работоспособность климатического оборудования в режимах, предусмотренных производителем и доступных для проверки на дату приемки;
· очистку мест выполнения работ от мусора, упаковки, расходных материалов, инструмента и иного имущества Подрядчика.
2.12. Проверка работоспособности климатического оборудования осуществляется путем пробного запуска оборудования после завершения монтажа. Продолжительность пробного запуска должна быть достаточной для подтверждения штатной работы оборудования и отсутствия очевидных недостатков результата работ. Если проверка отдельных режимов работы оборудования невозможна в связи с температурными или иными фактическими условиями эксплуатации, проверяются режимы, доступные для безопасного включения оборудования в соответствии с технической документацией производителя.
2.13. Недостатки, не устраненные Подрядчиком в ходе выполнения работ либо до завершения приемки результата работ, а также повреждения имущества Заказчика, помещений, отделки, фасада здания, инженерных коммуникаций, климатического оборудования либо иные обстоятельства, препятствующие приемке результата работ, фиксируются Заказчиком в акте выявленных недостатков и (или) повреждений, мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо ином документе, составляемом Заказчиком.
2.14. В акте выявленных недостатков и (или) повреждений указываются дата и место его составления, сведения о Контракте, описание выявленных недостатков и (или) повреждений, обстоятельства их выявления, при необходимости – фотографии, видеоматериалы либо иные подтверждающие материалы, а также срок устранения выявленных недостатков или повреждений.
2.15. Акт выявленных недостатков и (или) повреждений подписывается представителем Заказчика. При наличии представителя Подрядчика акт передается ему для подписания. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания акта либо его отсутствия при составлении акта Заказчик делает в акте соответствующую отметку. Отказ представителя Подрядчика от подписания акта либо его отсутствие при составлении акта не препятствует составлению акта Заказчиком.
2.16. Акт выявленных недостатков и (или) повреждений направляется Подрядчику по адресу электронной почты, указанному в Контракте, либо вручается представителю Подрядчика под подпись. При необходимости акт прилагается к мотивированному отказу от приемки выполненных работ либо к претензии Заказчика.
2.17. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в срок, установленный Заказчиком, если такие недостатки возникли вследствие ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком. Если срок устранения недостатков не указан в акте выявленных недостатков и (или) повреждений, мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо ином требовании Заказчика, Подрядчик обязан устранить такие недостатки в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего документа, если иной срок не согласован Сторонами.
2.18. В случае повреждения по вине Подрядчика помещений, отделки, фасада здания, инженерных коммуникаций, климатического оборудования либо иного имущества Заказчика Подрядчик обязан за свой счет устранить причиненные повреждения либо возместить Заказчику причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.19. Срок устранения повреждений устанавливается Заказчиком с учетом характера повреждений и указывается в акте выявленных недостатков и (или) повреждений, мотивированном отказе от приемки выполненных работ, претензии либо ином требовании Заказчика. Если срок устранения повреждений не указан, Подрядчик обязан устранить повреждения в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами.
2.20. В случае невозможности устранения повреждений силами Подрядчика, отказа Подрядчика от устранения повреждений либо неустранения повреждений в установленный срок Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненного ущерба. Размер ущерба определяется на основании документов, подтверждающих стоимость поврежденного имущества и (или) стоимость его восстановления, либо на основании документально обоснованного расчёта Заказчика, либо на основании заключения специалиста, эксперта или экспертной организации.
2.21. Устранение недостатков, устранение повреждений либо возмещение ущерба не освобождает Подрядчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если основания для применения такой ответственности предусмотрены Контрактом и законодательством Российской Федерации.
2.22. Подписанный Заказчиком документ о приемке подтверждает приемку результата выполненных работ, но не лишает Заказчика права предъявлять требования к Подрядчику в пределах гарантийного срока в отношении недостатков, возникших по причине ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и не выявленных при обычном способе приемки.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ ЗАКУПКИ.
3.1. Место выполнения работ: Московская область, город Химки, Шереметьевское шоссе, владение 7, главный корпус, служебное помещение № 2-205, а также на фасаде здания в месте установки наружного блока климатического оборудования.
3.2. Работы выполняются в условиях действующего учреждения в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.
3.3. Допуск работников и транспортных средств Подрядчика на объект выполнения работ осуществляется после оформления пропусков в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на объекте Заказчика.
3.4. Для оформления пропусков Подрядчик не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты начала работ предоставляет Заказчику перечень работников, непосредственно участвующих в выполнении работ, с указанием фамилии, имени, отчества при наличии и должности. При необходимости допуска транспортных средств Подрядчик предоставляет сведения о транспортных средствах с указанием марки, модели, государственного регистрационного номера, а также фамилии, имени, отчества (при наличии) водителя. Документы направляются по адресу электронной почты, указанному в Контракте, либо по иному адресу электронной почты, согласованному с Заказчиком.
3.5. Работники Подрядчика обязаны лично получить оформленные пропуска для прохода на территорию объекта Заказчика. Получение пропусков осуществляется на контрольно-пропускном пункте объекта Заказчика при предъявлении паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Выдача пропусков осуществляется в рабочие дни Заказчика в соответствии с режимом, указанным в пункте 3.2 настоящего технического задания, с учетом обеденного времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут.
3.6. Работники Подрядчика допускаются на объект Заказчика при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Подрядчик подтверждает наличие согласия работников на передачу Заказчику персональных данных, необходимых для оформления пропусков.
3.7. Работники Подрядчика обязаны соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы, требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, а также законные требования должностных лиц Заказчика, ответственных за организацию доступа на объект и безопасность выполнения работ.
3.8. Нахождение работников Подрядчика на объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения запрещено. Распитие алкогольных напитков на объектах Заказчика запрещено. Курение допускается только в специально отведенных местах.
3.9. Подрядчик несет ответственность за действия и бездействие своих работников и иных лиц, привлеченных к исполнению Контракта, независимо от основания их привлечения.
3.10. При привлечении иностранных граждан Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и миграционном учете. Допуск иностранных граждан на объект Заказчика осуществляется с учетом пропускного режима Заказчика и при наличии документов, необходимых для законного пребывания и выполнения работ на территории Российской Федерации.
3.11. Подрядчик самостоятельно определяет необходимое и достаточное количество работников, инструментов, приспособлений, средств доступа, расходных материалов, крепежных элементов и иных средств, необходимых для безопасного и качественного выполнения работ в установленный Контрактом срок.
3.12. Прибытие работников Подрядчика к месту выполнения работ, их убытие после завершения работ, доставка инструмента, приспособлений, расходных материалов, крепежных элементов, средств доступа и иных средств, необходимых для выполнения работ, обеспечиваются Подрядчиком самостоятельно, своими силами и за свой счет. Указанные расходы включаются в цену Контракта и отдельно Заказчиком не оплачиваются.
3.13. Климатическое оборудование, указанное в таблице № 1 настоящего технического задания, находится на балансе Заказчика и передается Подрядчику непосредственно перед началом выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за сохранность переданного ему оборудования с момента передачи до момента приемки результата выполненных работ Заказчиком. Передача климатического оборудования Заказчика Подрядчику оформляется актом передачи и первоначального осмотра. В акте указываются модели и серийные номера внутреннего и наружного блоков, комплектность оборудования, видимые повреждения и недостатки, состояние упаковки при ее наличии, а также иные сведения, имеющие значение для выполнения работ.
3.14. Демонтируемое ранее установленное климатическое оборудование является имуществом Заказчика. После демонтажа Подрядчик обязан передать его Заказчику в месте, указанном уполномоченным представителем Заказчика. Демонтированное оборудование не является отходом Подрядчика и не подлежит вывозу, утилизации, разборке, использованию Подрядчиком либо передаче третьим лицам без отдельного письменного указания Заказчика.
3.15. Подрядчик обязан обеспечить работников инструментом, инвентарем, средствами индивидуальной защиты, средствами доступа к месту выполнения работ, крепежными элементами, расходными материалами и иными средствами, необходимыми для выполнения работ. Стоимость указанных средств и материалов включается в цену Контракта.
3.16. Крепежные элементы, необходимые для демонтажа ранее установленного климатического оборудования и монтажа климатического оборудования Заказчика, предоставляются Подрядчиком за свой счет и должны быть новыми, ранее не использованными, пригодными для соответствующего вида крепления, массы оборудования, характера основания и условий эксплуатации.
3.17. К крепежным элементам относятся, в том числе анкеры, анкерные болты, болты, гайки, шайбы, винты, саморезы, дюбели, хомуты, монтажные пластины и иные элементы, необходимые для надежного и безопасного крепления внутреннего и наружного блоков климатического оборудования. Крепежные элементы, предусмотренные настоящим пунктом, не включают кронштейны для установки наружного блока климатического оборудования.
3.18. Повторное использование ранее установленных крепежных элементов не допускается. Монтаж внутреннего и наружного блоков должен выполняться с использованием новых крепежных элементов Подрядчика.
3.19. Монтаж наружного блока осуществляется на пригодные для безопасной установки климатического оборудования кронштейны, имеющиеся в месте выполнения работ к моменту монтажа. Крепление наружного блока к кронштейнам выполняется с использованием новых крепежных элементов Подрядчика.
3.20. До установки наружного блока Подрядчик обязан оценить состояние существующих кронштейнов, мест крепления, основания фасада и возможность безопасного выполнения работ.
3.21. В случае выявления повреждения, деформации, коррозии, ослабления крепления, непригодности существующих кронштейнов, ненадлежащего состояния основания фасада либо иных обстоятельств, препятствующих безопасной установке наружного блока на существующее место, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика и приостановить выполнение соответствующей части работ до получения указаний Заказчика.
3.22. Уведомление Подрядчика о невозможности безопасного выполнения соответствующей части работ оформляется в письменной форме и направляется Заказчику по адресу электронной почты, указанному в Контракте, либо передается уполномоченному представителю Заказчика. В уведомлении указываются выявленные обстоятельства, препятствующие выполнению работ, возможные последствия выполнения работ без устранения таких обстоятельств, а также предложения Подрядчика по дальнейшему выполнению работ при наличии таких предложений.
3.23. Поставка кронштейнов наружного блока Подрядчиком, изменение места установки наружного блока, изменение существующих мест крепления кронштейнов, выполнение строительных, фасадных, отделочных или иных дополнительных работ, не предусмотренных настоящим техническим заданием, в предмет Контракта не входят и не могут выполняться Подрядчиком без оформления соответствующих оснований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.24. Приостановление соответствующей части работ по основаниям, предусмотренным настоящим техническим заданием и статьёй 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежит документальному оформлению. Период существования подтверждённых обстоятельств учитывается при определении наличия вины Подрядчика в нарушении срока исполнения обязательств. Само по себе приостановление работ не изменяет установленный Контрактом срок выполнения работ. Изменение срока исполнения Контракта допускается исключительно при наличии оснований и с соблюдением порядка, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.25. Подрядчик не вправе выполнять установку наружного блока при наличии обстоятельств, создающих риск падения оборудования, повреждения фасада, причинения вреда жизни и здоровью людей либо повреждения имущества Заказчика или третьих лиц.
3.26. Материалы и расходные материалы, применяемые Подрядчиком при выполнении работ, должны быть новыми, пригодными для соответствующих видов работ, совместимыми с устанавливаемым климатическим оборудованием и соответствовать технической документации производителей, обязательным требованиям технических регламентов, стандартов и иных нормативных документов, применимых к соответствующим материалам.
3.27. В качестве расходных материалов могут применяться крепежные изделия, элементы крепления, герметизирующие материалы, теплоизоляционные материалы для восстановления изоляции в местах соединений, расходные материалы для проверки герметичности и вакуумирования системы, хладагент, совместимый с устанавливаемым климатическим оборудованием, в объеме, необходимом для штатного запуска и работы оборудования, а также иные материалы, непосредственно необходимые для демонтажа ранее установленного оборудования и монтажа климатического оборудования Заказчика на существующие места установки.
3.28. До начала монтажа Подрядчик обязан осмотреть место выполнения работ, существующие места установки внутреннего и наружного блоков, существующие коммуникации, доступ к наружному блоку, состояние кронштейнов, мест крепления, фасада здания, существующей фреоновой магистрали, дренажной линии и электрических соединений, а также возможность безопасного выполнения работ.
3.29. При выявлении обстоятельств, препятствующих безопасному или качественному выполнению работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика до начала выполнения соответствующей части работ. Выполнение работ способом, заведомо создающим риск ненадлежащего результата, повреждения имущества Заказчика либо причинения вреда людям, не допускается.
3.30. Подрядчик не вправе самостоятельно изменять места установки внутреннего и наружного блоков, трассу фреоновой магистрали, трассу дренажной линии, схему электропитания, выполнять штробление, устройство новых отверстий, прокладку новых коммуникаций, перенос оборудования в иные места либо иные дополнительные работы, не предусмотренные настоящим техническим заданием.
3.31. Работы выполняются в следующем составе и объеме:
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Демонтаж ранее установленного внутреннего блока климатического оборудования Mitsubishi MSC-GA35VB 
	шт.
	1

	2. 
	Демонтаж ранее установленного наружного блока климатического оборудования, входящего в состав сплит-системы Mitsubishi, с внутренним блоком MSC-GA35VB
	шт.
	1

	3. 
	Установка внутреннего блока климатического оборудования Заказчика на существующее место установки
	шт.
	1

	4. 
	Установка наружного блока климатического оборудования Заказчика на существующее место установки на фасаде здания
	шт.
	1

	5. 
	Подключение климатического оборудования Заказчика к существующей фреоновой магистрали
	комплект
	1

	6. 
	Подключение климатического оборудования Заказчика к существующей дренажной линии
	комплект
	1

	7. 
	Подключение климатического оборудования Заказчика к существующим электрическим соединениям
	комплект
	1

	8. 
	Вакуумирование системы, проверка герметичности соединений, проверка отвода конденсата
	комплект
	1

	9. 
	Дозаправка системы хладагентом, совместимым с устанавливаемым климатическим оборудованием в объеме, предусмотренном технической документацией производителя и необходимым для штатного запуска и работы климатического оборудования
	комплект
	1

	10. 
	Пусконаладочные работы, пробный запуск, настройка и проверка режимов работы климатического оборудования
	комплект
	1


Перед разъединением фреоновой магистрали Подрядчик обязан обеспечить безопасное обращение с содержащимся в демонтируемом климатическом оборудовании хладагентом, в том числе выполнить его сбор в наружном блоке или специализированную ёмкость применимым технологическим способом, не допускающим неконтролируемого выброса хладагента.
3.32. Дозаправка системы хладагентом выполняется Подрядчиком в объеме, необходимом для штатного запуска и работы климатического оборудования в соответствии с технической документацией производителя. Тип и количество хладагента определяются в соответствии с технической документацией производителя, маркировкой устанавливаемого климатического оборудования и фактическими условиями подключения оборудования. Длина существующей трассы составляет 4 метра. Стоимость хладагента, необходимого для выполнения указанных работ, включается в цену Контракта и отдельно Заказчиком не оплачивается.
3.33. Перечень работ, указанный в пункте 3.31 настоящего технического задания, является исчерпывающим для целей определения цены Контракта. Работы, прямо не указанные в настоящем техническом задании, не считаются входящими в цену Контракта, за исключением действий, технологически необходимых для выполнения предусмотренных настоящим техническим заданием работ и не изменяющих состав, объем и результат работ.
3.34. В состав работ не входят: прокладка новой фреоновой магистрали, изменение трассы существующей фреоновой магистрали, прокладка новой дренажной линии, изменение трассы существующего дренажа, прокладка новой линии электропитания, установка отдельного автоматического выключателя, монтаж зимнего комплекта, штробление, устройство новых сквозных отверстий, перенос внутреннего или наружного блока в иное место, поставка кронштейнов наружного блока Подрядчиком, устройство новых мест крепления кронштейнов на фасаде, а также строительные, отделочные и восстановительные работы, за исключением случаев устранения повреждений, причиненных по вине Подрядчика при выполнении работ.
3.35. Наружный блок устанавливается на фасаде здания на месте ранее установленного наружного блока. Высота выполнения работ по наружному блоку составляет ориентировочно 7 метров от уровня земли. Подрядчик самостоятельно определяет безопасный способ доступа к месту установки наружного блока с учетом требований охраны труда, технической возможности и условий объекта Заказчика.
3.36. Работы по демонтажу ранее установленного наружного блока и монтажу наружного блока климатического оборудования Заказчика выполняются с соблюдением требований охраны труда при работе на высоте, в том числе Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.
3.37. При использовании автовышки, подъемника, подъемного сооружения либо иного механизированного средства доступа Подрядчик обязан предварительно согласовать с уполномоченным представителем Заказчика место размещения такого средства, место установки выносных опор, маршрут въезда и выезда, а также время выполнения соответствующих работ.
3.38. Использование автовышки, подъемника, подъемного сооружения либо иного механизированного средства доступа допускается только при наличии технической возможности их размещения на территории Заказчика и при условии соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, требований охраны труда, пожарной безопасности и сохранности имущества Заказчика.
3.39. При размещении автовышки, подъемника, подъемного сооружения либо иного механизированного средства доступа Подрядчик обязан не допускать повреждения дорожного покрытия, тротуаров, бордюров, газонов, фасада здания, инженерных коммуникаций и иного имущества Заказчика. При необходимости Подрядчик обязан использовать защитные подкладки, опорные плиты либо иные средства защиты покрытия и имущества Заказчика.
3.40. Рабочая зона при выполнении работ на фасаде здания должна быть обозначена и организована Подрядчиком таким образом, чтобы исключить доступ посторонних лиц в опасную зону, падение инструмента, крепежных элементов, материалов либо демонтируемого оборудования, а также причинение вреда жизни и здоровью людей и повреждение имущества.
3.41. Выполнение работ на фасаде здания при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасное выполнение работ, в том числе при сильном ветре, грозе, интенсивных осадках либо иных опасных условиях, не допускается. В таком случае Подрядчик обязан уведомить Заказчика о невозможности безопасного выполнения соответствующей части работ.
3.42. Работы, связанные с отключением или подключением электропитания климатического оборудования, выполняются после согласования с уполномоченным представителем Заказчика. Самовольное отключение электроснабжения, вмешательство в электрические щиты, линии электропитания и иные инженерные системы Заказчика без согласования запрещается.
3.43. Работы, связанные с электрическими соединениями, должны выполняться работниками Подрядчика, имеющими необходимые знания, подготовку и допуск к выполнению соответствующих работ. При выполнении таких работ Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда при эксплуатации электроустановок, в том числе Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, ПУЭ и иных применимых обязательных требований.
3.44. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность отделки помещений, фасада здания, оконных блоков, мебели, оборудования, инженерных коммуникаций и иного имущества Заказчика.
3.45. В случае причинения ущерба по вине Подрядчика Подрядчик обязан за свой счет устранить повреждения либо возместить причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим техническим заданием и Контрактом.
3.46. Подрядчик обязан организовать выполнение работ таким образом, чтобы не препятствовать функционированию учреждения, не блокировать проходы, эвакуационные выходы, доступ к помещениям, оборудованию, инженерным системам и средствам пожарной безопасности.
3.47. Отходы, упаковка, остатки расходных материалов и иной мусор, образовавшиеся при выполнении работ, подлежат сбору и выносу силами Подрядчика. Отходы, образовавшиеся в результате использования материалов Подрядчика, являются собственностью Подрядчика с момента их образования и подлежат обращению в соответствии с законодательством Российской Федерации об отходах производства и потребления.
3.48. Инструмент, приспособления, материалы, средства доступа, имущество Подрядчика и иные предметы, принадлежащие Подрядчику либо используемые им при выполнении работ, должны быть вывезены Подрядчиком с объекта Заказчика после завершения работ, если иное не согласовано с Заказчиком.
3.49. Работы считаются выполненными после завершения полного комплекса работ, указанного в настоящем техническом задании, передачи демонтированного оборудования Заказчику, очистки мест выполнения работ, пробного запуска климатического оборудования и подтверждения Заказчиком результата работ в порядке, установленном Контрактом.
4. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ.
4.1. Ответственность за соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и безопасных способов выполнения работ при исполнении Контракта несет Подрядчик в части организации и выполнения работ своими работниками, а также иными лицами, привлеченными Подрядчиком к исполнению Контракта.
4.2. Подрядчик обязан допускать к выполнению работ только работников, имеющих необходимую квалификацию, прошедших обучение, инструктажи и проверку знания требований охраны труда в объеме, необходимом для выполнения соответствующих работ, а также имеющих необходимые допуски, удостоверения и разрешения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Подрядчик обязан самостоятельно определить с учетом фактического способа выполнения работ и требований законодательства Российской Федерации необходимость оформления наряда-допуска, технологической карты, плана производства работ на высоте, применения лестниц, стремянок, вышек-тур, автовышек, страховочных систем и иных средств обеспечения безопасности, а также обеспечить оформление и применение указанных документов и средств в случаях, когда это требуется для безопасного выполнения работ.
4.4. Все расходы, связанные с обеспечением безопасного доступа к месту выполнения работ, применением лестниц, стремянок, вышек-тур, автовышек, страховочных систем, средств индивидуальной защиты, инструмента, приспособлений и иных средств, необходимых для безопасного выполнения работ, включаются в цену Контракта и отдельно Заказчиком не оплачиваются.
4.5. Применение приставных лестниц, стремянок, вышек-тур, автовышек, страховочных систем, ручного и электроинструмента допускается только при условии их исправности, пригодности для соответствующего вида работ, соблюдения требований безопасности, технической документации производителей соответствующих средств и условий объекта Заказчика.
4.6. Работы, связанные с отключением, подключением или проверкой электрических соединений климатического оборудования, должны выполняться работниками Подрядчика, имеющими необходимую подготовку и допуск к выполнению соответствующих работ. При выполнении таких работ Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда при эксплуатации электроустановок.
4.7. Работы по демонтажу и монтажу наружного блока климатического оборудования на фасаде здания должны выполняться с соблюдением требований охраны труда при работе на высоте. Подрядчик обязан обеспечить безопасный способ доступа к месту выполнения работ и не допускать выполнения работ способом, создающим угрозу жизни и здоровью людей, падения оборудования, инструмента, крепежных элементов или материалов.
4.8. При выполнении работ на фасаде здания Подрядчик обязан обеспечить безопасность работников Заказчика, посетителей и иных лиц, находящихся на территории объекта Заказчика, в том числе принять меры, исключающие падение инструмента, крепежных элементов, материалов, элементов оборудования и иных предметов. При необходимости зона под местом выполнения работ должна быть ограждена либо обозначена иным безопасным способом.
4.9. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, в том числе требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а также иные обязательные требования пожарной безопасности, применимые к выполняемым работам.
4.10. Подрядчик обязан обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ, включая средства защиты рук, глаз, головы, средства защиты от падения с высоты, специальную обувь и иные средства защиты в зависимости от фактического способа выполнения работ.
4.11. В случае возникновения аварийной ситуации, травмирования людей, повреждения имущества, выявления угрозы падения оборудования, инструмента, крепежных элементов или материалов Подрядчик обязан немедленно прекратить работы в соответствующей части, принять меры к предотвращению причинения вреда и сообщить об этом уполномоченному представителю Заказчика.
4.12. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу работников Подрядчика, работников Заказчика, третьих лиц, а также за вред, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц, если такой вред возник вследствие действий или бездействия Подрядчика, его работников либо иных лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению Контракта, в том числе вследствие нарушения требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, правил выполнения работ на высоте, пропускного и внутриобъектового режимов, требований настоящего технического задания или условий Контракта.
4.13. Заказчик не несет перед Подрядчиком обязанности по возмещению вреда, убытков, расходов, компенсаций, штрафов и иных платежей, возникших у Подрядчика, работников Подрядчика либо иных лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению Контракта, вследствие действий или бездействия Подрядчика, его работников либо иных привлеченных им лиц, за исключением случаев, когда такие последствия возникли по вине Заказчика.
4.14. Подрядчик обязан самостоятельно урегулировать требования своих работников и иных лиц, привлеченных им к исполнению Контракта, связанные с причинением вреда их жизни, здоровью или имуществу при исполнении Контракта, если такой вред возник вследствие действий или бездействия Подрядчика, его работников либо иных лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению Контракта.
4.15. В случае предъявления к Заказчику требований, претензий, исков либо применения к Заказчику мер ответственности в связи с причинением вреда жизни, здоровью или имуществу работников Подрядчика, иных привлеченных им лиц либо третьих лиц вследствие действий или бездействия Подрядчика, его работников либо иных лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению Контракта, Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить Заказчику причиненные этим убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.16. Условия настоящего раздела не освобождают Подрядчика от обязанности соблюдать иные обязательные требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования и требования безопасности, применимые к выполняемым работам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ.
5.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком.
5.2. Гарантия Подрядчика распространяется на качество выполненных им работ, включая качество крепления внутреннего и наружного блоков, качество выполненных подключений, герметичность соединений, качество восстановления теплоизоляции в местах соединений, качество отвода конденсата и качество пуско-наладочных работ.
5.3. Гарантия Подрядчика не распространяется на заводские недостатки климатического оборудования, переданного Заказчиком для монтажа, а также на неисправности, возникшие вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования, если такие недостатки или неисправности не связаны с действиями или бездействием Подрядчика при выполнении работ.
5.4. Если в течение гарантийного срока выявлены недостатки результата работ, возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет устранить такие недостатки в срок, установленный Заказчиком, но не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами.
5.5. В случае если выявленный недостаток препятствует эксплуатации климатического оборудования либо создает риск причинения вреда жизни, здоровью людей или имуществу Заказчика, Подрядчик обязан приступить к устранению недостатка в срок, указанный Заказчиком с учетом характера недостатка и необходимости предотвращения вреда.
5.6. О выявлении гарантийного случая Заказчик уведомляет Подрядчика способом, позволяющим подтвердить факт направления уведомления. При неявке представителя Подрядчика для осмотра выявленного недостатка Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке.
6. [bookmark: _GoBack]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее по тексту – Постановление Правительства Российской Федерации № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке 10 (Десять) процентов цены Контракта.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.8. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042.
6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта
6.12. Нарушение Подрядчиком обязательств по Контракту фиксируется Заказчиком актом либо иным документом, подтверждающим соответствующее нарушение. Указанные документы являются основанием для предъявления Подрядчику требования (претензии) об уплате неустойки (штрафа, пени), а также для реализации Заказчиком иных прав, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.
6.13. Уплата начисленных штрафов и пеней производится Подрядчиком на основании требования Заказчика путём перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в таком требовании, в установленный требованием срок с представлением Заказчику документа, подтверждающего оплату.
6.14. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту или устранения нарушений.
6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
6.16. Работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2026 финансовый год. Источник финансирования – федеральный бюджет.
6.17. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы на оплату труда работников, доставку работников, инструмента, приспособлений и расходных материалов к месту выполнения работ и обратно, применение средств безопасного доступа к наружному блоку, приобретение расходных материалов, уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей.
6.18. Авансирование не предусмотрено.
6.19. Оплата производится за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не превышающий 10  (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего технического задания.
6.20. Оплата производится в российских рублях.
6.21. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев изменения цены Контракта, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
6.22. Подрядчик в день окончания работ обязан уведомить Заказчика об окончании выполнения работ, предусмотренных Контрактом, и о готовности результата выполненных работ к сдаче. Уведомление направляется по адресу электронной почты, указанному в Контракте, либо по иному адресу электронной почты, согласованному с Заказчиком.
6.23. Подрядчик обязан обеспечить при приемке результата выполненных работ личное присутствие либо присутствие своего уполномоченного представителя. Неявка надлежащим представителя Подрядчика не препятствует проведению Заказчиком осмотра, экспертизы и оформлению результатов приёмки.
6.24. Приёмка и оплата выполненных работ осуществляются на основании документов, подтверждающих факт выполнения работ и соответствие результата выполненных работ условиям Контракта и настоящего технического задания. Первичные учетные документы оформляются Подрядчиком по завершении работ на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, законодательства Российской Федерации о контрактной системе, условий Контракта и настоящего технического задания и подлежат подписанию Сторонами.
6.25. Подрядчик обязуется не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня уведомления Заказчика в соответствии с пунктом 8.1 настоящего раздела представить Заказчику следующие документы:
· документ о приемке, подписанный Подрядчиком, в 2 (Двух) экземплярах;
· счет на оплату;
· счет-фактуру или универсальный передаточный документ, если Подрядчик обязан оформить соответствующий документ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.26. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 8.4 настоящего раздела, осуществляет приемку выполненных работ и по её результатам подписывает документ о приемке либо направляет мотивированный отказ от его подписания.
6.27. Целью приемки является установление соответствия объема, состава, качества и результата выполненных работ условиям Контракта, а также настоящего технического задания.
6.28. Приёмка включает визуальный осмотр результата выполненных работ, проверку представленных Подрядчиком документов, сопоставление фактически выполненных работ с составом и объемом работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, а также проверку работоспособности установленного климатического оборудования Заказчика в режимах, доступных для проверки с учетом фактических условий эксплуатации на дату приемки. В ходе приемки Заказчик вправе запросить у Подрядчика разъяснения, уточнения, документы и материалы, необходимые для проверки результата выполненных работ.
6.29. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами либо с привлечением экспертов, экспертных организаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.30. В случае отсутствия недостатков результата выполненных работ и при соответствии результата выполненных работ условиям Контракта и настоящего технического задания Заказчик принимает выполненные работы, подписывает документ о приемке и передает один экземпляр подписанного документа о приемке Подрядчику либо его уполномоченному представителю нарочно, заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным способом, предусмотренным Контрактом.
6.31. В случае выявления в ходе приемки несоответствия результата выполненных работ условиям Контракта и настоящего технического задания, в том числе несоответствия сведений об объеме, составе, содержании или стоимости работ фактически выполненным работам, а также при наличии иных недостатков, препятствующих приемке, Заказчик формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке.
6.32. Мотивированный отказ составляется в письменной форме с указанием причин отказа, выявленных недостатков и, при необходимости, срока их устранения. Мотивированный отказ подписывается Заказчиком и вручается Подрядчику либо его уполномоченному представителю нарочно под расписку.
6.33. В случае отсутствия Подрядчика либо его уполномоченного представителя, а также при отказе или уклонении от получения либо подписания мотивированного отказа, в мотивированном отказе делается соответствующая отметка. В этом случае подписанный Заказчиком мотивированный отказ направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а его сканированная копия может быть дополнительно направлена Подрядчику по электронной почте либо с использованием иных средств связи.
6.34. Подрядчик обязан за свой счет устранить причины, указанные в мотивированном отказе, в срок, установленный Заказчиком. После устранения выявленных недостатков Подрядчик повторно уведомляет Заказчика о готовности результата выполненных работ к приемке и представляет документ о приемке для повторной приемки. Повторная приёмка выполненных работ проводится в порядке, установленном настоящим разделом.
6.35. В случае несогласия с нарушениями, недостатками или несоответствиями, указанными в мотивированном отказе, Подрядчик вправе представить Заказчику письменные возражения и документы, подтверждающие надлежащее исполнение обязательств по Контракту, в том числе заключение эксперта или экспертной организации.
6.36. Расходы, связанные с подготовкой таких возражений, документов, заключений экспертов или экспертных организаций, Подрядчик несет самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Контрактом или соглашением Сторон.
6.37. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком документ о приемке, а также представленные Подрядчиком счет на оплату и счет-фактура или универсальный передаточный документ, если оформление таких документов требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются основанием для оплаты Заказчиком фактически выполненных и принятых работ.
6.38. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Сторонами документа о приёмке если иное не предусмотрено Контрактом или законодательством Российской Федерации.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.39. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров между ними, в том числе и в претензионном порядке.
6.40. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
6.41. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться на бумажном носителе, а также посредством электронной почты по адресам, указанным в Контракте или письменно согласованным Сторонами, если соответствующий способ позволяет установить отправителя и подтвердить факт направления сообщения. Последующее представление оригинала документа требуется только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или Контрактом. 
6.42. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Московской области. 
ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.43. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение соответствующего обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.44. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов Стороны, отсутствие на рынке необходимых товаров, материалов, оборудования или иных ресурсов, отсутствие у Стороны необходимых денежных средств, а также иные обстоятельства, зависящие от действий или бездействия соответствующей Стороны.
6.45. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, обязана незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, их характере и предполагаемом влиянии на исполнение Контракта.
6.46. Наличие, продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы и их непосредственное влияние на исполнение обязательств подтверждаются документами компетентных органов и (или) иными относимыми доказательствами.
6.47. Наступление обстоятельств непреодолимой силы освобождает Сторону от ответственности только в той части и на тот период, в течение которых такие обстоятельства непосредственно препятствовали исполнению обязательств, но само по себе не прекращает обязательства Сторон и не изменяет срок исполнения Контракта. Изменение срока исполнения и иных существенных условий Контракта допускается исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации..
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
6.48. Заказчик имеет право:
6.48.1. Проверять в любое время ход, качество, объем и сроки выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.48.2. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, в том числе в случае, если недостатки результата работ выявлены после приемки выполненных работ, в пределах сроков и в порядке, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.
6.48.3. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков выполненных работ.
6.48.4. Осуществлять действия, предусмотренные Контрактом, настоящим техническим заданием и законодательством Российской Федерации.
6.48.5. Проводить проверку соответствия объема и состава выполненных работ условиям Контракта и настоящего технического задания.
6.48.6. Проводить проверку качества выполняемых и выполненных работ.
6.48.7. Запрашивать у Подрядчика разъяснения, уточнения, документы и материалы, относящиеся к выполнению работ по Контракту.
6.48.8. Не отказывать в приемке результата выполненных работ в случае выявления несоответствия такого результата условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке результата выполненных работ и устранено Подрядчиком.
6.48.9. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом, в том числе если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к установленному сроку становится явно невозможным.
6.48.10. Иметь иные права, предусмотренные Контрактом, настоящим техническим заданием и законодательством Российской Федерации.
6.49. Заказчик обязан:
6.49.1. Обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ в соответствии с режимными требованиями, установленными на объекте Заказчика, при условии соблюдения Подрядчиком порядка допуска работников, транспортных средств, инструмента и материалов на объект Заказчика.
6.49.2. Предоставить Подрядчику имеющуюся у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения Контракта.
6.49.3. Передать Подрядчику климатическое оборудование Заказчика, подлежащее монтажу, в порядке и сроки, необходимые для выполнения работ, если такое оборудование не передано Подрядчику ранее.
6.49.4. Принять и оплатить надлежащим образом выполненные и принятые работы в размере, порядке и сроки, установленные Контрактом.
6.49.5. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта и настоящего технического задания.
6.49.6. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ на соответствие условиям Контракта. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.49.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств направлять Подрядчику требование об уплате неустоек, штрафов, пеней в порядке, предусмотренном Контрактом и законодательством Российской Федерации.
6.50. Подрядчик имеет право:
6.50.1. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения обязательств по Контракту.
6.50.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
6.50.3. Требовать уплаты неустоек, штрафов, пеней в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств в порядке, предусмотренном Контрактом и законодательством Российской Федерации.
6.50.4. При обнаружении обстоятельств, препятствующих безопасному или качественному выполнению работ, обратиться к Заказчику за указаниями в порядке, предусмотренном Контрактом и настоящим техническим заданием.
6.51. Подрядчик обязан:
6.51.1. Выполнить работы в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, предусмотренные Контрактом и настоящим техническим заданием.
6.51.2. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта, настоящего технического задания, технической документацией производителя климатического оборудования, а также обязательными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, применимыми к выполняемым работам.
6.51.3. Обеспечить выполнение работ своими работниками либо иными привлеченными лицами, имеющими необходимую квалификацию, подготовку, инструктажи, допуски и средства индивидуальной защиты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим техническим заданием.
6.51.4. Своевременно предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результат выполненных работ.
6.51.5. Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех происшествиях на объекте выполнения работ, в том числе об авариях, угрозе аварии, несчастных случаях, повреждении имущества, угрозе падения оборудования, инструмента, крепежных элементов или материалов, а также о любых обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью людей либо имуществу Заказчика или третьих лиц.
6.51.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, качеству или безопасности результата выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в установленный Контрактом срок.
6.51.7. При выявлении обстоятельств, препятствующих безопасному или качественному выполнению соответствующей части работ, приостановить выполнение такой части работ до получения указаний Заказчика, если продолжение работ создает риск повреждения оборудования, фасада здания, инженерных коммуникаций, иного имущества Заказчика или третьих лиц либо угрозу жизни и здоровью людей.
6.51.8. Обеспечить выполнение работ с использованием инструментов, оборудования, средств доступа, средств индивидуальной защиты, крепежных элементов, расходных материалов и иных средств, необходимых для надлежащего и безопасного выполнения работ. Стоимость указанных средств и материалов включается в цену Контракта и отдельно Заказчиком не оплачивается.
6.51.9. Передать демонтированное климатическое оборудование Заказчику в месте, указанном уполномоченным представителем Заказчика, если иное не предусмотрено Контрактом или письменным указанием Заказчика.
6.51.10. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, а также иных требований безопасности, применимых к выполняемым работам.
6.51.11. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, помещений, отделки, фасада здания, инженерных коммуникаций, климатического оборудования и иного имущества, находящегося в месте выполнения работ.
6.51.12. В случае повреждения имущества Заказчика или третьих лиц по вине Подрядчика, его работников либо иных лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению Контракта, устранить такие повреждения своими силами и за свой счет либо возместить Заказчику причиненные убытки в порядке, предусмотренном Контрактом и законодательством Российской Федерации.
6.51.13. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ и представлять по требованию Заказчика информацию о ходе выполнения работ.
6.51.14. Устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ своими силами и за свой счет в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, настоящим техническим заданием и требованиями Заказчика.
6.51.15. Оплатить Заказчику неустойки, штрафы, пени в случае направления Заказчиком требования об их уплате при наличии оснований, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.
6.51.16. Иметь иные обязанности, предусмотренные Контрактом, настоящим техническим заданием и законодательством Российской Федерации.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕННОГО КОНТРАКТА.
6.52. Изменение условий Контракта допускается исключительно в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Соглашения об изменении условий Контракта и о расторжении Контракта по соглашению Сторон оформляются в письменной форме на бумажном носителе либо в форме электронного документа, в том числе с использованием функционала ЕАТ, и подписываются уполномоченными представителями Сторон собственноручными подписями либо усиленными квалифицированными электронными подписями соответственно.
6.53. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:
6.53.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
6.53.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;
6.53.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
6.54. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ.
6.55. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.56. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.57. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
6.58. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Подрядчика. Датой надлежащего уведомления считается:
6.58.1. дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения, если решение передано лично под расписку;
6.58.2. дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
6.59. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, а Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.60. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 12.5 настоящего раздела. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которое в соответствии с гражданским законодательством является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
6.61. В случае отмены Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.62. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днём вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
6.63. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа подрядчика от исполнения договора подряда, поскольку Контрактом предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.64. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
6.64.1. дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения, если решение передано лично под расписку;
6.64.2. дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
6.65. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, а Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.66. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
6.67. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днём вступления в силу решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
6.68. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.69. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
