Государственный контракт № ____________

на выполнение работ по монтажу (демонтажу), дооборудованию и наладке оборудования системы контроля управления доступом для нужд Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

г. ______________                 					             « ___» __________ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», выполняющее функции Государственного заказчика от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 011767946 (ОГРН 1127746046691)), в лице ________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и ________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и на основании закупочной сессии, проведенной на Едином агрегаторе торговли от __________ № ______, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (демонтажу), дооборудованию и наладке оборудования системы контроля управления доступом для нужд Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, указанные в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется оплатить выполненные Работы, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Срок выполнения работ: указан в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Место выполнения работ: указано в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

1.4. Идентификационный код закупки: 26 1 7709895509 263443001 0001 000 0000 000.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Обеспечить выполнение работ в соответствии с Требованиями к безопасности при выполнении работ (Приложение № 3 к Контракту).

2.1.2. Обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты от Заказчика стоимости выполненных Работ в случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать надлежащего и полного выполнения Работ, а в случае, если Работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок.

2.4.2. В любое время в период действия настоящего Контракта осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, без вмешательства в деятельность Подрядчика

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта составляет _____________ (____________________________________) руб. 00 коп, в том числе НДС ____% ________ (________________) руб. __ коп. [сумма НДС цифрами и прописью, в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»].

3.2. Расчет стоимости Работ по настоящему Контракту указан в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется за счет средств федерального бюджета.

3.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Работ, всех расходных материалов, используемых при выполнении Работ, транспортные расходы, а также налоги, сборы, страхование и иные обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта.

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения Работ, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (форма № 0510452) и подписания Сторонами Контракта Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании выставленных Подрядчиком счета, счет-фактуры (при наличии), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком в российских рублях, без выплаты аванса (предварительной оплаты).

3.7. Заказчик производит оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.8. Заказчик имеет право на удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3.9. По требованию Заказчика и по окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту Стороны производят сверку взаимных расчетов и подписывают Акт сверки взаимных расчетов (далее – Акт сверки). Акт сверки составляется Заказчиком в 2 (Двух) экземплярах и направляется любым доступным способом (почтовое отправление, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение Акта сверки адресатом. Подписание Акта сверки осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения. В случае неполучения ответа в течение более чем 10 (Десяти) рабочих дней после направления Акт сверки считается признанным (согласованным) обеими Сторонами.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня после фактического окончания выполнения Работ должен предоставить Заказчику 2 (Два) экземпляра Акта выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также счет и счет-фактуру (при наличии), оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Приемка выполненных Работ осуществляется Заказчиком без обязательного присутствия Подрядчика по Акту приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452), сформированного Заказчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения Работ.

4.3. При приемке Работ Заказчик проверяет качество и объем выполненных Работ, и при отсутствии претензий подписывает Акт выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания выполнения Работ и передает один экземпляр Подрядчику.

4.4. В срок, установленный пунктом 4.2. Контракта, Заказчик на основании данных Акта выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 оформляет без участия Подрядчика Акт приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452) в Государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» в порядке, предусмотренном Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».

4.4.1. В случае соответствия выполненных Работ по качеству и объему Заказчик утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452) и направляет Подрядчику скан-копию.

4.4.2. Обязательное подписание Акта приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452) Подрядчиком не предусматривается.

4.5. В случае установления факта несоответствия выполненных Работ по качеству и объему Заказчик отказывает в приемке и немедленно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) дней со дня получения уведомления устранить выявленные недостатки в выполненных Работах без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.6. Фактом подтверждения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту считается подписание Заказчиком, без замечаний к качеству и объему выполненных Работ Акта выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и утверждение Акта приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452), оформленных в установленном порядке. При этом в Акте приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452) также указывается дата фактического выполнения Работ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (форма № 0510452).

В течение всего гарантийного срока Подрядчик должен обеспечить реагирование на заявки Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней в случае сбоев в работе смонтированного оборудования или его некорректной работы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий Контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства № 1042).

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. При этом пеня начисляется в том числе и за день фактического исполнения просроченного обязательства.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта (этапа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.3. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Реквизиты для перечисления неустойки (штрафов, пеней):

ИНН 7709895509 КПП 263443001

Банк получателя: ОКЦ № 2 Южного ГУ Банка России //УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь БИК 010702101

Единый казначейский счет 40102810345370000013

Получатель: УФК по Ставропольскому краю (Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Ставрополе, л/с 04211D10160)

Казначейский счет 03100643000000012100

ОКТМО 07701000.

7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является иностранным агентом;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон по настоящему контракту не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее – форс-мажорные обстоятельства).

О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны уведомляют друг друга в 2 (двухдневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, сторона контракта, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой стороной обязательств по настоящему контракту.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до 30.09.2026, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ.

9.3. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, за исключением случая, предусмотренного п. 11.5. настоящего Контракта.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня ее получения.

10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Зачет требований между Сторонами Контракта не допускается.

11.2. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении Подрядчика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

11.3. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Подрядчика.

11.4. В случае начала реорганизации, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика.

11.5. В случае смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), банковских и иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня изменения, при этом подписание дополнительного соглашения не требуется.

11.6. Подрядчик, не исполнивший обязательства, предусмотренные п.п. 11.2-11.5 Контракта, или исполнивший указанные обязательства ненадлежащим образом, несет риск наступления для себя неблагоприятных последствий.

11.7. Отношения Сторон, не урегулированные условиями Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Контракта (далее – корреспонденция), могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от Стороны Контракта.

11.9.  Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению Контракта, действительна для Сторон по Контракту в случае ее оформления в соответствии с требованиями к документам, установленными действующими государственными стандартами.

11.10.  Все приложения являются неотъемлемой частью Контракта:

1. Приложение № 1 Описание объекта закупки;

2. Приложение № 2 Спецификация;

2. Приложение № 3 Требования к безопасности при выполнении работ.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР») ИНН 7709895509 КПП 770901001 Наименование организации плательщика: Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Ставрополе Юридический адрес: 355031, Россия, г. Ставрополь, ул. Партизанская, дом 1в. Фактический адрес (почтовый адрес, для корреспонденции): 355002, Россия, г. Ставрополь, ул. Артёма, дом 35а Реквизиты: ИНН 7709895509 КПП 263443001 Банк плательщика: ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород БИК 012202102 Единый казначейский счет 40102810745370000024 Плательщик: УФК по Нижегородской области (Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Ставрополе, л/с 03211D10160) Казначейский счет 03211643000000013243 ОКТМО 07701000 ОКПО 22004754 ОГРН 1127746046691 e-mail: 9900-sta@roskazna.ru Тел.: +7(8652) 34-94-36 | ____________________________________ Адрес места нахождения: ____________________________________ Почтовый адрес: ____________________________________ Реквизиты: ___________________________________ Банковские реквизиты: _____________________________________ ____________________________________ Тел.: _______________________________ e-mail: ______________________________ |
| Реквизиты для перечисления Заказчику указаны: Раздел 6 - для уплаты неустойки (штрафов, пеней) Должность: ________________/_______________/ м.п. | Должность: __________________/_______________/ м.п. |

Приложение № 1

к Контракту от

«___» _________________ 2026 г.

№ ___________________

Описание объекта закупки

на выполнение работ по монтажу (демонтажу), дооборудованию и наладке оборудования системы контроля управления доступом для нужд Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

1. Объект закупки: выполнение работ по монтажу (демонтажу), дооборудованию и наладке оборудования системы контроля управления доступом (далее – работы) для нужд Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее – УФК по Ставропольскому краю).

2. КНЗ 228066. ОКПД2 33.20.29.000.

3. Место выполнения работ: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Партизанская, 1 В.

4. Срок выполнения работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

5. Состав и объем выполняемых работ указан в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабинет 101 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж электромагнитного замка | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж считывателя | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж кнопки выхода | шт. | 1 |
| 4 | Демонтаж контроллера | шт. | 1 |
| Кабинет 311 |  |  |  |
| 5 | Монтаж электромагнитного замка | шт. | 1 |
| 6 | Монтаж считывателя | шт. | 1 |
| 7 | Монтаж кнопки выхода | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж контроллера | шт. | 1 |
| 9 | Монтаж блока питания 12 В с аккумуляторной батареей | шт. | 1 |
| 10 | Прокладка кабеля питания | м | 10 |
| 11 | Прокладка кабеля коммутационного | м | 2 |
| 12 | Прокладка кабель-канала | м | 2 |
| 13 | Наладка оборудования | усл. ед. | 1 |

# 6. Технические, качественные, функциональные и количественные характеристики оборудования системы контроля управления доступом необходимого для выполнения работ указаны в Таблице № 2.

# Таблица № 2

| № п/п | Наименование оборудования | Значение показателей используемого оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Источник питания резервированный БИРП-80 (17Ач) (или эквивалент) | Расширенный диапазон сетевого напряжения. Модульная конструкция. Клеммные колодки барьерного типа. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от неправильного подключения АБ (переполюсовка). Защита АБ от глубокого разряда 13,7 В ± 0,12%; 8,0 А, кратковременно до 8,2 А; под АКБ 17,0 Ач, диапазон входного напряжения 160-253В, ток заряда 1200 мА, барьерные клеммные блоки. | шт. | 1 |
| 2. | Аккумулятор свинцово-кислотный RAPAN SB 1217 (или эквивалент) | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый c пониженным внутренним сопротивлением предназначен для использования в составе системы резервного питания. 12В. 17Ач. | шт. | 1 |

# 7. Технические, качественные, функциональные и количественные характеристики материалов, используемых при выполнении работ указаны в Таблице № 3.

# Таблица № 3

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Значение показателей используемого оборудования и материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель силовой ШВВП 2х0.75. | Номинальное напряжение 220 В Материал медь Изоляция ПВХ-пластикат Материал оболочки ПВХ-пластикат Цвет белый Количество жил 2 шт Сечение жилы кабеля 0.75 мм² Структура жилы МП Стандарт ГОСТ Форма провода плоский | м. | 10 |
| 2. | Кабель КСПВ 4х0.5 | Диаметр жилы, мм 0,57 Категория кабеля Cat.6 Категория размещения - для помещений Оболочка: ZH нг(А)-HF Количество пар не менее 4 Материал проводника - медь | м. | 2 |
| 3. | Кабель-канал | Кабель-канал с двойным замком белый, Ш*В*Д 25х16х2000мм | шт. | 1 |

8. Требования к выполнению работ:

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества УФК по Ставропольскому краю, осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку территории и рабочих мест.

Подрядчик за свой счет предоставляет все необходимое для монтажа системы контроля управления доступом оборудование и материалы, указанные в Таблице № 2 и Таблице № 3.

Оборудование и материалы должны быть качественными, новыми, не восстановленными, ранее неиспользованными, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Подрядчика.

Работы проводятся в соответствии с режимом работы УФК по Ставропольскому краю с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, установленных действующим законодательством).

Подрядчик, до начала исполнения контракта, должен представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества старшего лица и каждого работника, контактные телефоны, а также номера автомашин, подвозящих материалы и оборудование, для оформления пропусков на территорию УФК по Ставропольскому краю.

Подрядчик, при выполнении работ, обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и пункта 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 (далее – Перечень), а также привлекать к исполнению настоящего Контракта, в случае если для такого исполнения требуется посещение объектов, определенных в Перечне, только граждан Российской Федерации, не имеющих гражданства другого государства.

# Подрядчик самостоятельно производит все виды погрузочно-разгрузочных работ, осуществляет уборку и вывоз мусора и отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ.

# Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

9. Организация приемки выполненных работ:

После выполнения работ по монтажу оборудования системы контроля управления доступом Подрядчик совместно с Заказчиком производит проверку работоспособности системы.

Обязательства Подрядчика считаются выполненными с момента приемки выполненных работ по монтажу и пуско-наладке представителями Заказчика.

10. Требования по сроку гарантий качества:

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (форма № 0510452).

В течение всего гарантийного срока Подрядчик должен обеспечить реагирование на заявки Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней в случае сбоев в работе смонтированного оборудования или его некорректной работы.

| Заказчик: ________________________ /________________/ м.п. | Подрядчик: __________________ /____________________/ м.п |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту

от «___» ____________ 2026 г.

№ ___________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по монтажу (демонтажу), дооборудованию и наладке оборудования системы контроля управления доступом для нужд Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю | Усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |
| НДС (или НДС не облагается) |  |  |  |  |

| Заказчик: |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _____________________ м.п. | / Ф.И.О. / | _____________________ м.п. | / Ф.И.О. / |

Приложение № 3

к Контракту от

«___» _________________ 2026 г.

№ ___________________

Требования к безопасности при выполнении работ

На месте выполнения и непосредственно при выполнении работ Подрядчиком должны быть оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации необходимые мероприятия по электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Подрядчик обеспечивает возможность непрерывной связи ответственных (дежурных) работников Заказчика с представителями Подрядчика до начала, во время и после окончания работ, в целях оперативного выявления и устранения возможных неисправностей в безотлагательном порядке.

Обеспечение доступа ответственным работникам Заказчика и Подрядчика для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ на территории Заказчика.

Подрядчик обязан:

- назначить ответственного за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда;

- обеспечить работников, привлекаемых к выполнению работ, документацией по охране труда, в том числе в электронном виде;

- до начала выполнения работ обеспечить личное присутствие работников, привлекаемых к выполнению работ, на проводимых Заказчиком вводных инструктажах по охране труда и пожарной безопасности на территории Заказчика;

- обеспечить проведение персоналу всех необходимых видов инструктажей по охране труда (первичного перед началом выполнения работ, повторного, целевого);

- проводить мониторинг соблюдения требований охраны труда работниками, привлекаемых к выполнению работ;

- осуществлять контроль за безопасным производством работ;

- определить места установки защитных ограждений и знаков безопасности. Своевременно устанавливать знаки безопасности, предназначенные для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещающие, предписывающие или разрешающие определенные действия, а также для информирования о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и/или вредных факторов;

- обеспечить своих сотрудников, привлекаемых к выполнению работ, необходимым комплектом инструментов и приспособлений, а также спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты ;

- ежедневно осуществлять уборку места выполнения работ от мусора образовавшегося в процессе выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения работ;

- не допускать работниками на территории Объекта, употребление, в том числе хранение, спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, курения в неустановленных местах;

- устанавливать требования по охране труда для привлекаемых субподрядных организаций.

Подрядчик, при обнаружении угрозы жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или иных обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, либо фактического наступления данных обстоятельств, обязан незамедлительно приостановить выполнение работ и известить об этом Заказчика.

Продолжить выполнение работ Подрядчик имеет право только после устранения всех обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий и обязательного согласования продолжения выполнения работ с Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность за организацию и безопасное проведение работ, допуск к работе своего персонала.

Подрядчик обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к выполнению работ. За несчастный случай, происшедший с работником Подрядчика при исполнении контракта в месте выполнения работ, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При несчастном случае необходимо обеспечение Заказчиком и Подрядчиком беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию Заказчика с сопровождением ее к месту несчастного случая.

До начала выполнения работ по контракту необходимо составление совместно Заказчиком и Подрядчиком:

1. Единого перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего:

а) перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ;

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

2. Перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ на территории Заказчика.

Подрядчик обязан принять меры по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах.

При возникновении аварийной ситуации в ходе выполнения работ по контракту и при проведении спасательных работ, необходимо совместное составление Заказчиком и Подрядчиком «Плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ».

До приёма Заказчиком работ, ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм на период проведения работ возлагается на Подрядчика, который назначает лицо, ответственное за процесс производства работ и соблюдение указанных требований.

При выполнении работ на объекте Подрядчик обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Подрядчик несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.

Заказчик вправе не допускать Подрядчика к выполнению работ или приостанавливать выполнение работ в случае выявления косвенной или прямой угрозы жизни или здоровью людей либо угрозы возникновения аварии или материального ущерба.

Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением требований безопасности.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;

- Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»;

- Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

- Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

- ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- нормативными документами, регулирующими вопросы качества и безопасности для данного вида работ в соответствии с инструкциями производителей оборудования, в том числе, с соблюдением в полном объёме требований правил противопожарной и промышленной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленных законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _____________________ м.п. | / Ф.И.О. / | _____________________ м.п. | / Ф.И.О. / |