Технические требования
Наименование объекта закупки: Поставка ареометров для спирта.
Код ОКПД 2: 26.51.52.190 - Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов.
Единица измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ): шт (796)
Место поставки товара: Экспертно-криминалистическая служба – региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Пятигорск: Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, Черкесское шоссе, д. 22А.
Срок поставки товара: с даты заключения государственного контракта по 31.07.2026 (включительно).
Требования к качеству товара и упаковке: Оборудование должно быть новым (год выпуска – не ранее 2025 года), заводского изготовления, ранее не бывшим в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.
Транспортная упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты   товарного вида при перевозке.
Гарантия обязательства в отношении товара:

Срок гарантии на товар должен соответствовать гарантийному сроку, предоставляемому производителем данного товара, но не менее 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки продукции. 

В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу оборудования и его комплектующих в соответствии с описанием и характеристиками изготовителя Товара.

В течение гарантийного срока Поставщик безвозмездно осуществляет гарантийные обязательства в отношении Товара и комплектующих изделий, в том числе гарантийное обслуживание Товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии с условиями Контракта.

При замене Товара в целом гарантийный срок устанавливается на новый Товар, предоставленный Заказчику, и исчисляется заново со дня передачи нового Товара Заказчику.

Гарантийный срок продлевается на срок, исчисляемый с даты получения Поставщиком письменного обращения (заявки) Заказчика до даты передачи исправного Товара после устранения в нем дефектов и неисправностей.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется по местонахождению Заказчика. В случаях, когда гарантийные обязательства невозможно осуществить по местонахождению Заказчика, доставка Товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика. 

Расходы, связанные с устранением дефектов и неисправностей оборудования, возникшие в течение гарантийного срока, по причинам, не связанным с нарушением инструкции (руководства) по его эксплуатации, несет Поставщик. 

Запасные части, устанавливаемые на Товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным Товаром, поставленным по Контракту. 

Требования к маркировке и упаковке товара: Товар поставляется в упаковке изготовителя, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. 

Маркировка товара должна соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов и иным нормативам, являющимися обязательными в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара должны сопровождать каждое грузовое место. Один упаковочный лист должен находиться внутри грузового места, другой крепится с его внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки Товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.

Функциональные, количественные, качественные, эксплуатационные характеристики оборудования:
Техническая спецификация:

	Наименование
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	Ареометр для

спирта АСП-1
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  0..10 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 % Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 350 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  11..16 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  16..21 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  21..26 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  26..31 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  31..36 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  36..41 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  41..46 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  46..51 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  51..56 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  56..61 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  61..66 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  66..71 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  71..76 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  76..81 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  81..86 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  86..91 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  91..96 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2

	Ареометр для

спирта АСП-2
	Диапазон измерения концентрации, объёмная доля:  96..101 %

Цена деления шкалы ареометра, объёмная доля:  не более 0,1 %

Предел основной погрешности, объёмная доля:  не более 0,1 %

Общая длина ареометра:  не более 260 мм;

Соответствие ГОСТ 18481-81 – да;

Внесен в гос. реестр средств измерений – да;

Первичная поверка – да;

Защитный футляр – наличие.
	шт.
	2


Комплектность поставки:

1. Оборудование (средство измерения), включая указанные комплектующие части.
2. Техническая документация (для средств измерений) на русском языке (паспорт производителя, формуляр либо иной документ технического вида) с указанием информации о поставляемом оборудовании: наименование, заводской номер, дата выпуска, перечень комплектующих и запасных частей (при наличии), полезный срок эксплуатации, условия утилизации.
3. Руководство по эксплуатации производителя (изготовителя) на русском языке.
4. Метрологическая документация (для средств измерений):

- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерения без ограничения применения в сфере государственного регулирования в соответствии 
со ст. 12 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- действующее не менее 10 месяцев с даты поставки свидетельство о первичной поверке в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- заверенная копия утвержденной методики поверки в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Дополнительные условия:

1. Дополнительно при поставке Поставщиком должны быть предоставлены следующие документы:

- счет на оплату поставленного товара;

- счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС);

- акт приема-передачи продукции.

2. Приемка товара осуществляется Заказчиком в сроки и в соответствии с условиями государственного контракта после поставки продукции с обязательным предоставлением Поставщиком документов, указанных в Технических требованиях.

Особенности пропускного режима: на объекте Заказчика установлен пропускной режим.
Несвоевременное оформление Заказчиком письменной заявки на проход представителей Поставщика или на внос материальных ценностей не является основанием для неисполнения обязанностей Поставщиком.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. Параметры, указанные с применением предлогов (слов) «не более» означают, что участник аукциона должен предложить конкретный показатель меньший, либо равный установленному Заказчиком требованию, так как в данном случае указанный числовой показатель входит в установленный диапазон, т.е. является включительным.

2. Параметры, указанные с применением предлогов (слов) «не менее» означают, что участник аукциона должен предложить конкретный показатель больший, либо равный установленному Заказчиком требованию, так как в данном случае указанный числовой показатель входит в установленный диапазон, т.е. является включительным.

Начальник отдела метрологии 

и эксплуатации оборудования тыловой службы                                                      О.О. Мельникова
