Описание объекта закупки.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Коды | Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики предлагаемой продукции (торговое наименование, (товарный знак),форма выпуска, дозировка, фасовка и т.д.) | Общее кол-во продукции (упаковка) | Кол-во товара (ед. изм.) | Остаточный срок годности на момент поставки товара, от срока годности, установленного производителем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервуар к инсулиновой помпе | КТРУ: ОКПД2: 32.50.13.190 | Резервуар для помпы инсулиновой MimiMed ММТ-332А №10 Описание: Резервуар представляет собой пластиковую, ударопрочную, одноразовую емкость для набора инсулина. Устройство совместимо с инсулиновой помпой Медтроник МиниМед, имеющийся у Заказчика Резервуар прозрачный и имеет удобный переходник для набора инсулина из флакона. Объем: 3 мл Упаковка: Устройство апирогенно и стерильно, упаковка герметична Силиконовая мембрана: наличие | 24 | уп | 12 месяцев |
| 2 | Набор для введения инсулина амбулаторный | КТРУ: ОКПД2: 32.50.13.190 | Инфузионный набор МиниМед Квик-сет ММТ-399А №10 Наличие катетера: да Способ введения в кожу: Канюля Длина трубки (катетер): 60 см Длина иглы: 6 мм Угол введения, градус: 90 Описание: Одноразовый, собран и готов к использованию Состав набора: липкая лента и игла для установки; катетер с соединительным элементом; заглушки. Свойства катетера: отсоединение катетера в точке ввода канюли Совместимость с помпами: Совместима с помпами Медтроник МиниМед , имеющимся у Заказчика | 24 | уп | 12 месяцев |