Приложение № 1 к электронной

версии контракта № 100320703126100147

Описание объекта закупки (объем услуг):

      - Целью выполнения работ является восстановление работоспособности и проектного состояния системы наружного водостока расположенного на фасаде исторического здания.

      - Объем работ определяется согласно Дефектного акта (прилагается)

      - Стоимость работ определяется согласно Локального сметного расчета №1 (прилагается)

      - Привлечение субподрядчиков допускается на условиях, указанных в контракте.

      - Работы выполняются с соблюдением технологий и методик производства работ, предусмотренными требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

      - Работы выполняются с использованием материально-технических ресурсов (транспорта, станков и инструментов) на все виды выполняемых работ, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, проектной документации.

      - Привлекать к выполнению работ по Контракту только квалифицированных рабочих и специалистов, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми нормами в области строительства (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»).  Не допускать привлечения субподрядчиками иностранных рабочих и специалистов без соответствующей регистрации, без наличия разрешения на привлечение иностранной рабочей силы или патента, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”.

      - Демонтаж и монтаж электрооборудования производить по согласованию с Заказчиком (возможна работа в ночное время) без перерыва в электроснабжении зданий консерватории. При необходимости предусмотреть резервный источник электропитания.

      - Работы выполняются только после оформления наряда-допуска, согласованного Заказчиком.

      - Подрядчик должен самостоятельно и за свой счет организовать противопожарные мероприятия, освещение места производства работ с установкой сертифицированных устройств (освещения, вентиляции, водоудаления).

      - Подрядчик гарантирует:

      - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные техническим заданием;

      - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

      - качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и правилами согласно:

      - - Свода правил СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»,

      - - Свода правил СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия". Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87,

      - - Свода правил СП 73.13330.2016 "СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий",

      - -   Свода правил СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-2004

      - ПУЭ (7-ое издание) «Правила устройства электроустановок» (утвержден приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 г. № 242)

      - выполнение работ в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными документами, с соблюдением требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности;

      - проведение строительно-монтажных работ в строгом соответствии с требованиями техники безопасности (СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»), мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов;

      - бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта;

      - своевременное устранение за счет Подрядчика всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приёмке результата работ и в течение гарантийного срока (24 месяца).

      - Подрядчик несет ответственность за отключение и включение участка коммуникаций (объекта ремонта).

      - Подрядчик обязан при уборке строительного мусора применять меры по уменьшению пылеобразования. Сбор и удаление строительного мусора производить в мешках в контейнер с последующим вывозом. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Запрещается сжигание мусора.

      - Подрядчик обязан во время производства работ предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования Свода правил СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума". Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.

      - Складирование строительного мусора на месте выполнения работ не допускается

      - К работам допускается квалифицированный персонал, обученный и аттестованный для выполнения работ по предмету закупки.

      - Сварочные работы производятся персоналом, имеющим необходимую аттестацию (действующие: удостоверения сварщика, удостоверение по электробезопасности с группой не менее 2, талон по технике пожарной безопасности) с оформлением Акта допуска на выполнение огневых работ.

      - Подрядчик осуществляет все мероприятия, требуемые для бесперебойного функционирования инженерных систем заказчика.

      - Подрядчик осуществляет перемещение оборудование и имущество заказчика в зоне проведения работ собственными силами и несет за его сохранность полную ответственность.

      - До проведения рабочей комиссии Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию 3(Три) экземпляра на бумажном носителе.

      - О приемке выполненных работ Подрядчик письменно оповещает Заказчика за 3 (Три) дня.

      - Приемка выполненных работ по Контракту осуществляется после оформления акта рабочей комиссии.

Порядок приемки выполненных работ:

- Приемка результатов выполненных работ осуществляется силами Заказчика.

- Выполненные работы оформляются документом о приемке.

- Подрядчика в ходе выполнения работ предоставляет дополнительные документы, в том числе сертификаты, паспорта и другие документы на используемые материалы и оборудование на бумажных носителях, удостоверяющие их качественные характеристики.