Приложение №1

к договору на ТО ДГУ

«_____» _________ 2026г. № _____

Спецификация

по техническому обслуживанию ДГУ ТСС АД100С-Т400-1Р

| № п/п | Наименование работ | Количество | Ед. измерения | Цена(руб) | Сумма(руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена масла | 1 | шт | 9400 | 9400 |
| 2 | Масло | 28 | л | 450 | 12600 |
| 3 | Замена масляного фильтра | 1 | шт | 960 | 960 |
| 4 | Фильтр Маслянный | 1 | шт | 3990 | 3990 |
| 5 | Замена топливного фильтра грубой очистки | 1 | шт | 850 | 850 |
| 6 | Фильтр топливный | 1 | шт | 1850 | 1850 |
| 7 | Замена топливного фильтра тонкой очистки | 1 | шт | 800 | 800 |
| 8 | Фильтр топливный | 1 | шт | 3200 | 3200 |
| 9 | Чистка, промывка воздушного фильтра | 1 | шт | 4900 | 4900 |
| 10 | Антифриз | 40 | л | 295 | 11800 |
| 11 | Замена охлаждающей жидкости | 1 | шт | 8500 | 8500 |
| 12 | Проверка системы охлаждения на герметичность | 1 | шт | 900 | 900 |
| 13 | Проверка топливной системы на герметичность | 1 | шт | 800 | 800 |
| 14 | Проверка и подтяжка приводных ремней | 2 | шт | 350 | 700 |
| 15 | Проверка работы зарядного генератора | 1 | шт | 900 | 900 |
| 16 | Проверка и доливка уровня жидкости в Аккумуляторной батареи | 2 | шт | 450 | 900 |
| 17 | Проверка состояния и работы альтернатора | 1 | шт | 4350 | 4350 |
| 18 | Проверка состояния и работы блока АВР | 1 | шт | 2000 | 2000 |
| 19 | Проверка и корректировка параметров контроллера ДГУ | 1 | шт | 3500 | 3500 |
| Итого |  |  |  |  | 72900 |

Итого на сумму семьдесят две тысячи девятьсот рублей 00 копеек

(сумма прописью)

Государственный заказчик:                          Исполнитель:

Начальник

_____________/ М.Д. Ахмедов /                         ____________/ ___________/

м.п.                                                                       М.П.