Приложение № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг на проведение оценочных работ

| Заказчик | Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства – филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» (68.31.16.120) |
| --- | --- |
| Цель проведения работ | Проведение оценочных работ с целью определения рыночной стоимости имущества. |
| Объем оказанных услуг | 2 усл. ед. |
| Порядок оказания услуг | 1. Выезд на место. 2. Сбор документов для проведения оценки. 3. Оказанию услуг по изготовлению отчетов. 4. Передача заказчику отчетов оценки. |
| Форматы передаваемых материалов | Отчеты об оценке на дату их проведения в бумажном виде в 1 экземпляре на каждый объект оценки. |
| Требования к оказанию услуг | - Точность должна соответствовать нормативно-технической документации, утвержденной законодательством РФ. - Документация изготавливается на дату обследования Объектов. - Отчеты об оценке должны соответствовать требованиям действующего законодательства, требованиям, предъявленным документами, регламентирующими порядок их подготовки. |
| Объект оценки | Определение рыночной стоимости: 1-ВЛ-0.4 кВ, на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0103001:1 по адресу: 628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 45 (ремонтно-механическая база). Приложение 1(спецификация) 2-ППУ (плавучая противопожарная установка), на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0103001:1 по адресу: 628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 45 (ремонтно-механическая база). Приложение 2(спецификация) |
| Основания для оказания услуг | Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства: - Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135 ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, а также стандартов и правил оценочной деятельности, утвержденных саморегулируемой организацией оценщиков; при осуществлении экспертной деятельности соблюдать законодательные акты, методические указания и другие нормативные документы в области оценочной деятельности. Все используемое оборудование и оказанные услуги должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-техническим документам, ГОСТам, СНиПам, ВСНам, и др., в случаях, установленных законом) и оказываться в полном объеме с соблюдением норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. |
| Срок оказания услуг | В течение 20 (двадцать) календарных дней со дня заключения Контракта. |
| Требования к исполнителю | Исполнитель должен соответствовать требованиям, устанавливаемым для оценщика Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в частности быть членом саморегулируемой организации оценщиков, иметь высшее образование в области оценочной деятельности, иметь страховой полис, квалификационный аттестат в области оценочной деятельности. |
| Гарантийное требование | Исполнитель несет ответственность за оказанные услуги в течение 2 (двух) лет с момента подписания акта приема-сдачи оказанных услуг. Выявленные замечания (технические ошибки) устраняются Исполнителем в полном объеме в течение 2 дней со дня обнаружения (без дополнительной оплаты). |

Заместитель начальника филиала по флоту                                                         А.Г. Сыченков

Приложение 1

Спецификация

Наружные сети электроснабжения РМБ ХМОУВПиС, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная 45.

| № п/п | Наименование | Марка, материал, тип и т.д. | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0.4 кВ Ф№1 БЕРЕГ | СИП4 4*50 | метр | 672 |
| 2 | ВЛ-0.4 кВ Ф№3 ПМ2 | СИП4 4*50 | метр | 426 |
| 3 | ВЛ-0.4 кВ Ф№2 КОТЕЛЬНАЯ | СИП4 4*35 | метр | 72 |
| 4 | ВЛ-0.4 кВ между опорой №22и№24 | СИП4 4*35 | метр | 94 |
| 5 | ВЛ-0.4 кВ между опорой №23и ВРУ-0.4 кВ Холодный склад | СИП4 4*25 | метр | 25 |
| 6 | ВЛ-0.22 кВ между опорой №27и ВРУ-0.22 кВ охрана | СИП2 2*16 | метр | 22 |
| 7 | ВЛ-0.22 кВ между опорой №14и№ 20 ВЛ-0.22 кВ освещение | СИП2 2*16 | метр | 278 |
| 8 | ВЛ-0.4 кВ между опорой №13и№14 | СИП4 4*50 | метр | 24 |
| 9 | ВЛ-0.4 кВ между опорой №11и№12 | СИП4 4*50 | метр | 28 |
| 10 | ВЛ-0.4 кВ между опорой №9и№10 | СИП4 4*50 | метр | 32 |
| 12 | ВЛ-0.4 кВ между опорой №7и№8 | СИП4 4*50 | метр | 30 |
| 13 | ВЛ-0.4 кВ между опорой №5и№6 | СИП4 4*50 | метр | 24 |
| 14 | ВЛ-0.4 кВ между опорой №4и ВРУ-0.4 кВ Столярный цех | СИП4 4*25 | метр | 18 |
| 15 | ВЛ-0.4 кВ между опорой №3и ВРУ-0.4 кВ Рабочий вагончик | СИП4 4*16 | метр | 16 |
| 16 | ВЛ-0.4 кВ между опорой №15и ВРУ-0.4 кВ ККС | СИП4 4*16 | метр | 41 |
| 17 | ВЛ-0.22 кВ между РЩ№28 и вагончиками | СИП2 2*16 | метр | 146 |
| 18 | ВЛ-0.4 кВ Ф№4 офис РМБ | СИП4 4*25 | метр | 44 |
| 19 | КЛ-0.4 кВ Ф№3 БЕРЕГ | Кабель АВБШвнг 4х70 - 1кВ ( в земле) | метр | 68 |
| 20 | КЛ-0.4 кВ Ф№1 ПМ-2 | Кабель АВБШвнг 4х70 - 1кВ ( в земле) | метр | 68 |
| 21 | КЛ-0.4 кВ Ф№8/1 Котельная | Кабель АВБШвнг 4х35 - 1кВ ( в земле) | метр | 68 |
| 22 | КЛ-0.4 кВ Ф№7/1 Гараж | Кабель АВБШвнг 4х35 - 1кВ ( в земле) | метр | 42 |
| 23 | КЛ-0.4 кВ Ф№7/2 Проходная | Кабель АВБШвнг 4х25 - 1кВ ( в земле) | метр | 18 |
| 24 | КЛ-0.4 кВ Ф№8/3 жилые вагончики | Кабель АВБШвнг 4х25 - 1кВ ( в земле) | метр | 90 |
| 25 | КЛ-0.4 кВ Ф№8/2 резерв | Кабель АВБШвнг 4х35 - 1кВ ( в земле) | метр | 98 |
| 26 | КЛ-0.4 кВ между РЩ№26 и РЩ№28 | Кабель ВБШвнг 4х16 - 1кВ ( в земле) | Метр | 28 |
| 27 | КЛ-0.22 кВ Ф №5 | Кабель ВБШвнг 2х10 - 1кВ ( в земле) | Метр | 26 |
| 28 | Опора ВЛ-0.4 кВ - №№ 1,4,,21 | Железобетонные опоры марки СВ105 L-10,5 метра ,с укосиной 8,0метра | Шт. | 3 |
| 29 | Опора ВЛ-0.4 кВ - №№ 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 | Железобетонные опоры марки СВ105 L-10,5 метра | Шт. | 10 |
| 30 | Опора ВЛ-0.4 кВ-№№15,16,18 | Опоры из металлических труб диам.159 мм. ,L-10,5 метра, с укосиной из металлической трубы диам.159 мм. 8,0метра. | Шт. | 3 |
| 31 | Опора ВЛ-0.4 кВ-№№13,14,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29. | Опоры из металлических труб диам.159 мм. ,L-10,5 метра. | Шт. | 13 |
| 32 | Распределительные щиты-№№ 5,7,9,11,17,20. | Шкафы типа ШРС 1-11-7-54-УЗ-001 | Шт. | 6 |
| 33 | Распределительные щиты-№№ 1,2,3,4,6,8.10,16,18,19,21,29. | Рубильник типа ЯРП-250А У1 IP54 | Шт. | 12 |
| 34 | Распределительные щиты-№№ 12,13,14,22,23,24,25,26,27,28. | Рубильник типа ЯРП-100А У1 IP54 | Шт. | 10 |
| 35 | Распределительный щит-№15 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В (3 авт. выкл.) | Шт. | 1 |
| 36 | Кабельное снижение на распределительные щиты-№№ 5,7,9,11,17,20. | Кабель АВВГ4*50, L-12,0 метра | Шт. | 6 |
| 37 | Кабельное снижение на распределительные щиты-№№1,2,3,4,6,8.10,16,18,19,21, | Кабель АВВГ4*35, L-12,0 метра | Шт. | 11 |
| 38 | Кабельное снижение на распределительные щиты-№№12,13,14,22,23,24,25. | Кабель АВВГ4*25, L-12,0 метра | Шт. | 7 |
| 39 | Светильники С1-С16 | Уличный светодиодный светильник консольный с кронштейном IEK 120Вт на столб для уличного освещения. | Шт. | 16 |
| 40 | Выключатели для светильников С1-С16 установленные на опорах ВЛ-0.4 кВ №№ 6,8,10,12,14,21,22,24,25,26,27. | Выключатель герметичный (уличный) одинарный | Шт. | 11 |

Приложение 2

Спецификация

ППУ(плавучая противопожарная установка)

| № п/п | Наименование | Марка, материал, тип и т.д. | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус ППУ | Сталь 4 мм | М кв. | 30 |
| 2 | Насос | 4К-8 | Шт. | 1 |
| 3 | Угловой клапан | Ду65 | Шт. | 2 |
| 4 | Кран | Ду40 | Шт. | 2 |
| 5 | Невозвратно-запорный клапан | Ду40 | Шт. | 2 |
| 6 | Грелка электрическая | ГСЗ-1200-1.2кВт | Шт. | 2 |