Приложение № 1

к Контракту

№ ___________________

от «___» _________2026г.

Техническое задание

На оказание услуг по режимно-наладочным испытаниям котла наружного размещения RS-H600 (сдвоенный с автоматикой) в газовой котельной филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Республике Татарстан по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, д. 2.

1.Государственный заказчик:

Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).

  - Исполнитель: _____________________________.

2.Цель оказания Услуг:

Выполнение требований  приказа Минэнерго России от 14.05.2025 №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок» (далее - Правила).  Согласно п.250 Правил - Организация периодически, но не реже одного раза в 5 лет проводит режимно-наладочные испытания и работы, по результатам которых составляются режимные карты.

Целью испытаний является:

- наладка режимов котлов в диапазоне возможных эксплуатационных тепловых мощностей (нагрузок);

- определение тепловых потерь и коэффициента полезного действия котлов;

- определение величин удельных расходов топлива;

- составление режимных карт на каждый котел.

3. Источник финансирования:

Федеральный бюджет, в пределах доведённых Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026г.

4.Предмет контракта:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и режимно-наладочным испытаниям котла наружного размещения RS-H600 (сдвоенный с автоматикой) в газовой котельной филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Республике Татарстан по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, д. 2. (далее – Услуги).

5. Срок оказания Услуг:

Срок оказания Услуг – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи Заказчиком заявки на оказание Услуг, но не позднее 31 октября 2026 года (во время работы газовой котельной). Заявка подается Заказчиком после заключения настоящего Контракта в электронном виде на электронный адрес Исполнителя, но не позднее 01.10.2026г.

6. Место оказания Услуг:

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, д. 2.

7. Требования к оказанию Услуг:

- проведение отдельных прикидочных опытов, определение присосов, тарировка сечений газохода;

- предварительные испытания котлов для определения технико-экономических показателей до наладки;

- определение оптимального коэффициента избытка воздуха (режимно-наладочные работы) на нагрузках;

- проведение основных балансовых опытов на оптимальной нагрузке;

- анализ работы оборудования по результатам испытаний и эксплуатации, изыскание способов уменьшения отдельных тепловых потерь:

а) с уходящими газами,

б) в окружающую среду,

в) от химического недожога.

- составление технического отчета,

- составление режимных карт на каждый котел.

8. Наименование, адрес расположения объекта и объёмы оказания Услуг:

8.1 Характеристики Объекта приведены в Таблице №1:

Таблица №1

| № | Название Объекта | Характеристики Объекта | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Республике Татарстан, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Станционная д. 2 | Описание | 2-х этажное здание с подвалом |
|  |  | Год ввода | 1984 |
|  |  | Площадь здания | 4577,3 кв.м |
|  |  | Площадь земельного участка | 10336 +/- 36 кв.м. |
|  |  | Инженерные системы: Система теплоснабжения инв.№ 1340500304. |  |

8.2  Объёмы оказания Услуг приведены в Таблице №2:

Таблица №2

| № п/п | Наименование Услуги | Код ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во котлов | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и режимно-наладочным испытаниям котла наружного размещения RS-H600 (сдвоенный с автоматикой) в газовой котельной филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Республике Татарстан по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, д. 2. | 71.20.19.190 | шт. | 2 | 8436 8701 |

9.  Требования по оказанию Услуг к Исполнителю:

9.1 Технология и качество оказываемых Услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил в области промышленной безопасности.

9.2 Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями Контракта, настоящего Технического задания и другими действующими на территории Российской Федерации нормативными актами, определяющими условия выполнения Услуг.

9.3 Наличие у Исполнителя опыта оказания аналогичных по характеру и объемам Услуг.

9.4. Услуги оказываются в условиях действующего объекта. Соблюдение правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутриобъектового режима, инструкций и требований   пожарной и электробезопасности является обязательным условием. Исполнитель должен до начала оказания Услуг представить Заказчику заявку на допуск  персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника. Исполнитель должен организовать  доставку своего персонала для оказания Услуг на Объекте и вывоз его с Объекта.

9.5. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал всеми необходимыми инструментами и приспособлениями для оказания Услуг.

9.6. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предъявляемых на объектах Заказчика.

10. Гарантийные обязательства

10.1.  Исполнитель гарантирует:

-	качество оказания Услуги  в соответствии с настоящим Техническим заданием и действующими нормами;

-	своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Услуг и в период гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок, на выполняемые по Контракту Услуги составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта оказанных Услуг (или УПД).

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты результатов оказанных Услуг, то Исполнитель (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан командировать своего представителя не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

10.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов в целях их подтверждения Заказчик назначает комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг.

После завершения оказания Услуг в полном объеме в соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель представляет Заказчику на бумажном носителе:

- технический отчет – в 1 (Одном) экземпляре;

- режимные карты на каждый газовый котел RS-H600 - 2 (Две) штуки по 1 (Одному) экземпляру;

- счет на оплату, счет-фактуру (при наличии НДС) - в 1 (Одном) экземпляре;

- Акт оказанных Услуг (или УПД) - в 2 (Двух) экземплярах, оформленный в установленном порядке;

- Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

Заказчик обязан подписать Акт оказанных Услуг (или УПД) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после его получения и направить Исполнителю или представить письменный мотивированный отказ от приемки Услуг.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки, допущенные по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

В случае если Заказчик не подписал Акт оказанных Услуг (или УПД) и не представил мотивированный отказ в течение 5 (пяти) дней после его получения, Акт оказанных Услуг (или УПД) считается подписанным и счет подлежит оплате.

Стороны могут использовать электронный документооборот по телекоммуникационным каналам через Операторов электронного документооборота ООО «Компания Тензор».

12. Перечень исполнительной документации:

12.1. Технический отчёт по режимно-наладочным испытаниям котла наружного размещения RS-H600 (сдвоенный с автоматикой) в газовой котельной филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Республике Татарстан по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, д. 2., с режимными картами на каждый газовый котел - на бумажном носителе в 1 (Одном) экземпляре.

13. Порядок оплаты и цена Контракта

Оплата Услуг осуществляется Заказчиком по окончании оказания Услуг в полном объеме на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС) Исполнителя путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта оказанных Услуг (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах и утвержденным Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452),

Оплата по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

Все представленные документы для оплаты должны быть на бумажном носителе, скреплены печатью Исполнителя (при наличии), подписаны уполномоченным лицом Исполнителя, полномочия которого подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов.

Датой исполнения денежных обязательств Заказчика по Контракту является дата списания денежных средств, с лицевого счета Заказчика.

В случае уменьшения бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны руководствуются требованиями ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае если Исполнителем не предъявлены документы, указанные в настоящем разделе Технического задания, Заказчик имеет право приостановить оплату по Контракту до предъявления их Исполнителем, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

14. Ответственность Сторон

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2.  В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

14.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

14.4.  Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

14.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

14.6. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

14.8. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, пени и штрафы, начисленные Исполнителю, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.

14.9. Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

15. Срок действия Контракта

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30.11.2026 г.

Приложение № 2

к Контракту

№ ___________________

от «___» _________2026г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Услуг | Код ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб., | Сумма руб., |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и режимно-наладочным испытаниям котла наружного размещения RS-H600 (сдвоенный с автоматикой) в газовой котельной филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Республике Татарстан по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, д. 2. | 71.20.19.190 | шт. | 2 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Цена настоящего Контракта является твердой на весь срок действия настоящего Контракта и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цена настоящего Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, компенсацию всех издержек Исполнителя, расходы Исполнителя на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.