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	Приложение № 1

	
	
	
	к договору №       от __________ 2026г.

	(наименование юридического лица, физического лица, ИНН, КПП)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес:
	663130 Красноярский край г. Енисейск, ул. Ленина, 67
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тел.:
	тел.: (839195) 2-23-96, ф. 59-14-22, 2-20-16,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Г Р А Ф И К

	поверки (калибровки) средств измерения на 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование услуги, наименование, тип, заводское обозначение и № (эталона СИ)
	Метрологические характеристики
	Перио- дичность поверки (месяцы)
	Дата последней поверки (месяц)
	Место проведения поверки
	Срок проведения поверки (месяц)
	Количество однотипных СИ
	Сфера гос. регулирования
	Тариф без НДС руб.
	Стоимость поверки без НДС руб.
	Стоимость поверки с НДС руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Класс точности, погрешности
	Предел (диапазон) измерений
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вид измерений: 27 Измерения геометрических величин

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Поверка СИ: Нутромер индикаторный НИ 160, индикатор часового типа ИЧ 10, зав. №084496 № 43160
	КТ 2
	100-160
	12
	03.25
	КЦСМ
	03
	1
	014
	
	
	

	2
	Поверка СИ: Толщиномер электромагнитно-акустический AIR № 00176
	0,04 мм
	2-60 мм
	12
	03.25
	КЦСМ
	03
	1
	
	
	
	

	3
	Поверка СИ: Толщиномер ультразвуковой А1207 № 1002969
	
	8-30 мм
	12
	03.25
	КЦСМ
	03
	1
	
	
	
	

	4
	Поверка СИ: Универсальный ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 № 131487
	
	
	12
	03.25
	КЦСМ
	03
	1
	
	
	
	

	5
	Поверка СИ: Микрометр с ценой деления 0,01 210223 № P5 7708
	
	0-25 мм
	12
	03.25
	КЦСМ
	03
	1
	014
	
	
	

	6
	Поверка СИ: Микрометры со вставками МВМ МВМ 25 № 3
	Ц.Д, 0,01 мм
	0-25 мм
	12
	03.25
	КЦСМ
	03
	1
	014
	
	
	

	7
	Поверка СИ: Микрометр МК 50 № 20
	КТ 2
	25-50 мм
	12
	03.25
	КЦСМ
	03
	1
	014
	
	
	

	8
	Поверка СИ: Микрометр МК125 № 22080
	КТ 2
	100-125 мм
	12
	03.25
	КЦСМ
	03
	1
	014
	
	
	

	
	Вид измерений: 30 Измерения давления, вакуумные измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	9
	Поверка СИ: Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М № 07479
	±(1+0,005ΔР )Па
	0-2000 Па
	12
	03.25
	КЦСМ
	03
	1
	006
	
	
	

	10
	Поверка СИ: Манометр технический № -
	
	
	12
	03.25
	ЛМО
	03
	220
	
	
	
	

	
	Вид измерений: 29 Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	11
	Поверка СИ: Трубка напорная НИИОГАЗ, исполнение В № 1269т
	
	диапазон измерения скорости газового потока 4,0-21,0 м/сек.
	12
	03.25
	КЦСМ
	03
	1
	003
	
	
	

	12
	Поверка СИ: Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 № 107989
	
	
	48
	09.22
	ЛМО
	09
	1
	007
	
	
	

	13
	Поверка СИ: Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 № 108045
	
	
	48
	09.22
	ЛМО
	09
	1
	007
	
	
	

	14
	Поверка СИ: Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ № 314862
	
	ДУ 50 мм
	48
	09.22
	ЛМО
	09
	1
	007
	
	
	

	15
	Поверка СИ: Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ № 254265
	
	ДУ 50 мм
	48
	09.22
	ЛМО
	09
	1
	007
	
	
	

	16
	Поверка СИ: Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ № 304877
	
	ДУ 32 мм
	48
	09.22
	ЛМО
	09
	1
	007
	
	
	

	17
	Поверка СИ: Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ № 299232
	
	ДУ 32 мм
	48
	09.22
	ЛМО
	09
	1
	007
	
	
	

	
	Вид измерений: 31 Измерения физико-химических величин

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	18
	Поверка СИ: Анализатор Infralight 11P № 10060
	СО2:    ± 0,5% абс., ± 4%   отн.;  СО:   ± 0,06%  абс., ± 4%    отн.; СН:    ± 12 ррm  абс., ± 5%    отн.; О2:  ± 0,1% абс., ± 4%; Nox:   ± 50 ррm;N:    ± 2% абс.; К:   -.
	СО2:  0-16 %  обл. дол.; СО:    0-5%  обл. дол.; СН:   0-2000 ррм; О2:0-21 %  об. дол.; Nox: 0-1000 ррm; N:0-100%; К: 0-15%.
	12
	03.25
	КЦСМ
	03
	1
	005
	
	
	

	19
	Поверка СИ: Анализатор (дымомер) Infralight 11D № 0130
	коэфф. ослабления света,  N  ± 2%-коэфф. поглощения света,  k -
	коэфф. ослабления света, N 0-100%-коэфф. поглощения света,  k -0-15 1/м
	12
	03.25
	КЦСМ
	03
	1
	003
	
	
	

	
	Вид измерений: 34 Измерения электротехнических и магнитных величин

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	20
	Поверка СИ: Прибор для измерения сопротивления изоляции электрооборудования Дипсэл-2 № 147
	±3%
	25 МОм
	24
	09.24
	КЦСМ
	09
	1
	005
	
	
	

	21
	Поверка СИ: Комплект нагрузочный измерительный с регулятором РТ 2048-02 № 5137
	±5%
	2000 А
	24
	09.24
	КЦСМ
	09
	1
	019
	
	
	

	22
	Поверка СИ: Мегаомметр переносной М1101М № 143661
	
	
	12
	03.25
	ЛМО
	03
	1
	005
	
	
	

	23
	Поверка СИ: Мегаомметр переносной М1101М № 350752
	
	
	12
	03.25
	ЛМО
	03
	1
	005
	
	
	

	
	Вид измерений: 40 Испытания электрооборудования (отдел 19)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	24
	Испытание: Перчатки диэлектрические № -
	
	
	6
	09.25
	ЛМО
	03
	20
	
	
	
	

	25
	Испытание: Боты диэлектрические № -
	
	
	12
	03.25
	ЛМО
	03
	20
	
	
	
	

	
	Вид измерений: 32 Теплофизические и температурные измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	26
	Поверка СИ: Анемометр сигнальный цифровой АСЦ-3 № 16434
	±0,5
	32 м/с
	12
	07.25
	КЦСМ
	07
	1
	003
	
	
	

	27
	Поверка СИ: Комплект термометров сопротивления КТСП-Н № 33629
	
	
	48
	09.22
	ЛМО
	09
	1
	019
	
	
	

	28
	Поверка СИ: Комплект термометров сопротивления КТСП-Н № 33633
	
	
	48
	09.22
	ЛМО
	09
	1
	019
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ИТОГО:
	[bookmark: _GoBack]
	

	
	От заказчика
	
	
	
	
	
	
	
	
	От исполнителя
	
	
	

	
	___________________________
	
	
	
	
	
	
	__________________________

	
	(должность)
	
	
	(должность)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	____________________________/ ____________________
	
	
	____________________________/ ____________________

	
	МП                     (подпись)
	
	
	
	
	
	
	
	МП                     (подпись)
	
	

	
	"_______" _________________________ 20_____
	
	
	
	
	
	"_______" _________________________ 20_____
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОД ВИДА ИЗМЕРЕНИЙ

	
	27.  - измерения геометрических величин (отдел 05)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	28.  - измерения механических величин (масса, сила, твердость, движение и др.) (отдел 02)
	
	
	
	
	
	
	

	
	29.  - измерения расхода, уровня, вместимости (отдел 01,02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30.  - измерения давления, вакуума (отдел 07)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	31.  - измерения физико-хим. состава и свойств веществ (отдел 06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	32.  - теплофизические и температурные измерения (отдел 01)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	33.  - измерения частоты и времени (отдел 04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	34.  - измерения электрических  величин (отдел 03)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	35.  - радиотехнические и радиоэлектронные измерения (отдел 04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	36.  - измерения акустических величин и параметров вибрации (отдел 04)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	37.  - оптико-физические измерения (отдел 06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	39.  – средства измерения медицинского назначения (отдел 04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОД  СФЕР  ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
 26 июня 2008 года N 102-ФЗ
Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные требования и которые выполняются при:

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Статья 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) осуществлении деятельности в области здравоохранения;
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) осуществлении ветеринарной деятельности;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4) осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях;
	
	
	
	
	
	
	

	
	5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации
	

	
	     опасного производственного объекта;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7) осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении работ по расфасовке товаров;
	
	
	
	
	
	

	
	8) выполнении государственных учетных операций;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9) оказании услуг почтовой связи и учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи;
	
	
	
	
	
	

	
	10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства;
	
	
	
	
	
	
	

	
	11) осуществлении геодезической и картографической деятельности;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12) осуществлении деятельности в области гидрометеорологии;
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13) проведении банковских, налоговых и таможенных операций;
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14) выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации
	

	
	       обязательным требованиям;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15) проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса;
	
	
	
	
	

	
	16) выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти;
	
	
	
	
	
	

	
	17) осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18) осуществлении деятельности в области использования атомной энергии.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19) прочее.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Э) эталон.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Для сведения:
	Обращаем Ваше внимание, что графики поверки составляются по видам измерений и должны содержать полную информацию о наличие
	

	
	поверяемых СИ у предприятия, в том числе СИ, установленные на узлах коммерческого учета, а именно: счетчики электрической энергии, измерительные
	

	
	трансформаторы тока и напряжения, теплосчетчики, термометры стеклянные рабочие, термометры сопротивления,  водосчетчики, датчики давления,
	

	
	манометры  и т.д.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



