| Енисейский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ "Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей", ИНН 2466016747, КПП 244702001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к договору № от __________ 2026г. |  |  |  |  |  |
| (наименование юридического лица, физического лица, ИНН, КПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: | 663130 Красноярский край г. Енисейск, ул. Ленина, 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел.: | тел.: (839195) 2-23-96, ф. 59-14-22, 2-20-16, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г Р А Ф И К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поверки (калибровки) средств измерения на 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуги, наименование, тип, заводское обозначение и № (эталона СИ) |  |  | Метрологические характеристики |  |  |  | Перио- дичность поверки (месяцы) | Дата последней поверки (месяц) | Место проведения поверки | Срок проведения поверки (месяц) | Количество однотипных СИ | Сфера гос. регулирования | Тариф без НДС руб. | Стоимость поверки без НДС руб. | Стоимость поверки с НДС руб. |
|  |  |  |  | Класс точности, погрешности |  | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид измерений: 27 Измерения геометрических величин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Поверка СИ: Нутромер индикаторный НИ 160, индикатор часового типа ИЧ 10, зав. №084496 № 43160 |  |  | КТ 2 |  | 100-160 |  | 12 | 03.25 | КЦСМ | 03 | 1 | 014 |  |  |  |
| 2 | Поверка СИ: Толщиномер электромагнитно-акустический AIR № 00176 |  |  | 0,04 мм |  | 2-60 мм |  | 12 | 03.25 | КЦСМ | 03 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Поверка СИ: Толщиномер ультразвуковой А1207 № 1002969 |  |  |  |  | 8-30 мм |  | 12 | 03.25 | КЦСМ | 03 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Поверка СИ: Универсальный ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 № 131487 |  |  |  |  |  |  | 12 | 03.25 | КЦСМ | 03 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Поверка СИ: Микрометр с ценой деления 0,01 210223 № P5 7708 |  |  |  |  | 0-25 мм |  | 12 | 03.25 | КЦСМ | 03 | 1 | 014 |  |  |  |
| 6 | Поверка СИ: Микрометры со вставками МВМ МВМ 25 № 3 |  |  | Ц.Д, 0,01 мм |  | 0-25 мм |  | 12 | 03.25 | КЦСМ | 03 | 1 | 014 |  |  |  |
| 7 | Поверка СИ: Микрометр МК 50 № 20 |  |  | КТ 2 |  | 25-50 мм |  | 12 | 03.25 | КЦСМ | 03 | 1 | 014 |  |  |  |
| 8 | Поверка СИ: Микрометр МК125 № 22080 |  |  | КТ 2 |  | 100-125 мм |  | 12 | 03.25 | КЦСМ | 03 | 1 | 014 |  |  |  |
|  | Вид измерений: 30 Измерения давления, вакуумные измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Поверка СИ: Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М № 07479 |  |  | ±(1+0,005ΔР )Па |  | 0-2000 Па |  | 12 | 03.25 | КЦСМ | 03 | 1 | 006 |  |  |  |
| 10 | Поверка СИ: Манометр технический № - |  |  |  |  |  |  | 12 | 03.25 | ЛМО | 03 | 220 |  |  |  |  |
|  | Вид измерений: 29 Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Поверка СИ: Трубка напорная НИИОГАЗ, исполнение В № 1269т |  |  |  |  | диапазон измерения скорости газового потока 4,0-21,0 м/сек. |  | 12 | 03.25 | КЦСМ | 03 | 1 | 003 |  |  |  |
| 12 | Поверка СИ: Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 № 107989 |  |  |  |  |  |  | 48 | 09.22 | ЛМО | 09 | 1 | 007 |  |  |  |
| 13 | Поверка СИ: Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 № 108045 |  |  |  |  |  |  | 48 | 09.22 | ЛМО | 09 | 1 | 007 |  |  |  |
| 14 | Поверка СИ: Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ № 314862 |  |  |  |  | ДУ 50 мм |  | 48 | 09.22 | ЛМО | 09 | 1 | 007 |  |  |  |
| 15 | Поверка СИ: Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ № 254265 |  |  |  |  | ДУ 50 мм |  | 48 | 09.22 | ЛМО | 09 | 1 | 007 |  |  |  |
| 16 | Поверка СИ: Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ № 304877 |  |  |  |  | ДУ 32 мм |  | 48 | 09.22 | ЛМО | 09 | 1 | 007 |  |  |  |
| 17 | Поверка СИ: Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ № 299232 |  |  |  |  | ДУ 32 мм |  | 48 | 09.22 | ЛМО | 09 | 1 | 007 |  |  |  |
|  | Вид измерений: 31 Измерения физико-химических величин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 18 | Поверка СИ: Анализатор Infralight 11P № 10060 |  |  | СО2: ± 0,5% абс., ± 4% отн.; СО: ± 0,06% абс., ± 4% отн.; СН: ± 12 ррm абс., ± 5% отн.; О2: ± 0,1% абс., ± 4%; Nox: ± 50 ррm;N: ± 2% абс.; К: -. |  | СО2: 0-16 % обл. дол.; СО: 0-5% обл. дол.; СН: 0-2000 ррм; О2:0-21 % об. дол.; Nox: 0-1000 ррm; N:0-100%; К: 0-15%. |  | 12 | 03.25 | КЦСМ | 03 | 1 | 005 |  |  |  |
| 19 | Поверка СИ: Анализатор (дымомер) Infralight 11D № 0130 |  |  | коэфф. ослабления света, N ± 2%-коэфф. поглощения света, k - |  | коэфф. ослабления света, N 0-100%-коэфф. поглощения света, k -0-15 1/м |  | 12 | 03.25 | КЦСМ | 03 | 1 | 003 |  |  |  |
|  | Вид измерений: 34 Измерения электротехнических и магнитных величин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | Поверка СИ: Прибор для измерения сопротивления изоляции электрооборудования Дипсэл-2 № 147 |  |  | ±3% |  | 25 МОм |  | 24 | 09.24 | КЦСМ | 09 | 1 | 005 |  |  |  |
| 21 | Поверка СИ: Комплект нагрузочный измерительный с регулятором РТ 2048-02 № 5137 |  |  | ±5% |  | 2000 А |  | 24 | 09.24 | КЦСМ | 09 | 1 | 019 |  |  |  |
| 22 | Поверка СИ: Мегаомметр переносной М1101М № 143661 |  |  |  |  |  |  | 12 | 03.25 | ЛМО | 03 | 1 | 005 |  |  |  |
| 23 | Поверка СИ: Мегаомметр переносной М1101М № 350752 |  |  |  |  |  |  | 12 | 03.25 | ЛМО | 03 | 1 | 005 |  |  |  |
|  | Вид измерений: 40 Испытания электрооборудования (отдел 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | Испытание: Перчатки диэлектрические № - |  |  |  |  |  |  | 6 | 09.25 | ЛМО | 03 | 20 |  |  |  |  |
| 25 | Испытание: Боты диэлектрические № - |  |  |  |  |  |  | 12 | 03.25 | ЛМО | 03 | 20 |  |  |  |  |
|  | Вид измерений: 32 Теплофизические и температурные измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26 | Поверка СИ: Анемометр сигнальный цифровой АСЦ-3 № 16434 |  |  | ±0,5 |  | 32 м/с |  | 12 | 07.25 | КЦСМ | 07 | 1 | 003 |  |  |  |
| 27 | Поверка СИ: Комплект термометров сопротивления КТСП-Н № 33629 |  |  |  |  |  |  | 48 | 09.22 | ЛМО | 09 | 1 | 019 |  |  |  |
| 28 | Поверка СИ: Комплект термометров сопротивления КТСП-Н № 33633 |  |  |  |  |  |  | 48 | 09.22 | ЛМО | 09 | 1 | 019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |
|  | От заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От исполнителя |  |  |  |  |  |
|  | ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |
|  | ____________________________/ ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________________/ ____________________ |  |  |  |  |  |
|  | МП (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП (подпись) |  |  |  |  |  |
|  | "_______" _________________________ 20_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_______" _________________________ 20_____ |  |  |  |  |  |
| КОД ВИДА ИЗМЕРЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. - измерения геометрических величин (отдел 05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28. - измерения механических величин (масса, сила, твердость, движение и др.) (отдел 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29. - измерения расхода, уровня, вместимости (отдел 01,02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30. - измерения давления, вакуума (отдел 07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31. - измерения физико-хим. состава и свойств веществ (отдел 06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32. - теплофизические и температурные измерения (отдел 01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33. - измерения частоты и времени (отдел 04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34. - измерения электрических величин (отдел 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35. - радиотехнические и радиоэлектронные измерения (отдел 04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36. - измерения акустических величин и параметров вибрации (отдел 04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37. - оптико-физические измерения (отдел 06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39. – средства измерения медицинского назначения (отдел 04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОД СФЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 26 июня 2008 года N 102-ФЗ Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные требования и которые выполняются при: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статья 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) осуществлении деятельности в области здравоохранения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) осуществлении ветеринарной деятельности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | опасного производственного объекта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении работ по расфасовке товаров; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8) выполнении государственных учетных операций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9) оказании услуг почтовой связи и учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) осуществлении геодезической и картографической деятельности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12) осуществлении деятельности в области гидрометеорологии; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13) проведении банковских, налоговых и таможенных операций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14) выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обязательным требованиям; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15) проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16) выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17) осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18) осуществлении деятельности в области использования атомной энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19) прочее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Э) эталон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для сведения: | Обращаем Ваше внимание, что графики поверки составляются по видам измерений и должны содержать полную информацию о наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверяемых СИ у предприятия, в том числе СИ, установленные на узлах коммерческого учета, а именно: счетчики электрической энергии, измерительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трансформаторы тока и напряжения, теплосчетчики, термометры стеклянные рабочие, термометры сопротивления, водосчетчики, датчики давления, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | манометры и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |