Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области
1. Информация о заказчике

Полное наименование: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области».

Сокращенное наименование: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области.

Местонахождение: 390043, г.Рязань, ул. 1-я Красная, д. 20.

2. Общие сведения по закупке: 
2.1. Объект закупки: 
Поставщик обязуется поставить технические средства реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области (далее – поставка товаров)  согласно приведенной таблице:
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Код КТРУ
	Ед. изм. 
	Кол-во

	1
	Костыли с опорой под локоть с устройством  противоскольжения
	Изделие изготовлено из высокопрочного алюминиевого сплава. Регулируется по высоте. Материал ручки – пластик. Выдерживает нагрузку не менее 100 кг. Опорная часть снизу укомплектована упругим износостойким материалом, имеющим высокий коэффициент трения и заменяемая. Предназначен для реабилитации после различных травм нижних конечностей.
	32.99.21.120
	шт
	2


2.2. Сроки и порядок поставки товаров.
2.2.1. Срок поставки костылей ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области с учетом доставки осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.
2.2.2. Доставка Изделий в ассортименте и количестве, предусмотренными настоящим Контрактом, производится по месту нахождения учреждения, расположенного по адресу: г. Рязань, ул.1 Красная, д. 20  (с 8 часов 30 минут до 17 часов 15 минут, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней).

2.2.3. Расходы по отгрузке, погрузке, доставке возлагаются на «Поставщика». 

2.2.4. Доставка Изделий в адрес «Государственного заказчика» осуществляется автотранспортом «Поставщика». Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит «Поставщика». 

2.2.5. Разгрузка на месте производится силами и средствами «Государственного заказчика».
2.2.6. «Поставщик» обязан предоставить Заказчику в момент сдачи-приемки товаров следующие документы: акт о поставки товаров; товарную накладную по форме ТОРГ-12; акт приемки; документ, удостоверяющий качество Изделий; паспорт на продукцию (при его наличии);  инструкцию для пользователя на русском языке и гарантийный талон (при наличии) со сведениями о переданных Изделиях.

3. Порядок оплаты

3.1. Оплата  стоимости изделий производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товаров согласно ч. 7 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.2. Перечисление денежных средств осуществляется с лицевого счета «Государственного заказчика» из средств федерального бюджета, по коду экономической классификации 320 0305 4230 190 049 323. 

4. Гарантии качества товара. Срок действия Государственного контракта.
4.1. Поставщик гарантирует соответствие качества товаров требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

4.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые Изделия соответствуют стандартам на данные виды Изделий, а также требованиям условий Контракта.

4.3. Гарантийный срок Изделий составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Заказчиком акта приема поставки товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения условий и требований к эксплуатации Изделий. 

4.4. В случае обнаружения в течение гарантийного срока при должной эксплуатации несоответствия качества Изделий (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Изделия подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Изделий на аналогичные Изделия надлежащего качества. Срок ремонта или замены Изделия должен составлять не более 15-ти рабочих дней с даты обращения к Поставщику.

4.5. Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены определяются согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2018 № 50602).

Поставщик гарантирует, что изготовленные Изделия, обеспечение которыми осуществляется в соответствии с настоящим Контрактом, являются свободными от прав третьих лиц, являются новыми (не были ранее в употреблении, в ремонте, не были восстановлены или осуществлена замена основных частей Изделий, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Изделий в обычных условиях. Изделия при доставке Государственному заказчику должны быть упакованы в соответствии с установленными законодательством стандартами, чтобы обеспечить защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту нахождения Государственного заказчика.
4.6. Срок действия Государственного контракта: с момента заключения Государственного контракта до 30.12.2026 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Особые условия 

5.1. В случае отказа Заказчика от приемки товаров им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты его подписания направляется Заказчиком Поставщику. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.
5.2. Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара.
Работник контрактной службы/контрактный управляющий:
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