	№ п/п
	Наименование параметра
	Код ОКПД2
	Описание
	Кол-во
	Ед. измер.

	1. 
	Жгут  кровоостанавливающий
	21.20.24.162
	Жгут кровоостанавливающий одноразовый, медицинский для наложения на руку с целью пережатия вручную и регулирования кровотока.
Представляет собой нестерильную без латексную ленту, свернутую в катушку. Жгут имеет периодическую перфорацию для отрыва.
Длина - не менее 450 мм;
Ширина – 25(±5) мм.
Нестерильно. 
Одноразового использования.
Упаковка: Картонная коробка с не менее 25 жгутами на катушке.
	5
	уп

	2. 
	Жгут  кровоостанавливающий
	21.20.24.162
	Жгут кровоостанавливающий одноразовый, медицинский для наложения на руку с целью пережатия вручную и регулирования кровотока.
Длина не менее 400 мм.
Ширина 25 (±5)ии
Многоразовый
Механизм фиксации -наличие
Изготовлен из мягкой, упругой прорезиненной ленты.
	15
	шт

	3. 
	Катетер для периферических сосудов
	32.50.13.110
	Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования.
Диаметр катетера, G23
Инъекционный порт ≥ 19  и  ≤ 20	Миллиметр
Защита от укола:	наличие
Стерильность:	наличие
	500
	шт

	4. 
	Шпатель для языка, смотровой
	32.50.13.190
	Изделие, используемое для оттеснения языка с целью обеспечения возможности осмотра окружающих его органов/тканей. Как правило, это плоское изделие с двумя закругленными рабочими концами, изготавливаемое из дерева или пластиковых материалов; может иметь аромат/вкус, что позволяет сделать процедуру менее неприятной. Изделие может использоваться в лечебных учреждениях, кабинетах врача или в домашних условиях. Это изделие для одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Материал: древесина, 
Размеры: Длина не менее 150 мм, ширина не менее 18 мм,
Толщина не менее 1,8 мм.
Имеет идеально гладкую шлифованную
рабочую поверхность и края.
Упаковка: Каждый шпатель упакован в
индивидуальную стерильную упаковку.
Стерилизация: оксидом этилена.
	1000
	шт

	5. 
	Халат операционный, одноразового использования
	14.12.30.190
	Халат хирургический. Размер 52…54,  
Материал: Спанбонд;  
Плотность: ≥ 25г/м²; 
Размеры:  длина: ≥140 см х ширина: ≥140 см; 
Рукав: на трикотажной манжете.
	300
	шт

	6. 
	Шприц общего назначения медицинский
	32.50.13.110
	Тип: шприц трехкомпонентный
Объем шприца: 50 мл
Размер иглы: 18G
Размер иглы мм : 1,2х38мм
Метод стерилизации: этиленоксид
	50
	шт

	7. 
	Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная
	14.19.32.120
	Изделие из нетканого материала, 
Диаметр ≥ 54  и  ≤ 65 Сантиметр, 
со стягивающей резинкой, 
одноразового использования, 
нестерильная.
	2000
	шт

	8. 
	Бинт марлевый, нестерильный
	21.20.24.131
	Материал марля
Нестерильно 
Состав: 100% хлопок
Длина бинта не менее 7 метр
Ширина бинта 14(±1) см
Плотность изделия не менее 28 г/кв.м
Цвет белый
	200
	шт

	9. 
	Вата медицинская гигроскопическая	
	13.99.19.111
	Вата медицинская хирургическая гигроскопичная нестерильная, 100% хлопок.  В упаковке, не менее 250гр.
	50
	уп

	10. 
	Гель для ультразвуковых исследований
	32.50.50.190
	Форма выпуска гель
Назначение УЗИ
Гель предназначен для ультразвуковых исследований. 
Вязкость средняя.
Объём не менее 0,25 кг
Значение вязкости 18-23 Па/с
	20
	шт

	11. 
	Салфетка спиртовая антисептическая 
	32.50.50.190
	Для обработки кожи. В индивидуальной упаковке, одноразового применения, из нетканого материала, пропитана раствором этилового спирта. Концентрация этилового спирта не менее 70%. Размер салфетки: 56мм ± 5мм х 65мм ± 5мм. Вскрытие индивидуальной упаковки не требует ножниц.
	30
	уп

	12. 
	Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации
	32.50.50.190
	Индикаторы предназначены для контроля параметров воздушной стерилизации снаружи и внутри стерилизуемых изделий и упаковок.
Индикатор имеет 2 индикаторные метки.
Контролируемые режимы:
Метка «В» - все режимы стерилизации
Метка «Н» - 180 ºС на 60 минут
Характеристики:
• относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы - метка «Н») и классу 5 (интегрирующие индикаторы - метка «В») по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011
• однократное применение
• индикаторная композиция герметично запакована, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия
• липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании
• при соблюдении параметров стерилизации цвет индикаторных меток необратимо меняется до цвета элемента сравнения или темнее/светлее. Наличие журнала. Количество в упаковке, шт 1000.
	2
	уп

	13. 
	Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации
	32.50.50.190
	Индикаторы предназначены для контроля соблюдения параметров паровой стерилизации как снаружи (в камере стерилизатора), так и внутри стерилизационных упаковок или изделий в стерилизаторах с удалением воздуха из камеры методом продувки паром.
Контролируемые режимы:
120 ºС на 45 мин
126 ºС на 30 мин
132 ºС на 20 мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• относятся к классу 4 по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011
• однократное применение
• индикаторная композиция имеет паропроницаемое покрытие - не переходит на изделия
• липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании
• при соблюдении параметров стерилизации цвет индикаторных меток необратимо меняется до цвета элемента сравнения или темнее
2 индикаторные метки:
• «В» - контроль внутри упаковок,
• «Н» - контроль в камере, снаружи упаковок
	8
	уп

	14. 
	Индикаторные полоски
	20.59.52.199
	Назначение:
для оперативного определения концентраций рабочих растворов средства ДХИ (хлорсодержащие таблетированные средства).
Контроль рабочих растворов концентраций: 0,015; 0,03; 0,06; 0,1; 0,2 и 0,3 % по активному хлору.
Комплектация: не менее 100 шт/уп.
	10
	уп

	15. 
	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов



	21.20.23.199
	Пакет одноразовый двухслойный для сбора хранения и утилизации медицинских отходов. Размер 700(±10) х800(±10)  мм (ШхД). Пакет состоит из двух слоёв: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%.  Плотность не менее 20 мкм; цвет должен соответствовать цветовой кодировке отходов класса, А- белый.  Спаечный шов должен располагаться по ширине пакета, боковой шов отсутствует.  Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 70% от прочности пленки. Толщина стенки поставляемых пакетов будет измерена при помощи микрометра.   На пакете должно располагаться информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов. Информационное окно должно располагаться по центру пакета и наноситься флексографическим способом печати. 
 Обязательно наличие стяжки для герметизации, изготовленной из материала нейлон, ширина специальной стяжки 2,5мм., длина 100мм., и бирки изготовленной из белой светонепроницаемой бумаги на которой указывается: Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица, и производитель. 

	3000
	шт

	16. 
	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов



	21.20.23.199
	Пакет одноразовый двухслойный для сбора хранения и утилизации медицинских  отходов. Размер 700(±10) х800(±10) мм (ШхД). Пакет состоит из двух слоёв: внешний слой полиэтилен  высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен  низкого давления  70%.  Плотность не менее 20 мкм; цвет должен соответствовать цветовой кодировке отходов класса, Б- желтый. Спаечный шов должен располагаться  по ширине  пакета, боковой шов отсутствует.  Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 70% от прочности пленки. Толщина стенки поставляемых пакетов будет измерена при помощи микрометра.   На пакете должно располагаться информационное окно содержащее следующую  информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата  выброса отходов, ФИО ответственного лица  за выброс отходов. Информационное окно должно располагаться по центру пакета  и  наноситься флексографическим способом печати. 
 Обязательно наличие стяжки для герметизации, изготовленной из материала нейлон, ширина специальной стяжки 2,5мм., длина 100мм., и бирки изготовленной из  белой  светонепроницаемой  бумаги на которой указывается : Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица, и производитель.
	2000
	шт

	17. 
	Индикаторные полоски
	20.59.52.199
	Назначение:
Индикаторные полоски предназначены для определения концентрации дезинфицирующего средства ТехноОкси.
Данный тест полностью готов к работе и не требует использования дополнительных реактивов и оборудования
Комплектация: не менее 100 шт/уп.
	5
	уп

	18. 
	Индикаторные полоски
	20.59.52.199
	Назначение:
предназначены для полуколичественного определения концентрации пероксида водорода в водных растворах. Данный тест полностью готов к работе и не требует использования дополнительных реактивов и оборудования. 
Шкала: 0 / 0,5 / 2 / 5 / 10 / 25 мг/л Н2О2

Комплектация: не менее 100 шт/уп.
	2
	уп

	19. 
	Индикаторные полоски
	20.59.52.199
	Назначение:
для полуколичественного определения концентрации надуксусной кислоты в водных растворах.
Особенности:
Данный тест полностью готов к работе и не требует использования дополнительных реактивов и оборудования. Простая процедура тестирования обеспечивает получение надежного результата за 10 секунд.
 Надуксусная кислота широко применяется в качестве высокоэффективного дезинфицирующего средства в медицине и в пищевой промышленности, для отбеливания пульпы в процессе производства бумаги, для синтеза эпоксидов, спиртов, нейлона.
 Шкала: 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 мг/л НУК.
Комплектация: не менее 100 шт/уп.
	1
	уп

	20. 
	Индикаторные полоски
	21.20.23.199
	Индикаторные полоски, предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов дезинфицирующего средства ТехноЭнзим.
Упаковка не менее 100шт.
	1
	уп





1. Срок поставки: одномоментно, в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.
2. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.


