Техническое задание

Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену "Диахим-Набор для окраски по Циль-Нильсену" по ТУ 9398-020-27428909-2008, комплектация 1 ,Кат.№ 441. Производитель НПФ «Абрис+», Россия.

Код позиции КТРУ21.20.23.110-00000609

Единица измерения: набор

Количество: 4 шт.

Дополнительные характеристики:

Набор реагентов для окраски кислотоустойчивых организмов с помощью метиленового синего, солянокислого спирта и фуксина Циля.

Основной состав:

Реагент 1 - 1 флакон (100 мл);

Реагент 2 (концентрат)  - 1 флакон (30 мл),

Реагент 3 - 1 флакон (100 мл),

Принадлежности:

Крышка флип-топ - 2 шт.

В комплект поставки входят: реагенты, инструкция по применению, паспорт. Срок годности не менее 10 мес.