
Техническое задание
Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену "Диахим-Набор для окраски по Циль-Нильсену" по ТУ 9398-020-27428909-2008, комплектация 1 ,Кат.№ 441. Производитель НПФ «Абрис+», Россия.
Код позиции КТРУ21.20.23.110-00000609
Единица измерения: набор
Количество: 4 шт.
Дополнительные характеристики:
Набор реагентов для окраски кислотоустойчивых организмов с помощью метиленового синего, солянокислого спирта и фуксина Циля.
Основной состав:
Реагент 1 - 1 флакон (100 мл);
Реагент 2 (концентрат)  - 1 флакон (30 мл),
Реагент 3 - 1 флакон (100 мл),
Принадлежности:
Крышка флип-топ - 2 шт.
[bookmark: _GoBack]В комплект поставки входят: реагенты, инструкция по применению, паспорт. Срок годности не менее 10 мес.


