Описание объекта закупки

на поставку вентиляторов системы охлаждения стоек коммутационного оборудования

- Общие требования

1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России.

2. Наименование объекта закупки: поставка вентиляторов системы охлаждения стоек коммутационного оборудования (далее – Товар).

3. ОКПД 2: 28.25.20 «Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш».

4. КТРУ: 28.25.20.000 – 00000001 «Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш».

5. В том случае, если Заказчиком установлены только требования к техническим, функциональным и прочим показателям и характеристикам продукции без указания на конкретного производителя или марки (модель и т.п.), то присутствующие в описании объекта закупки ссылки на фирменные марки носит лишь описательный (в части уточнения требований) и рекомендательный, а не обязательный характер.

6. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не выставочным образцом), заводской сборки, находиться в целостной фирменной упаковке изготовителя, сопровождаться необходимой документацией на русском языке, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), разрешенный к свободному обращению на территории Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

7. Поставляемый Товар должен быть серийного производства, оригинальным (фирмы – производителя). В случае поставки импортной продукции, она должна быть официально предназначена для поставки в Российскую Федерацию, обладать возможностями технической поддержки в авторизированных производителем сервисных центрах и возможностью доступа к расширенным сервисам по технической поддержке, ремонта и послегарантийного обслуживания производителем.

8. Товар поставляется с комплектом эксплуатационной документации на русском языке. Состав и содержание эксплуатационной документации должны быть достаточны для монтажа, инсталляции и обслуживания квалифицированными специалистами Заказчика.

9. Маркировка, которая наносится на упаковку, должна содержать следующую информацию:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование товара;

- юридический адрес и торговую марку изготовителя;

- маркировку знаком соответствия (сертификации или декларации – при их наличии);

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя и требованиями нормативных документов.

10. При передаче Товара Поставщик в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации передает Заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия (при их наличии).

11. Технические и функциональные характеристики Товара представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование Товара, КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Технические и функциональные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам Товара |  | Ед. изм. | Наличие требуемых характеристик или требуемая величина технической характеристики/параметры эквивалентности |
| Вентилятор системы охлаждения стоек коммутационного оборудования | Шт. | 9 | Размеры вентилятора: | Длина: | мм | 120 |
|  |  |  |  | Ширина: | мм | 120 |
|  |  |  |  | Глубина: | мм | ≥ 25 и ≤ 40 |
|  |  |  | Конструкция: |  |  | Подшипник качения |
|  |  |  | Скорость вращения: |  | Оборот/мин | ≥ 2100 |
|  |  |  | Аккустический шум: |  | дБ | ≤ 40 |
|  |  |  | Номинальное напряжение: |  | В | 220 |
|  |  |  | Тип тока: |  |  | Переменный |
|  |  |  | Длина провода подключения: |  | мм | ≥ 300 |
|  |  |  | Крепление: |  |  | На винтах |

12. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

13. Требования к гарантии качества Товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара (далее - гарантийные обязательства):

Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

- Условия поставки Товара

1. Поставка Товара производится за счет Поставщика любыми видами транспорта до места нахождения Заказчика по адресу: 127055, 
г. Москва, Угловой переулок, д. 27, строение 2.

2. Сроки поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

3. Доставка Товара осуществляется в период с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников).

Начальник ООД                                                                                                 							       Е.А. Запрялов

«___» июля 2026 года