| МКДОУ № 35 г. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дооборудование систем видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Киров, ул. А.С. Большева, д. 1 (корпус № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм-10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: внутренняя Кдопм=2 |  | 10 шт |  | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЦ_ 89.1.61.01_77_7702680818_02.03.2026_01 | Купольная IP видеокамера HiWatch DS-I203(E) (2.8mm) |  | ШТ |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНм-11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. Кдопм=2 |  | шт |  | 4 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЦ_ 20.4.03.07_77_7702680818_02.10.2025_01 | Разъем RJ-45 8P8C для сети кат.5e |  | ШТ |  | 4 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНм-08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Кдопм=2 |  | 100 м |  | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЦ_20.2.05.04_43_4345244485_02.03.2026_01 | Кабель-канал 25х16 Промрукав |  | М |  | 10 | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНм-08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Кдопм=2 |  | 100 м |  | 0.8 | 1 |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЦ_ 21.1.04.01_43_4345244485_02.03.2026_01 | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, кабель Объем: 80 * 1.02 |  | М |  | 81.6 | 1 |  | 81.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСНм-08-02-427-01 | Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами Кдопм=2 |  | 100 шт |  | 0.02 | 1 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЦ_ 20.5.02.08_43_4345244485_02.03.2026_01 | SP-Box 130*130*50 (AT-MA-PJB01) Outdoor Junction Box Коробка монтажная |  | ШТ |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСНр-69-01-002-01 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Объем: 4 + 2 |  | 100 отверстий |  | 0.06 | 1 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСНр-69-01-002-02 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 ( 4отв. в 1 кирпич, 2 отв.в 2 кирпича) Объем: 4 + 2 * 3 |  | 100 отверстий |  | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН-46-03-014-01 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  | 100 отверстий |  | 0.02 | 1 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой Кдопм=2 |  | шт |  | 6 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Киров, ул. Гайдара, д. 4 а (корпус № 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСНм-10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: внутренняя Кдопм=2 |  | 10 шт |  | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЦ_ 89.1.61.01_77_7702680818_02.03.2026_01 | Купольная IP видеокамера HiWatch DS-I203(E) (2.8mm) |  | ШТ |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСНм-11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. Кдопм=2 |  | шт |  | 4 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЦ_ 20.4.03.07_77_7702680818_02.10.2025_01 | Разъем RJ-45 8P8C для сети кат.5e |  | ШТ |  | 4 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСНм-08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Кдопм=2 |  | 100 м |  | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЦ_20.2.05.04_43_4345244485_02.03.2026_01 | Кабель-канал 25х16 Промрукав |  | М |  | 10 | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ГЭСНм-08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Кдопм=2 |  | 100 м |  | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЦ_ 21.1.04.01_43_4345244485_02.03.2026_01 | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, кабель Объем: 20 * 1.02 |  | М |  | 20.4 | 1 |  | 20.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ГЭСНм-08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Кдопм=2 |  | 100 м |  | 0.5 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 24.3.03.05-0031 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  | м |  | 50 | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20.2.05.02-1108 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 16-17 мм Объем: 50 * 2 |  | 100 шт |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСНм-08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Кдопм=2 |  | 100 м |  | 0.5 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЦ_ 21.1.04.01_43_4345244485_02.03.2026_01 | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, кабель Объем: 50 * 1.02 |  | М |  | 51 | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ГЭСНм-08-02-427-01 | Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами Кдопм=2 |  | 100 шт |  | 0.02 | 1 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЦ_ 20.5.02.08_43_4345244485_02.03.2026_01 | SP-Box 130*130*50 (AT-MA-PJB01) Outdoor Junction Box Коробка монтажная |  | ШТ |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ГЭСНр-63-03-008-02 | Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса (прим. демонтаж и обратный монтаж панелей армстронг) Объем: 50 * 0.6 |  | 100 м2 |  | 0.3 | 1 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ГЭСНр-69-01-002-01 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Объем: 2 + 5 |  | 100 отверстий |  | 0.07 | 1 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ГЭСНр-69-01-002-02 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 ( 5отв. в 1 кирпич, 2 отв.в 2 кирпича) Объем: 5 + 2 * 3 |  | 100 отверстий |  | 0.11 | 1 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой Кдопм=2 |  | шт |  | 7 | 1 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |