Приложение №1

к Описанию объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения товара | Коли-чество товара | Характеристики товара |  |  |  | Товарный знак (при наличии) | Наименование страны проис-хождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое не может изменяться | Максимальное и (или) минимальное значение показателя |  |  |
| 1 | Валик Код ОКПД2: 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включённые в другие группировки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штука | 14 | Назначение |  | Для придания пациенту физиологического положения, необходимого для правильного выполнения медицинского массажа без нагрузки на суставы и позвоночник |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина валика | мм |  | ⩾ 500 и ⩽ 550 |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр валика | мм |  | ⩾ 150 и ⩽ 160 |  |  |
|  |  |  |  | Форма валика |  | Цилиндр |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал чехла |  | Искусственная кожа |  |  |  |
|  |  |  |  | Наполнитель |  | Поролон |  |  |  |
|  |  |  |  | Молния |  | Да |  |  |  |
| 2 | Подушка Код ОКПД2: 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включённые в другие группировки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штука | 14 | Назначение |  | Для придания пациенту физиологического положения, необходимого для правильного выполнения медицинского массажа без нагрузки на суставы и позвоночник |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина подушки | мм |  | ⩾ 320 |  |  |
|  |  |  |  | Ширина подушки | мм |  | ⩾ 320 |  |  |
|  |  |  |  | Высота подушки | мм |  | ⩾ 75 |  |  |
|  |  |  |  | Материал чехла |  | Искусственная кожа |  |  |  |
|  |  |  |  | Наполнитель |  | Пенополиуретан |  |  |  |
|  |  |  |  | Молния |  | Да |  |  |  |
| 3 | Стол Код ОКПД2: 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штука | 14 | Назначение |  | Для медицинского массажа рук и шейно-воротниковой зоны в положении пациента сидя |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина стола | мм |  | ⩾ 660 и ≤ 680 |  |  |
|  |  |  |  | Ширина стола | мм |  | ⩾ 460 и ≤ 480 |  |  |
|  |  |  |  | Высота стола | мм |  | ⩾ 820 и ≤ 870 |  |  |
|  |  |  |  | Материал каркаса |  | Сталь, покрытая полимерно-порошковой краской белого цвета |  |  |  |
|  |  |  |  | Заглушки на ножках стола |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал столешницы |  | Искусственная кожа, поролон, древесно-стружечная плита, спандбонд |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие заломов, складок на обивке |  | Не допустимо |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет искусственной кожи |  | Бежевый |  |  |  |
|  |  |  |  | Устойчивость к обработке дезинфицирующими средствами |  | Да |  |  |  |
| 4 | Стул Код ОКПД2: 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штука | 14 | Назначение |  | Для проведения медицинского массажа шейно-воротниковой зоны, зоны плечевого пояса, головы в положении пациента сидя, опираясь локтями на стол, а также для пациентов с заболеваниями, не позволяющими выполнять массаж лежа |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр сиденья | мм |  | ⩾ 320 |  |  |
|  |  |  |  | Материал сиденья |  | Искусственная кожа, поролон, древесно-стружечная плита, спандбонд |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет искусственной кожи |  | Бежевый |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие заломов, складок на обивке |  | Не допустимо |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота стула | мм |  | ⩾ 500 и ≤ 530 |  |  |
|  |  |  |  | Материал каркаса |  | Сталь, покрытая полимерно-порошковой краской белого цвета |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество лучей опоры | штука |  | ⩾ 4 |  |  |
|  |  |  |  | Заглушки на лучах опоры |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Кольцо |  | Для прочного крепления лучей опоры по низу стула |  |  |  |
|  |  |  |  | Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на стул | кг |  | ⩾ 160 |  |  |
|  |  |  |  | Устойчивость к обработке дезинфицирующими средствами |  | Да |  |  |  |