## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## На выполнение работ по текущему  ремонту узла учета тепловой энергии нежилого здания хозяйственного корпуса по адресу ул. Судоремонтная, 21

Код ОКПД 2  - 43.22.12.120

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования. |  |  |
| 1.1 | Основание выполнения работ | Приведение в техническое состояние системы отопления в связи с аварийным состоянием здания |
| 1.2 | Заказчик: ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» |
| 1.3 | Наименование объекта. | Нежилое здание хозяйственного корпуса |
| 1.4 | Местонахождение объекта. | Пермский край, г. Пермь ул. Судоремонтая,21. |
| 1.5 | Вид работ. | Текущий ремонт. |
|  | Исходные данные для выполнения работ по ремонту объекта. | Дефектная ведомость № 27-07 (приложение № 2), локальный сметный расчет № 27-07-2026 (приложение №3), реестр исполнительной документации (приложение №1) |
| 1.6 | Сроки начала и окончания работ. | Текущий ремонт теплового узла учета тепловом энергии в нежилом здании хозяйственного корпуса нежилого здания хозяйственного корпуса - начало не позднее 5 рабочих дней с после полписания Контракта; - окончание работ в течении 10 календарных дней с начала работ. |
| 1.7 | Назначение объекта. | Лечебное. |
| 2. Специальные требования. |  |  |
| 2.1 | Основные требования к выполнению работ по ремонту. | Перечень основных видов работ по ремонту включает: - демонтаж приборов учета тепловой энергии - устройство опорной металлоконструкции для теплового узла - монтаж и пуско-наладка приборов учета тепловой энергии. гидравлического испытание рабочим давлением Все работы по текущему ремонту проводить в соответствии с законодательством и подзаконными актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами. После выполнения работ по текущему ремонту приемка работ будет проводиться заказчиком в соответствии с условиями Контракта. Полный перечень видов и объемов работ по текущему ремонту системы отопления указан в локальном сметном расчете. |
| 2.2 | Требования к инженерным системам и оборудованию | Подрядчику предусмотреть закупку материалов согласно требований документации о торгах и ее приложений. Характеристики монтируемых при производстве работ материалов должны соответствовать характеристикам, указанным в документации о торгах и ее приложениях. Срок предоставления гарантий на выполняемые работы составляет 5 лет с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки работ. Срок предоставления гарантии на поставляемые материалы составляет 60 мес. с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки работ. Подрядчик предоставляет заказчику все требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и действительные на дату сдачи-приемки работ сертификаты, декларации соответствия, паспорта, и иные документы, требуемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на поставляемые материалы на русском языке или с переводом на русский язык. |
| 2.3 | Основные технико-экономические показатели. | Нежилое здание хозяйственного корпуса - тепловой пункт |
| 2.4 | Условия организации производства работ. | Работы выполняются в соответствии с нормативно-техническими и правовыми актами Российской Федерации, в том числе СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, части 1 и 2», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СП2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте". а также других Правил техники безопасности и охраны труда, утвержденных органами Государственного надзора и соответствующими министерствами и ведомствами. Работы выполняются в соответствии с Календарным графиком выполнения работ, без остановки текущей деятельности лечебного учреждения. Складирование строительных материалов и строительного мусора не представляется возможным осуществлять на территории Заказчика. Расходы подрядчика по доставке материалов включены в начальную (максимальную) цену Контракта. |
| 3.Дополнительные технические требования. |  |  |
| 3.1 | Дополнительные технические требования и особые условия | Помимо указанных выше работ, подрядчику по Контракту необходимо выполнить следующие работы: - Согласование и оформление необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документов и разрешений для выполнения работ, если таковые требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работы осуществляются без остановки действующего производства. По окончании работ предоставить: - исполнительную документацию в 1 экз. на бумажном носителе в объеме согласно приложению № 1 к настоящему техническому заданию. - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Подрядчик обязан: - исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ. - исполнить все требования постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. №199. |

Во всех случаях указания в сметных расчетах, техническом задании и спецификациях на оборудование конкретных товарных знаков того или иного оборудования, материалов и иных ресурсов, государственный заказчик подразумевает, что участник размещения заказа вправе предложить иной товарный знак, являющийся эквивалентом указанному товарному знаку.

Во всех случаях указания в прилагаемой документации, сметных расчетах, и спецификациях на оборудование наименования производителя или страны происхождения того или иного оборудования, материалов и иных ресурсов, государственный заказчик подразумевает, что данное указание является исключительно рекомендацией, и участник размещения заказа вправе предложить иное наименование производителя и страны происхождения товара.

Составил:

Мастер эксплуатационного участка МСЧ № 140				О.А.Алексанина

Начальник эксплуатационного  участка МСЧ № 140			О.Л.Никифоров

Согласовано:

Зам. начальника по АХЧ МСЧ № 140					И. В. Лейбович

«____» ________202__ г.

Главный инженер								А. А. Виноградов

«____» ________202__ г.

Приложение № 1

к техническому заданию

РЕЕСТР

исполнительной документации по текущему ремонту трубопровода горячего водоснабжения (ГВС)  и тепловых узлов, выполняемому подрядными организациями

- Письмо – допуск на объект сотрудников подрядной организации, с указанием ответственного лица за производство работ и технику безопасности

- Акт технической готовности с информацией о герметичности безнапорного трубопровода;

- Акты готовности системы теплопотребления к отопительному периоду 2026-2027 годов от теплоснабжающей организации.

- Действующее удостоверение сварщика.

- Сертификаты на примененные материалы и оборудование;

- Письма по продлению сроков производства работ, согласованные Заказчиком (при необходимости);

- Письма-согласования применения материалов взамен материалов, предложенных в утвержденной смете (при необходимости).