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	 Приложение к Контракту № 200910445126100101 
Описание объекта закупки (техническое задание)
Поставка компонента питательных сред (кровь баранья) и сыворотки крупного рогатого скота для культур клеток
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код
позиции
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Единица измерения
	Кол-во товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1.
	Набор реагентов Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток
	21.10.60.193 Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях
	Назначение
	Используется в качестве добавки в микробиологических питательных средах. Специфическая активность - сыворотка не должна препятствовать выявлению токсигенных штаммов Corynebacterium diphtheriae mitis с образованием неспецифических полос преципитации
	х
	флак
	3

	
	
	
	Описание

	Сыворотка крови крупного рогатого скота, жидкая, для лабораторных исследований.
	х
	
	

	
	
	
	Цвет

	Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета
	х
	
	

	
	
	
	Объем флакона

	100
	СМ3;^МЛ

	
	

	
	
	
	Стерильность

	Наличие

	х
	
	

	
	
	
	Уровень рН:

	7.4 

	х
	
	

	
	
	
	Гемоглобин 
	0.8

	 (г/л)
	
	

	2.
	Баранья  кровь (компонент для приготовления питательных сред)
	21.10.60.193 Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях
	Назначение
	Кровь баранья дефибринированная предназначена для обогащения бактериологических питательных сред; определение гемолитической активности микроорганизмов
	х
	флак
	39

	
	
	
	Описание

	Реагент представляет собой кровь барана, взятую стерильно, дефибринированную и профильтрованную через стерильный трехслойный марлевый фильтр
	х
	
	

	
	
	
	Объем флакона

	100

	СМ3;^МЛ

	
	

	
	
	
	Стерильность

	Наличие

	х
	
	

	
	
	
	Цвет
	Непрозрачная жидкость ярко-красного цвета, разделяющаяся при стоянии на рыхлый ярко-красный осадок и прозрачную желтовато-розового цвета надосадочную жидкость
	х
	
	



[bookmark: _Hlk223534881]Место поставки:125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10, стр. 1в рабочие дни с 10-00 ч до 15-30 ч.

Срок поставки Товара: Срок поставки товара: 5 (пять) рабочих дней после направления Заявки от Заказчика.
Требования к сроку гарантии качества Товара:
[bookmark: _GoBack]Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. Сопроводительные документы должны содержать полную техническую характеристику Товара, предусмотренную условиями Контракта. Товар должен иметь достоверную информацию о дате производства и сроках годности, условиях хранения и применения. 
Срок годности товара на дату поставки составляет:
- По п.1 «Набор реагентов Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток» не менее 12 месяцев (если иной срок не установлен производителем).
- По п.2  «Баранья  кровь (компонент для приготовления питательных сред)» не менее 30 суток.
 



Заместитель директора
по медицинской биотехнологии                                                                                                                  Воропаева Е.А.
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