УТВЕРЖДАЮ:
Директор Федерального бюджетного учреждения науки

«Московский научно-исследовательский институт

эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
__________________  /  О.Ю. Борисова
«____» __________ 2026 г.

# Описание объекта закупки (техническое задание)

Поставка компонента питательных сред (кровь баранья) и сыворотки крупного рогатого скота для культур клеток

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Единица измерения | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Набор реагентов Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток | 21.10.60.193 Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях | Назначение | Используется в качестве добавки в микробиологических питательных средах. Специфическая активность - сыворотка не должна препятствовать выявлению токсигенных штаммов Corynebacterium diphtheriae mitis с образованием неспецифических полос преципитации | х | флак | 3 |
|  |  |  | Описание | Сыворотка крови крупного рогатого скота, жидкая, для лабораторных исследований. | х |  |  |
|  |  |  | Цвет | Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета | х |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | ≥ 100 | СМ3;^МЛ |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Наличие | х |  |  |
|  |  |  | Уровень рН: | ≥ 7.4 ≤ 8.2 | х |  |  |
|  |  |  | Гемоглобин | ≤ 0.8 | (г/л) |  |  |
| 2. | Баранья кровь (компонент для приготовления питательных сред) | 21.10.60.193 Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях | Назначение | Кровь баранья дефибринированная предназначена для обогащения бактериологических питательных сред; определение гемолитической активности микроорганизмов | х | флак | 39 |
|  |  |  | Описание | Реагент представляет собой кровь барана, взятую стерильно, дефибринированную и профильтрованную через стерильный трехслойный марлевый фильтр | х |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | ≥ 100 | СМ3;^МЛ |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Наличие | х |  |  |
|  |  |  | Цвет | Непрозрачная жидкость ярко-красного цвета, разделяющаяся при стоянии на рыхлый ярко-красный осадок и прозрачную желтовато-розового цвета надосадочную жидкость | х |  |  |

Место поставки:125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10, стр. 1в рабочие дни с 10-00 ч до 15-30 ч.

Срок поставки Товара: Срок поставки товара: 5 (пять) рабочих дней после направления Заявки от Заказчика.

Требования к сроку гарантии качества Товара:

Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. Сопроводительные документы должны содержать полную техническую характеристику Товара, предусмотренную условиями Контракта. Товар должен иметь достоверную информацию о дате производства и сроках годности, условиях хранения и применения.

Срок годности товара на дату поставки составляет:

- По п.1 «Набор реагентов Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток» не менее 12 месяцев (если иной срок не установлен производителем).

- По п.2  «Баранья  кровь (компонент для приготовления питательных сред)» не менее 30 суток.

Заместитель директора

по медицинской биотехнологии                                                                                                                  Воропаева Е.А.