Приложение №1

[bookmark: _GoBack]Описание объекта закупки
(техническое задание)

	№ п.п
	ПАРАМЕТР
	Требование
Технического задания
	Значение параметра

	1.
	Общая характеристика
	
	

	
	Льдогенератор
	1 шт
	

	2.
	Технические характеристики
	
	

	
	Производительность, кг/сутки
	≥ 30
	

	
	Расход воды, л/час
	≤ 1,2
	

	
	Вместимость бункера, л
	≥ 10
	

	
	Метод охлаждения
	Воздушное 
	

	
	Потребляемая мощность, Вт/сутки
	≤ 180
	

	
	Габариты, Д×Ш×В, мм
	≤ 300х493х547
	

	
	Вес, кг
	≤ 34
	



