Описание объекта закупки (техническое задание)
                  на поставку реагентов
                                                                                                    (ОКПД2 20.59.52.190)
	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Ридаскрин Глиадин
	1. Описание:
Набор реагентов для количественного определения проламинов пшеницы (глиадина), ржи (секалина), ячменя (гордеина) методом ИФА в продуктах питания, заявленных как не содержащих глютен.
2. Состав набора:
- Микротитровальный планшет (12 стрипов по 8 лунок,  покрытых антителами захвата) – 1 шт
- Градуировочные растворы глиадина с концентрациями 0, 5, 10, 20, 40, 80 нг/мл - 6 шт. х  1,3см3
- Коньюгат, концентрат 11х, - 1 шт  х 1,2 мл
- Субстрат - 1 шт. х 7 мл
- Хромоген – 1 шт х 7 мл
- Стоп - реагент, содержит 1 н серную кислоту - 1 шт х 14 см3
- Буфер для разбавления проб – 60 мл
- Моющий буфер, концентрат - 1 шт х 100мл 
3. Физико-химические характеристики:
Специфичность: глиадин в пшенице и родственные проламины ржи и ячменя 
Предел качественного обнаружения: 0,5 мг/кг глиадина, соответствует  1  мг/кг глютена
Предел количественного определения: 2,5 мг/кг глиадина, соответствует 5 мг/кг глютена
4. Комплектность поставки:
Инструкция по применению на русском языке, сертификат анализа, программное обеспечение
5. Соответствие:
МУК 4.1.2880-11
EN 15633-1-2009
ISO 21572:2013
AACCI Method 38-50.01
	набор
	1

	2.
	Буфер для извлечения проб при анализе глютена
	1. Физико-химические характеристики:
Официально рекомендованный буфер для экстракции, используемый для всех типов образцов обработанной пищи (в том числе и после тепловой обработки), применяется 
со следующими тест-системами: RIDASCREEN® Gliadin (R7001), RIDASCREEN®FAST Gliadin (R7002), RIDASCREEN®FAST Gliadin sensitive (R7051), RIDA®QUICK Gliadin (R7003), RIDA®QUICK  Gliadin
(R7004),  RIDASCREEN® Total Gluten (R7041)
Комплектность:
Инструкция по применению на русском языке, паспорт
	набор
	1



Требования к поставляемому Товару:
1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.
2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.
3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку. 
4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 90 (девяноста) рабочих дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.



