Проект контракта № ______________

на выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений, аттестации испытательного оборудования и контролю технического состояния медицинской техники

ИКЗ 261230104092423010100100010000000244

г. Анапа                                                                                              «___» __________ 2026 г.

Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Эллада» Федеральной налоговой службы», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Мегрелидзе Виталия Игоревича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной  стороны, и _________________________, в лице ________________________, действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), заключили настоящий  контракт  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.	Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель выполняет работы по поверке и/или калибровке средств измерений (далее – СИ), и/или аттестации испытательного оборудования (далее – аттестация ИО), периодическому контролю технического состояния медицинской техники с нормируемыми техническими характеристиками (далее – КТС МТ) в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.

1.2.	Поверка СИ проводится Исполнителем в пределах установленной области аккредитации. Исполнитель аккредитован на проведение поверки в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц _______________.

1.3. В случае представления в поверку СИ, не подлежащих применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, проводит калибровку таких СИ.

1.4.	Калибровка СИ проводится Исполнителем в соответствии с областью признания компетентности в части выполнения калибровочных работ на основании свидетельства о регистрации в Российской системе калибровки № ____________.

1.5. Периодический контроль технического состояния медицинской техники, выполняемый Исполнителем, является видом технического обслуживания медицинской техники и включает в себя инструментальный контроль основных технических характеристик медицинской техники.

1.6. Для выполнения работ по поверке (калибровке) СИ, аттестации ИО, КТС МТ Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, аккредитованных на право выполнения работ в соответствующей области аккредитации или зарегистрированных в Российской системе калибровки для выполнения калибровочных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Заказчик обязан:

2.1.1.	Представить Исполнителю СИ на поверку (калибровку), ИО на аттестацию, МТ для проведения КТС, согласно заявке, по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

Для проведения аттестации ИО создать комиссию, включив в её состав представителя Исполнителя.

СИ на поверку (калибровку) представляются не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до окончания срока действия Контракта, за исключением поверки (калибровки), осуществляемой в порядке п. 2.3.5 настоящего Контракта.

Согласовать сроки проведения работ по контролю технического состояния медицинской техники Заказчика.

2.1.2. Представить СИ на поверку (калибровку) чистыми, расконсервированными, вместе с техническим описанием, руководством (инструкцией) по эксплуатации, методикой поверки (калибровки), паспортом (формуляром) (для поверяемых СИ -  при наличии указанных документов в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), необходимыми комплектующими устройствами, а также свидетельством о последней поверке (в случае использования СИ в качестве эталона и/или отсутствии сведений о поверке СИ в ФГИС «Аршин», либо при наличии требования в методике поверки СИ  об  обязательном  оформлении  свидетельства  о  поверке), сертификатом о последней калибровке.  При наличии  у  Исполнителя  эксплуатационной документации  на поверяемое  (калибруемое) СИ, а также методики поверки (калибровки), представление данных документов вместе с СИ на поверку (калибровку) является необязательным.

2.1.3.	СИ, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах, представить на поверку, калибровку обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными вместе со справкой, подтверждающей выполнение Заказчиком необходимых мероприятий по обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации.

2.1.4. Представить ИО с технической документацией, программой и методикой аттестации, перечнем используемых документов, а также с техническими средствами необходимыми для нормального функционирования ИО, а также обеспечить Исполнителю надлежащие условия работы, в том числе возможность использования средств аттестации и вспомогательного оборудования Заказчика. Средства измерений, входящие в состав ИО, должны быть поверены в установленном порядке.

Утвердить протокол с результатами периодической аттестации, после подписания всеми членами комиссии, утвержденной приказом Заказчика.

2.1.5.	Обеспечить Исполнителю надлежащие условия проведения работ, в том числе возможность использования средств поверки (калибровки), государственных стандартных образцов и вспомогательного оборудования Заказчика, в случае выполнения работ на территории Заказчика.

2.1.6. В случае привлечения к доставке СИ, ИО, МТ транспортной компании (курьерской службы):

• взаимодействовать с транспортной компанией (курьерской службой) по доставке СИ, ИО, МТ к месту выполнения работ и обратно;

• обеспечить маркировку транспортной упаковки и наличие сопроводительного письма;

• после получения информации о готовности СИ, ИО, МТ направить Исполнителю письменное уведомление о привлечении транспортной компании(курьерской службы) для доставки поверенных (калиброванных) СИ, аттестованного ИО.

2.1.7. Оплатить выставленный Исполнителем счет в соответствии с п. 3.3 настоящего Контракта.

2.1.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения информации о готовности СИ, ИО, МТ на официальном сайте Исполнителя ____________________ в разделе «Статус заказа», либо с даты получения Уведомления о совершении факта хозяйственной  жизни,  направленного  Исполнителем  одним  из  способов,  предусмотренных  п.2.3.12  настоящего  Контракта,  а  в  случае применения системы электронного документооборота (далее - ЭДО) - с даты получения универсального передаточного документа (далее - УПД)):

•	получить СИ из поверки (калибровки) и/или аттестованное ИО, МТ, а также оригиналы УПД (за исключением случая применения ЭДО). Получение СИ из поверки (калибровки) и/или аттестованного ИО, а также оригиналов первичных учетных документов осуществляется при предъявлении извещения-квитанции (выданной в соответствии с п. 2.3.1) и на основании соответствующей доверенности. Оригиналы первичных учетных документов передаются под подпись в реестре;

•	принять выполненные работы и вернуть Исполнителю подписанный УПД, либо направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ от приемки работ, в случае наличия претензий.

При не предоставлении Заказчиком подписанного УПД или мотивированного  отказа  от приемки работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения УПД, работы считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком без замечаний.

В случае удовлетворительного результата приемки работ, в срок, не превышающий три рабочих дня, Заказчик на основании УПД, формирует в электронном виде Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 (далее-Акт приемки), подписывает его электронной цифровой подписью (ЭЦП) членов приемочной комиссии, ответственного за приемку работы лица и направляет через систему электронного документооборота (ЭДО) Исполнителю. Исполнитель в течение одного рабочего дня с момента получения Акта приемки, подписывает его электронной цифровой подписью. В течение одного рабочего дня с даты получения от Исполнителя подписанного Акта приемки, Акт приемки утверждается ЭЦП руководителя Заказчика.

Датой приемки работ считается дата утверждения Акта приемки руководителем Заказчика.

Исполнитель использует оператора ЭДО: _______________.

Заказчик использует оператора ЭДО: Контур Диадок.

2.1.9.  Предоставить заверенную Заказчиком копию выписки из ЕГРЮЛ выданную не ранее 30 дней с даты заключения Контракта. Письменно уведомить Исполнителя в случае изменения реквизитов, ИНН, КПП, адресов, телефонов, официальных адресов электронной почты, реорганизации, ликвидации и начала процедуры банкротства, в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений, с предоставлением обновленной выписки из ЕГРЮЛ.

2.1.10. При выполнении работ на территории Заказчика:

-	не позднее 3-х рабочих дней до начала выполнения работ согласовать с Исполнителем перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе привлеченных работников третьих лиц (субисполнителей), а также перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей в качестве приложений к настоящему Контракту;

-	выполнить мероприятия в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 22.09.2021 №656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».

2.1.11. Заказчик обязан сохранять идентификационные обозначения, нанесенные Исполнителем на СИ в течение межповерочного интервала, в том числе QR-кодов.

2.2.	Заказчик вправе:

2.2.1.	Получить информацию о готовности СИ, аттестованного ИО, в отделе приема приборов (тел.: _____________________), либо на официальном сайте Исполнителя _____________________ по номеру извещения.

2.3.	Исполнитель обязан:

2.3.1.	Принять на поверку (калибровку) СИ, ИО на аттестацию, представленные Заказчиком, по заявке согласно п. 2.1.1 настоящего Контракта. Выдать Заказчику счет на оплату принятых на поверку (калибровку) СИ, аттестацию ИО, КТС МТ и извещение квитанцию установленной формы. Для идентификации СИ на корпус СИ или паспорт (формуляр) Исполнитель наносит QR-код.

2.3.2.	Назначить представителя для участия в работе комиссии по аттестации ИО. В случае отсутствия программы и методики аттестации, разработать их для каждой единицы разных наименований ИО, представленного к аттестации, на возмездной основе, в случае отсутствия у Заказчика средств аттестации и/или вспомогательного оборудования использовать собственные, учитывая это при определении стоимости работ.

2.3.3. Принять участие в работе комиссии по аттестации ИО (по заявке согласно п. 2.1.1 настоящего Контракта), в согласованные сроки, после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

По окончании работ по аттестации ИО оформить протокол аттестации ИО, с указанием результатов аттестации, в соответствии с методикой аттестации.

При положительных результатах первичной аттестации, оформить аттестат в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-2017 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

2.3.4. При поступлении СИ на поверку  (калибровку), ИО на аттестацию, МТ на КТС  через транспортную компанию (курьерскую службу):

•	провести внешний осмотр упаковки на предмет ее целостности и наличия возможных повреждений;

•	при отсутствии видимых повреждений упаковки, осуществить прием СИ, ИО, МТ по правилам транспортной компании (курьерской службы);

•	при наличии видимых повреждений вскрыть упаковку в присутствии представителя транспортной компании (курьерской службы, составить соответствующий Акт с указанием выявленных повреждений и сделать соответствующую отметку в документе транспортной компании (курьерской службы);

•	провести фотофиксацию повреждений (при наличии возможности);

•	уведомить Заказчика о выявленных повреждениях СИ, ИО.

2.3.5.	Выполнить работы по поверке (калибровке) СИ, КТС МТ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предъявления СИ, ИО, МТ  (за исключением СИ, нормативная трудоемкость поверки (калибровки) которых превышает этот срок), при наличии на расчетном счете Исполнителя 30% предоплаты суммы счета, выставленного в соответствии с п. 2.3.1, настоящего Контракта. При привлечении к работе третьих лиц, аккредитованных на право выполнения работ в соответствующей области аккредитации, выполнить работы по поверке СИ в срок не превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента предъявления СИ.

2.3.6.	По письменному обращению Заказчика выполнить срочную поверку (калибровку) СИ, КТС МТ, в течение 3-х рабочих дней, если это допустимо по технологии поверки (калибровки), проведения КТС МТ.

2.3.7.	Выдать Заказчику калиброванные СИ, с оформлением результатов калибровки в соответствии с требованиями Российской системы калибровки.

2.3.8.	Выдать Заказчику поверенные СИ и передать сведения о результатах поверки, включая сведения о владельце средств измерений, в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (сокращенно - ФИФ ОЕИ) в порядке, на условиях и в сроки, определенные законодательством РФ. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за действия оператора ФИФ ОЕИ.

Результаты поверки СИ оформляются в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и «Порядком проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденным Приказом Минпромторгом России от 31.07.2020 №2510.

2.3.9.	При наличии письменного заявления Заказчика, результаты поверки оформляются в соответствии с установленными методиками поверки и (или) дополнительно на СИ наносится знак поверки и (или) выдается свидетельство о поверке СИ, и (или) в паспорт (формуляр) СИ вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение  о  непригодности  к  применению  СИ.  Знаки  поверки  наносятся  на  СИ,  если  конструкция  СИ  позволяет  нанести  этот  знак непосредственно на СИ, в местах, установленных в методике поверки, описании типа на СИ или эксплуатационной документации на СИ. В случае выдачи свидетельства о поверке или протокола поверки дополнительно к установленным в методике поверки требованиям Исполнитель вправе установить дополнительную плату за их оформление.

2.3.10.	По результатам КТС МТ оформить и выдать Заказчику протокол периодического контроля технического состояния медицинской техники.

2.3.11. Разместить информацию о готовности СИ, ИО, МТ на официальном сайте Исполнителя ___________________ разделе «Проверка готовности и оплаты приборов».

2.3.12.	В течение 5 (пяти) календарных дней с даты совершения факта хозяйственной жизни сформировать УПД и информировать Заказчика о готовности СИ, ИО, МТ и оригиналов документов к выдаче путем направления Уведомления  о  совершении  факта  хозяйственной жизни  на  адрес  электронной  почты  или  по  телефонам,  указанным  в  разделе  9 настоящего контракта, посредством СМС- информирования.

В случае применения Заказчиком системы ЭДО отправить Заказчику УПД с использованием системы ЭДО в течение 5 (пяти) календарных дней с даты совершения факта хозяйственной жизни.

2.3.13.	Выдать УПД по реестру передачи документов непосредственно при  получении  Заказчиком  СИ из  поверки  (калибровки), ИО из аттестации, МТ из КТС,  а  при  направлении СИ, ИО, МТ  Заказчику  с  привлечением  транспортной  компании отправить оригиналы документов вместе с СИ, ИО, МТ.

2.3.14.	При выполнении работ на территории Заказчика:

- выполнить согласованные мероприятия в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 22.09.2021 №656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».

2.4.	Исполнитель вправе:

2.4.1.	Передать поверенное (калиброванное) СИ, аттестованное ИО, МТ транспортной компании (курьерской службе), только при наличии письменного уведомления, полученного от Заказчика. Обязанность Исполнителя по передаче СИ, ИО, МТ Заказчику считается исполненной с момента передачи СИ, ИО, МТ представителю транспортной компании (курьерской службы). Исполнитель не несет ответственности за действия транспортной компании.

2.4.2.	Отказать в приемке СИ, ИО, МТ, представленных Заказчиком с нарушением требований, предусмотренных п. 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4 Контракта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ по настоящему Контракта составляет ___________________ (_____________________) руб. ___ коп. , включая НДС в соответствии с действующим законодательством (НДС не предусмотрен).

Источник финансирования: субсидии, предоставляемые учреждению из Федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

  - Стоимость работ, наименование и тип СИ указаны в Приложении №4 «Расчет стоимости работ».

  - Заказчик производит предоплату работ в размере 30% от суммы выданного в соответствии с п. 2.3.1 Контракта Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счета. Окончательный расчет производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Акта приемки по форме 0510452.

  - Счет-фактура на авансовый платеж оформляется по требованию Заказчика в установленном законодательстве порядке бухгалтерией Исполнителя.

  - При разъездном характере работ Заказчик оплачивает Исполнителю расходы по выезду Исполнителя к месту проведения работ и обратно, включая расходы на перевозку эталонов, СИ, необходимых для проведения работ (оказания услуг), медицинские услуги (лабораторные анализы) по требованию Заказчика.

  - При выполнении работ на территории Исполнителя доставка и возврат СИ, ИО, МТ осуществляется Заказчиком своими силами и за свой счет. Расстояние до территории Исполнителя не более 300 км от Заказчика, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 45.

  - За срочность выполнения работ (оказания услуг) по поверке (калибровке)  СИ, аттестации ИО, КТС МТ (п. 2.3.6 настоящего Контракта) устанавливается доплата в размере50% от стоимости работ (оказания услуг) согласно тарифам Исполнителя. Работы (услуги) по срочной поверке (калибровке) СИ проводятся Исполнителем по письменному обращению Заказчика.

  - При срыве выполнения выездных  работ по вине Заказчика, последний оплачивает Исполнителю  денежные средства за фактически понесенные затраты, в том числе потерю рабочего времени, затраты по использованию автотранспорта, командировочные расходы, по тарифам Исполнителя, по отдельному счету.

  - За выполнение Исполнителем работ по поверке (калибровке) СИ, аттестации ИО, КТС МТ в выходной или нерабочий, праздничный день устанавливается доплата в размере 100 % от стоимости работ согласно тарифам Исполнителя. Работы в выходной или нерабочий, праздничный день выполняются Исполнителем по письменному обращению Заказчика.

  - По письменному согласованию с Заказчиком за организацию выполнения работ у третьих лиц устанавливается надбавка в размере до 50% от стоимости работ.

  - За выполнение работ по поверке средств измерений, применяемых в качестве эталона, устанавливается надбавка в размере 20% от стоимости работ согласно тарифам Исполнителя.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

  - За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в виде пени, составляющей 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

  - Все претензии по состоянию и комплектности СИ, ИО, принимаются Исполнителем при выдаче СИ из поверки (калибровки), ИО из аттестации. После вывоза поверенных (калиброванных) СИ, аттестованного ИО, такие претензии Исполнителем не принимаются.

  - Исполнитель не несет ответственности за неверное оформление документов (счетов на оплату, УПД) в случае несвоевременного уведомления о произошедших изменениях и (или) предоставления Заказчиком выписки из ЕГРЮЛ, содержащей недостоверные сведения.

  - Исполнитель несет ответственность за сохранность полученных от Заказчика СИ, ИО, МТ в течение срока, предусмотренного п. 2.1.8 Контракта.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Споры, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров.

  - При разрешении споров, возникающих из настоящего Контракта или связанных с его исполнением, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения одной из Сторон.

  - При не достижении согласия Сторон споры по настоящему Контракту передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

- ФОРС-МАЖОР И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

  - При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения, письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.

  - Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является документ, выданный уполномоченным органом государственной власти и свидетельствующий о наступлении таких обстоятельств, либо копия соответствующего нормативного правого акта.

  - В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным, также обязана уведомить об этом другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты прекращения таких обстоятельств.

  - Не направление уведомления или несвоевременное уведомление о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту, лишает любую из Сторон права ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

  - Стороны обязаны обеспечить неразглашение конфиденциальной и иной охраняемой законом информации, полученной от другой Стороны в ходе исполнения настоящего Контракта.

Под  «Конфиденциальной информацией» понимается любая  информация,  представленная  Сторонами  в   письменном,  устном, электронном или любом другом виде и относящаяся к хозяйственно-коммерческой деятельности или техническим возможностям Сторон, персональным данным работников Сторон, а также к изделиям, услугам, фактическим и аналитическим данным, заключениям и материалам, элементам новейших технических решений (ноу-хау), включая заметки, документацию  и переписку, при  условии, что любая из Сторон прямо укажет на неё письменно или путем проставления на материальном носителе соответствующего грифа ограничения доступа  («Коммерческая тайна»  или  «Конфиденциально»),  за  исключением информации, которая в соответствии  с действующим  законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации не может быть отнесена к конфиденциальной информации.

Передача конфиденциальной и иной охраняемой законом информации третьим лицам допускается только по письменному согласию Сторон.

Не считается разглашением конфиденциальной информации передача ее органам государственной власти, правоохранительным органам, органам местного самоуправления, судебным органам, по законному требованию последних в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и иных предусмотренных законодательством РФ случаях.

- ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

  - По  взаимному соглашению Сторон  применяется  ЭДО  при  обмене  УПД,  а  также неформализированными документами (далее - электронные документы).

  - Электронные документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП). Применение иных видов электронных подписей при обмене электронными документами между Сторонами  не допускается.  Подписание УПД осуществляется последовательно от   Исполнителя к Заказчику.

  - Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность ключей УКЭП, не допускать несанкционированное использование принадлежащих им ключей УКЭП. Сторона, которой стало известно о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о данном факте и отказаться от использования данной подписи.

  - В случае невозможности обмена электронными документами (например, при техническом сбое в работе внутренних систем Сторон либо несоблюдении требований по обеспечению информационной безопасности) Стороны незамедлительно  информируют  об этом друг друга с указанием причины и предполагаемого срока восстановления работоспособности и возобновлении ЭДО. В период невозможности обмена электронными документами обмен документами осуществляется на бумажном носителе в порядке, установленном Контрактом.

При восстановлении работоспособности ЭДО Стороны незамедлительно информируют друг друга о времени возобновления ЭДО.

После возобновления ЭДО документы, составленные на бумажном носителе и переданные Сторонами в период временного прекращения ЭДО, в электронном виде Сторонами не составляются и через Оператора ЭДО не передаются.

  - При	осуществлении обмена электронными документами Стороны 	руководствуются    порядком, установленным законодательством Российской Федерации, приказами Минфина России, Федеральной налоговой службы.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до  31.12.2026 г.

  - Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут по следующим основаниям::

- по письменному соглашению сторон;

- по иным основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель безвозмездно хранит СИ, ИО, МТ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выполнения работ, а по истечении данного срока, руководствуясь положениями статей 886-906 Гражданского кодекса РФ, за каждый день хранения СИ, ИО, МТ на складе Исполнитель вправе взимать с Заказчика оплату в размере 0,1 % от стоимости выполненных работ за каждый день хранения. Оплата хранения производится Заказчиком по счету Исполнителя до получения СИ, ИО, МТ. По истечении шести месяцев с начала хранения СИ, ИО, МТ, применяются положения части 2 статьи 899 Гражданского кодекса РФ.

  - Ни одна из сторон по настоящему Контракту не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без получения письменного согласия на это другой Стороны.

  - Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

  - При заключении и исполнении Контракта изменение его условий возможно исключительно по соглашению Сторон и в соответствии с действующим законодательством.

  - Заказчиком могут быть представлены графики поверки (калибровки) СИ, аттестации ИО, для согласования сроков выполнения работ.

  - Приложение к Контракту: Приложение № 1 - Форма заявки

Приложение №2 - Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников во время производства работ на территории Заказчика (если применимо к возникшим отношениям.)

Приложение №3 - Единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей (если применимо к возникшим отношениям.)

Приложение №4  - Расчет стоимости работ

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ «ЭЛЛАДА» ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ» Юридический адрес: 353456 г. Анапа Краснодарский край Пионерский проспект, 45 ИНН 2301040924 \ КПП 230101001 Банковские реквизиты: ФБЛПУ «Санаторий «Эллада» ФНС России» л/с 2018Х29210 ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород р/с 03214643000000013241 БИК 012202102 ЕКС 40102810745370000024 ОКВЭД 86.90.4, ОКПО 52238633, ОКТМО 03501000 тел.: +7 (86133) 3-52-82, 3-35-10 e-mail: ellada_mto@inbox.ru, mto@kanikuly-v-anape.ru Наименование оператора и идентификатор ЭДО: Сбис: 2BEb74be0e7c4ad401d82696d72ac8b5682 Диадок: 2BM-2301040924-2013022203402033679060000000000 |  |  |  |

Директор

___________________ В.И. Мегрелидзе                            ________________________

Приложение № 1 к контракту № ________________ от __________________

Форма Заявки

ЗАЯВКА

Прошу принять (выставить счет для предоплаты) на поверку/калибровку следующие средства измерений (СИ):

(ненужное зачеркнуть)

Контракт на выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений от ______________ № _______________

| № п/п | Наименование СИ, тип СИ, модификация СИ (при наличии) | Заводской, серийный номер или др. буквенно-цифровое обозначение | Год выпуска СИ | Поддиапазоны, отдельные измерительные каналы, автономные блоки, для которых проводить калибровку/ поверку (при поверке/ в неполном объеме) | Количество СИ (шт./набор) | Вид поверки: первичная или периодическая | Регистрационный номер типа СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений* | Эталон или рабочее СИ (для эталона указать разряд и обозначение ГПС и (или) приложить копию утверждённой ЛПС)** | 1. Оформление свидетельства о поверке на бумажном носителе 2. Внесение записи о проведенной поверке в паспорт (формуляр) СИ 3. Выдача копии протокола поверки для рабочего СИ 4. Нанесение знака поверки на СИ ***(вид оформления результатов поверки указывается при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

*Для калибровки средств измерений не требуется

** Для средств измерений, используемых в качестве эталона

***Оформление свидетельств о поверке на бумажном носителе не является обязательной процедурой и проводится по письменному заявлению Заказчика.

Наименование Заказчика:__________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о владельце СИ (если Заказчик не является владельцем СИ):____________________________________________________________________________________

Согласие на передачу сведений о владельце СИ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений    ДА                         /  НЕТ

- Место проведения работ: ___________________»

- На месте эксплуатации СИ

При проведении работ на месте эксплуатации СИ:

- адрес места эксплуатации: __________________________________________________________________________

- доставка специалистов и эталонов к месту проведения работ: автотранспорт Исполнителя/автотранспорт Заказчика

(ненужное зачеркнуть)

Контактный телефон  _________________________________ Факс  __________________________________Е-mail    ________________________________

__________________________		__________________	________________________________

Должность руководителя		    Подпись 	                        Инициалы, фамилия

М.П.

Исполнитель (ФИО), контактное лицо

Телефон:

| Согласовано в качестве формы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от Исполнителя ____________________ |  |  |  |  | от Заказчика___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Брижань |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к Контракту № ______________ от ________________2026 г. |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО |
| Директор ФБЛПУ «Санаторий |  |  |  |
| «Эллада» ФНС России» |  |  |  |
| ____________________ Мегрелидзе В.И. |  |  | ___________________ |
| «____» _____________2026 г. |  |  | «____» _____________2026 г. |

Перечень

мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников

во время производства работ на территории Заказчика

| Мероприятие | Срок проведения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |
| Назначить приказами ответственных за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда. | До начала производства работ | Заказчик, Исполнитель |
| Утвердить акт-допуск, который является основанием разрешения производства работ, для которых требуется акт-допуск. | До начала производства работ | Заказчик, при необходимости |
| Организовать производство совместных (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно работ на территории Заказчика и совмещаемых (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно разных работ) на территории Заказчика. Составить график совместных и совмещаемых работ. | До начала производства работ | Заказчик, исполнитель, при необходимости |
| Обеспечить допуск к работам, координацию и информирование работников, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика. | Постоянно | Заказчик |
| Организовать непрерывную связь и координацию зависимых работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории до начала, во время и после окончания работ. | Постоянно | Заказчик |
| Провести инструктирование по охране труда, учитывающего специфику организации Заказчика и проведения работ на его территории работников (руководителей, специалистов по охране труда, уполномоченных по охране труда) работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории. | До начала производства работ | Заказчик |
| Проводить мониторинг соблюдения требований охраны труда. | Постоянно | Заказчик, Исполнитель |
| 2. Технические мероприятия |  |  |
| Обеспечить доступ уполномоченным работникам для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ на территории. | Постоянно | Заказчик |
| Установить на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты. | До начала производства работ | Заказчик |
| Определить: - границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории; - рабочие места, на которых работы выполняются по наряду-допуску; - места установки защитных ограждений и знаков безопасности. | До начала производства работ | Заказчик, Исполнитель |
| Нанести (на время выполнения работ и удалить после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальные цветы и знаки безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования. | До начала производства работ | Заказчик |
| Установить на время выполнения работ предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений. | До начала производства работ | Исполнитель |
| Принять меры по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах. | До начала производства работ | Исполнитель |
| Организацию уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей | Постоянно | Исполнитель |
| 3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты |  |  |
| Определить места хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории Заказчика, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ. | При необходимости | Заказчик |
| Определить места хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств. | При необходимости | Заказчик |
| 4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия |  |  |
| Определить месторасположение на территории Заказчика аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг). | До начала производства работ | Заказчик |
| Определить порядок совместного использования имеющихся на территории Заказчика санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы). | До начала производства работ | Заказчик |
| Определить порядок совместного использования имеющихся на территории Заказчика комнат обогрева, охлаждения, приема пищи. | До начала производства работ | Заказчик |
| Проинформировать о месторасположении и режиме работы, имеющихся на территории Заказчика здравпунктов (фельдшерские или врачебные для территорий крупных подразделений). | До начала производства работ | Заказчик |
| Обеспечить беспрепятственный допуск автомобилей скорой медицинской помощи на территорию Заказчика с сопровождением ее к месту несчастного случая. | Постоянно | Заказчик |

*при необходимости в графе «Примечание» вносится необходимая информация

|  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к Контракту № ___________ от _____________2026 г. |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО |
| Директор ФБЛПУ «Санаторий |  |  |  |
| «Эллада» ФНС России» |  |  |  |
| ____________________ Мегрелидзе В.И. |  |  | ___________________ |
| «____» _____________2026 г. |  |  | «____» _____________2026 г. |

#### Перечень

#### вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей

1. Вредные и (или) опасные производственные факторы

а) перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;

Химический

Биологический

Параметры микроклимата

Параметры световой среды

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);

Температура воздуха

Относительная влажность воздуха

Скорость движения воздуха

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД

Шум

Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)

Химический фактор

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную

Рабочая поза

Наклоны корпуса тела работника

Перемещение в пространстве

Длительность сосредоточенного наблюдения

2. Идентифицированные опасности с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний

| Идентифицированные опасности | Оценка уровней профессиональных рисков для здоровья работников | Результат воздействия опасности | *Учет вероятности возникновения | **Тяжесть последствий отдельных заболеваний и состояний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов |  |  |  |  |
| Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ | Приемлемый | травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход; порезы | Очень высокая | Катастрофическая |
| Выполнение работ вблизи водоемов |  |  |  |  |
| Утопление в результате падения в воду | Приемлемый | травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход; порезы | Средняя | Значительная |
| Обрушение наземных конструкций |  |  |  |  |
| Травма в результате заваливания или раздавливания | Приемлемый | травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход; порезы | Средняя | Значительная |
| Транспортное средство, в том числе погрузчик. |  |  |  |  |
| Наезд транспорта на человека. | Приемлемый | травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход; порезы | Средняя | Значительная |
| Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия. | Приемлемый | травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход; порезы | Средняя | Значительная |
| Раздавливание человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами. | Приемлемый | травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход; порезы | Средняя | Значительная |
| Вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны. |  |  |  |  |
| Воздействие на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ | Приемлемый | ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; профессиональные заболевания; заболевания органов дыхания; недомогание | Средняя | Значительная |
| Воздействие химических веществ на глаза |  |  |  |  |
| Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии химических веществ | Приемлемый | ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; профессиональные заболевания; заболевания органов дыхания; недомогание | Средняя | Значительная |
| Материал, жидкость или газ, имеющие высокую температуру. |  |  |  |  |
| Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру. | Приемлемый | ухудшение самочувствия; поражение мягких тканей; термический ожог; недомогание | Средняя | Значительная |
| Прямое воздействие солнечных лучей. |  |  |  |  |
| Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы. | Приемлемый | переутомление; ухудшение самочувствия; перегрев; тепловой удар | Высокая | Значительная |
| Высокая или низкая скорость движения воздуха, в том числе, связанная с климатом. |  |  |  |  |
| Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма. | Приемлемый | легкое недомогание; ухудшение самочувствия | Высокая | Значительная |
| Напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые ситуации, в том числе вследствие выполнения работ вне места постоянного проживания и отсутствия иных внешних контактов. |  |  |  |  |
| Психоэмоциональные перегрузки. | Приемлемый | переутомление; ухудшение самочувствия | Высокая | Значительная |
| Электрический ток. |  |  |  |  |
| Контакт с частями временной электрической сети, проводов и кабелей находящихся под напряжением. | Приемлемый | ухудшение самочувствия; травмы; поражение мягких тканей; поражение электротоком; летальный исход | Средняя | Значительная |
| Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. | Приемлемый | ухудшение самочувствия; травмы; поражение мягких тканей; поражение электротоком; летальный исход | Средняя | Значительная |
| Шаговое напряжение |  |  |  |  |
| Поражение электрическим током | Приемлемый | ухудшение самочувствия; травмы; поражение мягких тканей; поражение электротоком; термический ожог | Средняя | Значительная |
| Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц |  |  |  |  |
| Агрессивно-настроенные работники/третьи лица | Приемлемый | травмы | Высокая | Значительная |
| Опасности, связанные с воздействием световой среды. |  |  |  |  |
| Недостаточная освещенность в рабочей зоне | Приемлемый | переутомление; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения | Высокая | Значительная |
| Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений. |  |  |  |  |
| Воздействие ультрафиолетового излучения | Приемлемый | ухудшение самочувствия; поражение мягких тканей; термический ожог; поражение органов зрения; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; профессиональные заболевания; снижение остроты зрения; недомогание | Средняя | Значительная |
| Опасности, связанные с организационными недостатками. |  |  |  |  |
| Порезы частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, в том числе материалами и оборудованием | Приемлемый | травмы; поражение мягких тканей | Средняя | Значительная |
| Отсутствие информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии | Приемлемый | травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход | Средняя | Значительная |
| Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях, удлинителях, пленках и т.д. | Приемлемый | травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма | Низкая | Значительная |
| Опасности пожара. |  |  |  |  |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Приемлемый | ухудшение самочувствия; поражение мягких тканей; термический ожог; поражение органов дыхания; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; заболевания органов дыхания; летальный исход | Высокая | Значительная |
| Опасность воздействия открытого пламени | Приемлемый | ухудшение самочувствия; поражение мягких тканей; термический ожог; тепловой удар; летальный исход | Высокая | Значительная |
| Опасность воздействия огнетушащих веществ | Приемлемый | ухудшение самочувствия; поражение мягких тканей; химический ожог; поражение органов дыхания; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; раздражение кожных покровов; кожные заболевания; заболевания органов дыхания | Высокая | Значительная |
| Дикие или домашние животные |  |  |  |  |
| Укус животного | Приемлемый | ухудшение самочувствия; травмы; поражение мягких тканей; переломы; заражение патогенными микроорганизмами; порезы; недомогание | Низкая | Незначительная |
| Травма, нанесенная зубами и когтями животного | Приемлемый | ухудшение самочувствия; травмы; поражение мягких тканей; переломы; заражение патогенными микроорганизмами; порезы; недомогание | Низкая | Незначительная |
| Заражение животным | Приемлемый | ухудшение самочувствия; травмы; поражение мягких тканей; переломы; заражение патогенными микроорганизмами; порезы; недомогание | Низкая | Незначительная |
| Нападение животного | Приемлемый | ухудшение самочувствия; травмы; поражение мягких тканей; переломы; заражение патогенными микроорганизмами; порезы; недомогание | Низкая | Незначительная |
| Наличие на рабочем месте паукообразных и насекомых, включая кровососущих |  |  |  |  |
| Аллергическая реакция, вызванная укусом насекомого или паукообразного, отравление при попадании в организм при укусе яда насекомого или паукообразного | Приемлемый | ухудшение самочувствия; травмы; поражение мягких тканей; переломы; заражение патогенными микроорганизмами; порезы; недомогание | Низкая | Значительная |
| Попадание в организм насекомого или паукообразного | Приемлемый | ухудшение самочувствия; травмы; поражение мягких тканей; переломы; заражение патогенными микроорганизмами; порезы; недомогание | Низкая | Значительная |
| Заражение инфекционным заболеванием или гельминтозом (паразитическими червями) через укусы кровососущих насекомых или паукообразных | Приемлемый | ухудшение самочувствия; травмы; поражение мягких тканей; переломы; заражение патогенными микроорганизмами; порезы; недомогание | Низкая | Значительная |

*Вероятности возникновения

| Незначительная | Практически невозможно |
| --- | --- |
| Низкая | Условия возникают в отдельных случаях |
| Средняя | Условия могут реально и неожиданно возникнуть |
| Высокая | Условия возникают |
| Очень высокая | Условия обязательно возникают |

**Оценка степени тяжести последствий

| Тяжесть последствий | Описание |
| --- | --- |
| Катастрофическая | Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи |
| Значительная | Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту). |
| Средняя | Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы). |
| Низкая | Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт). |
| Незначительная | Незначительные повреждения. |

Приложение №4 к Контракту____________ от _________

Расчет стоимости работ

| № п/п | Коды работ | Наименование, тип СИ | Наименование, тип СИ в соответствии с заявкой | Кол-во СИ, шт | Кол-во параметров, шт | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Вид работ | Место проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29-56 | Дозаторы пипеточные одноканальные | Дозатор 1-канальный механический BIOHIT (5-50)мкл | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 2 | 29-56 | Дозаторы пипеточные одноканальные | Дозатор 1-канальный механичBIOHIT(1-5мл) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 3 | 29-56 | Дозаторы пипеточные одноканальные | Дозатор 1-канальный механический BIOHIT(20-200)мкл | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 4 | 29-56 | Дозаторы пипеточные одноканальные | Дозатор механический BIOHIT одноканальный (50-200)мкл | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 5 | 29-55 | Дозаторы пипеточные многоканальные | Дозатор механический восьмиканальный варьируемого обьема 50-300мкл биохит (многоканал) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 6 | 29-56 | Дозаторы пипеточные одноканальные | Дозатор 1-канальный механический BIOHIT (1000-5000)мкл | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 7 | 29-56 | Дозаторы пипеточные одноканальные | Дозатор пипеточный одноканальный «Колор» ДПОПц-1-1000-5000мкл | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 8 | 29-56 | Дозаторы пипеточные одноканальные | Дозатор пипеточный одноканальный «Колор» ДПОПц 100-1000мкл | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 9 | 29-55 | Дозаторы пипеточные многоканальные | Дозатор пипеточный многоканальный «Колор» 50-300мкл | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 10 | 29-56 | Дозаторы пипеточные одноканальные | Дозатор пипеточный одноканальный «Колор» 5-50мкл | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 11 | 29-56 | Дозаторы пипеточные одноканальные | Дозатор пипеточный «Колор» одноканальный 20-200мкл | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 12 | 29-56 | Дозаторы пипеточные одноканальные | Дозатор механический BIOHIT одноканальный 100-1000мкл | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 13 | 29-56 | Дозаторы пипеточные одноканальные | Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема 0,5-10мкл биохит | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 14 | 30019 | Анализаторы гематологические | Анализатор гематологический автоматический «Гемалайт 1270» | 1 | 1 |  |  | Периодический контроль технического состояния | У Заказчика |  |
| 15 | 11001 | Анализаторы жидкости | Биохимический фотометр Стат Факс 1904 Плюс | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 16 | 11001 | Анализаторы жидкости | Биохимический фотометр Стат Факс 1904 Плюс | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 17 | 11001 | Анализаторы жидкости | Фоториметр стриповый Stat Fax 303+ | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 18 | 11001 | Анализаторы жидкости | Биохимический фотометр Стат Факс 303 Плюс | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 19 | 11001 | Анализаторы жидкости | Анализатор мочи (DocuReader) отражательный фотометр | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 20 | 11001 | Анализаторы жидкости | Анализатор мочи UroMeter 720 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 21 | 13028 | Электрокардиографы многоканальные | Электрокардиограф трехканальный ЭК ЗТ-01 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 22 | 13028 | Электрокардиографы многоканальные | Электрокардиограф трехканальный ЭК ЗТ-01 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 23 | 13028 | Электрокардиографы многоканальные | Электрокардиограф ЭК ЗТ-01 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 24 | 13020 | Комплексы для проведения исследований функциональной диагностики | Комплекс аппаратно-программный «Валента» для проведения исследований функциональной диагностики (ПБС-01 ЭКГ) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 25 | 13020 | Комплексы для проведения исследований функциональной диагностики | Комплекс аппаратно-программный «Валента» для проведения исследований функциональной диагностики (СПИРО) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 26 | 13020 | Комплексы для проведения исследований функциональной диагностики | Комплекс аппаратно-программный «Валента» для проведения исследований функциональной диагностики (ПБС 01 РЕО) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 27 | 13020 | Комплексы для проведения исследований функциональной диагностики | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента» (Регистратор ЭКГ холтеровский «Валента» МН-08) | 1 | 2 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 28 | 13020 | Комплексы для проведения исследований функциональной диагностики | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента» (Регистратор ЭКГ холтеровский «Валента» МН-08) | 1 | 2 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 29 | 13020 | Комплексы для проведения исследований функциональной диагностики | Монитор носимый артериального давления «Валента» (Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента» регистрирующий блок АД ИАД-01- 1 ) | 1 | 2 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 30 | 13063 | Спироанализаторы | Спирограф Диамант-С | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 31 | 30-74 | Манометры показывающие | Манометр избыточного давления МВПЗ-УУ2 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 32 | 04020 | Манометры кислородные | Манометр МПа кислородный ДМ02-050-1-М | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 33 | 30-74 | Манометры показывающие | Манометр ТМВ3 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 34 | 04020 | Манометры кислородные | Редуктор углекислотный УР-6-5 (манометр МРа) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 35 | 04020 | Манометры кислородные | Редуктор углекислотный УР-6-5 (манометр МРа) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 36 | 04020 | Манометры кислородные | Редуктор углекислотный УР-6-5 (манометр МРа) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 37 | 04020 | Манометры кислородные | Редуктор углекислотный УР-6-5 (манометр МРа) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 38 | 05025 | Анализаторы концентрации паров этанола | Анализатор алкоголя в выдыхаемом воздухе LION ALCOLMETER 500 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 39 | 05025 | Анализаторы концентрации паров этанола | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе LION ALCOLMETER 500 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 40 | 05025 | Анализаторы концентрации паров этанола | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АлкотекторPRO-100 touch-M | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 41 | 02170 | Весы электронные свыше 60 кг | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 42 | 02170 | Весы электронные свыше 60 кг | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 43 | 02170 | Весы электронные свыше 60 кг | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 44 | 02170 | Весы электронные свыше 60 кг | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 45 | 02170 | Весы электронные свыше 60 кг | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 46 | 02170 | Весы электронные свыше 60 кг | Весы электронные напольные ВМЭН-200-50 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 47 | 02170 | Весы электронные свыше 60 кг | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 48 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр детский механический LD-61 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 49 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр детский механический LD-61 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 50 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр детский механический LD-61 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 51 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр детский механический LD-61 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 52 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический Meditech MT-10 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 53 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический ИАДМ Триверс-ПЧЗ-М | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 54 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический Meditech MT-10 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 55 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический LD-71 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 56 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический LD-71 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 57 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический LD-71 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 58 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический LD-71 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 59 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический LD-71 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 60 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический LD-71 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 61 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический LD-71 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 62 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический LD-71 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 63 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический LD-71 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 64 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический LD-71 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 65 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический LD-71 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 66 | 04032 | Измерители артериального давления механические | Тонометр механический LD-71 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 67 | 04033 | Измерители артериального давления полуавтоматические и автоматические с манжетой на плечо | Тонометр автоматический OMRONM2 Basic | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 68 | 04033 | Измерители артериального давления полуавтоматические и автоматические с манжетой на плечо | Тонометр автоматический OMRON M2 Basic | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 69 | 04033 | Измерители артериального давления полуавтоматические и автоматические с манжетой на плечо | ТонометрОмронМ2 Classic HEM-7122A | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 70 | 04033 | Измерители артериального давления полуавтоматические и автоматические с манжетой на плечо | ТонометрОмронМ2 Classic HEM-7122A | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 71 | 04033 | Измерители артериального давления полуавтоматические и автоматические с манжетой на плечо | ТонометрОмронМ2 Classic HEM-7122A | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 72 | 06056 | Термометры стеклянные для измерения низких температур | Термометр складской ТС-7АМК | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 73 | 06056 | Термометры стеклянные для измерения низких температур | Термометр складской ТС-7АМК | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 74 | 06056 | Термометры стеклянные для измерения низких температур | Термометр складской ТС-7АМК | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 75 | 06056 | Термометры стеклянные для измерения низких температур | Термометр складской ТС-7АМК | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 76 | 06056 | Термометры стеклянные для измерения низких температур | Термометр складской ТС-7АМК | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 77 | 13062 | Пульсоксиметры | Пульсоксиметр YX301 Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 78 | 13062 | Пульсоксиметры | Пульсоксиметр YX301 Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 79 | 13062 | Пульсоксиметры | Пульсоксиметр YX301 Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 80 | 13062 | Пульсоксиметры | ПульсоксиметрYX300Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 81 | 13062 | Пульсоксиметры | ПульсоксиметрYX200Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 82 | 13062 | Пульсоксиметры | ПульсоксиметрYX200Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 83 | 13062 | Пульсоксиметры | ПульсоксиметрYX200Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 84 | 13062 | Пульсоксиметры | ПульсоксиметрYX200Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 85 | 13062 | Пульсоксиметры | ПульсоксиметрYX200Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 86 | 13062 | Пульсоксиметры | ПульсоксиметрYX200Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 87 | 13062 | Пульсоксиметры | ПульсоксиметрYX200Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 88 | 13062 | Пульсоксиметры | ПульсоксиметрYX200Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 89 | 13062 | Пульсоксиметры | ПульсоксиметрYX200Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 90 | 13062 | Пульсоксиметры | ПульсоксиметрYX200Armed | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 91 | 13057 | Наборы пробных очковых линз (свыше 160 линз) | Набор пробных очковых линз «Армед» с оправой (в наборе 265 шт) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 92 | 06047 | Термометры инфракрасные медицинские | Бесконтактный инфракрасный термометр , модель F01 | 1 | 1 |  |  | калибровка | У Исполнителя |  |
| 93 | 06047 | Термометры инфракрасные медицинские | Бесконтактный инфракрасный термометр , модель F01 | 1 | 1 |  |  | калибровка | У Исполнителя |  |
| 94 | 06047 | Термометры инфракрасные медицинские | Бесконтактный инфракрасный термометр, модель F01 | 1 | 1 |  |  | калибровка | У Исполнителя |  |
| 95 | 11088 | Рефрактометры офтальмологические, авторефрактокератометры HRK-7000 | АвторефкератометрMRK-3100P | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 96 | 13060 | Тонометры внутриглазного давления бесконтактные | Бесконтактный тонометр автоматический NIDEK NT-2000 | 1 | 1 |  |  | Периодический контроль технического состояния | У Заказчика |  |
| 97 | 31-90 | Гигрометры психометрические | Гигрометр (психрометрический ВИТ-2) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 98 | 31-90 | Гигрометры психометрические | Гигрометр (психрометрический ВИТ-2) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 99 | 31-90 | Гигрометры психометрические | Гигрометр (психрометрический ВИТ-2) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 100 | 31-90 | Гигрометры психометрические | Гигрометр (психрометрический ВИТ-2) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 101 | 31-90 | Гигрометры психометрические | Гигрометр (психрометрический ВИТ-2) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 102 | 31-90 | Гигрометры психометрические | Гигрометр (психрометрический ВИТ-2) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 103 | 31-90 | Гигрометры психометрические | Гигрометр (психрометрический ВИТ-2) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 104 | 31-90 | Гигрометры психометрические | Гигрометр (психрометрический ВИТ-2) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 105 | 31-90 | Гигрометры психометрические | Гигрометр (психрометрический ВИТ-2) | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 106 | 01045 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский Р-МСК | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 107 | 01045 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский Р-МСК | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 108 | 01045 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский Р-МСК | 1 | 1 |  |  | поверка | У Заказчика |  |
| 109 | 02209 | Люфтомер рулевого управления автомобиля | Измерители суммарного люфта ИСЛ-М | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 110 | 02001 | Измерители эффективности тормозных систем | Измерители эффективности тормозных систем автомобилей Эффект-02. Год выпуска прибора 2011 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 111 | 31-83 | Газоанализаторы выхлопных газов (за 2 канала) | Газоанализаторы многокомпонентные Автотест-01.04м | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 112 | 31-83 | Газоанализаторы выхлопных газов (за 2 канала) | Газоанализаторы многокомпонентные Автотест-01.04 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 113 | 02209 | Люфтомер рулевого управления автомобиля | Преобразователь измерительный угла поворота ИСЛ-М | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 114 | 06180 | Комплект термопреобразователей сопротивления к тепловычислителю | Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 1.1.09.00.4.1.3/1,5 Pt 500 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 115 | 4403083 | Счетчик воды ДУ 80 мм | Счетчик горячей воды ВСТН80 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 116 | 06180 | Комплект термопреобразователей сопротивления к тепловычислителю | Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 1.1.09.00.4.1.3/1,5 Pt 500 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 117 | 4403058 | Счетчик воды ДУ 50 мм | Счетчик горячей воды ВСТН50 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 118 | 06180 | Комплект термопреобразователей сопротивления к тепловычислителю | Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.1.02.02.4.3.3 Pt 100 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 119 | 4404008 | Преобразователи расхода электромагнитные Ду 65-80 мм (с проведением технического обслуживания) | Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС 80-90-А-Ф | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 120 | 4404008 | Преобразователи расхода электромагнитные Ду 65-80 мм (с проведением технического обслуживания) | Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС 80-90-А-Ф | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 121 | 4404007 | Преобразователи расхода электромагнитные Ду 15-50 мм (с проведением технического обслуживания) | Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС 20-6-А-С | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 122 | 32-93 | Тепловычислители | Тепловычислитель ТВ7 04 | 1 | 1 |  |  | поверка | У Исполнителя |  |
| 123 | 14005 | Использование автотранспорта в целях выполнения работ для заявителя за 1 км (грузоподъемность 0,5 т включительно) | Транспортные услуги (Доставка специалистов и эталонов к месту проведения работ и обратно) | 1 | 130 |  |  |  |  |  |
| 124 | 14005 | Использование автотранспорта в целях выполнения работ для заявителя за 1 км (грузоподъемность 0,5 т включительно) | Транспортные услуги (Доставка специалистов и эталонов к месту проведения работ и обратно) | 1 | 360 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 22%: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ С НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

от Исполнителя ____________________ 	                                          от Заказчика___________________