Оказание услуг по техническому обслуживанию измерительных приборов, подключённых к вычислителю количества теплоты, входящих в состав «Узла учета тепловой энергии и теплоносителя».
Перечень услуг, по техническому обслуживанию измерительных приборов, подключённых к вычислителю количества теплоты, входящих в состав «Узла учета тепловой энергии и теплоносителя» (далее «Узел учета»), установленного в здании по адресу: г. Иваново, ул. Типографская, д. 6:
1. Техническое обслуживание проводится согласно руководству по эксплуатации измерительных приборов, оборудования, разработанных заводами-изготовителями  

2. Техническое обслуживание включает в себя следующие мероприятия:

2.1. При отсутствии удалённого доступа по контролю за работой «Узла учёта» - периодическое обслуживание 2 (два) раза за отчётный период;

2.2. При наличии удалённого доступа по контролю за работой «Узла учёта» - ежедневный мониторинг работы «Узла учёта» и техническое обслуживание по необходимости;

2.3. Обслуживание по вызову;

2.4. Обслуживание в межотопительный период;

3. При отсутствии удалённого доступа по контролю за работой «Узла учёта» при проведении периодического технического обслуживания:

3.1. Два раза за отчётный период:

3.1.1. Внешний осмотр, оценка технического состояния, соответствие    показаний приборов пределам измерений, анализ нештатных ситуаций;

3.1.2. Проверка первичных датчиков расхода, давления, температуры;

3.1.3. Проверка качества соединений измерительных и информационных кабелей;

3.1.4. Проверка качества заземления;

3.1.5. Проверка герметичности мест установки преобразователей расхода, давления;

3.1.6. Проверка состояния тепловычислителя, в том числе корректность показаний, устранение нештатных ситуаций;

3.1.7. Профилактическое обслуживание принтера (при его наличии)

3.2. При наличии удалённого доступа по контролю за работой «Узла учёта» -ежедневный мониторинг работы «Узла учёта» и техническое обслуживание по необходимости:

3.2.1. Ежедневный мониторинг работы «Узла учёта»;

3.2.2. При отклонении работы «Узла учёта» за пределы допустимых погрешностей выход на объект и проведение мероприятий, указанных в пунктах 3.1.1 - 3.1.6 настоящего перечня.

3.3. По вызову:

3.3.1. Выяснение причины вызова;

3.3.2. Устранение неисправности;

3.3.3. При ремонтопригодности гарантийный и послегарантийный ремонт приборов.

4. В межотопительный период с мая по сентябрь:

4.1. Демонтаж приборов, подлежащих Государственной поверке;

4.2. Подготовка измерительных приборов к Государственной поверке:

4.2.1. Очистка измерительных приборов;

4.2.2. Ремонт измерительных приборов (при необходимости и по возможности);

4.2.3. Проверка работоспособности измерительных приборов;

4.2.4. Калибровка расходомеров на проливной установке;

4.2.5. Калибровка тепловычислителей на поверочном стенде;

4.3. Организация и проведение Государственной поверки;

4.4. Монтаж приборов на объекте после Государственной поверки;

4.5. Наладка и запуск «Узла учёта» в начале отопительного периода по письменной заявке Заказчика.

4.6. Участие в сдаче «Узла учета» в эксплуатацию ресурсоснабжающей организации в присутствии Заказчика.
Обязательства Исполнителя:
Ежемесячно проводить работы/оказывать услуги по техническому обслуживанию, указанные в Перечне услуг.

Принимать все необходимые меры по обеспечению работы «Узла учета» в соответствии с требованиями «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» в объёме обязанностей, предусмотренных настоящим техническим заданием.

Производить снятие отчётов показаний «Узла учёта» за отчётный период при обеспечении доступа к приборам Заказчиком и (при необходимости) предоставлять их Заказчику на бумажном носителе или в ином виде (по электронной почте и т. д.) по согласованию сторон.
Ежемесячная отправка отчетов в энергоснабжающую организацию.
Проводить периодическую Государственную поверку в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней. Внеочередная поверка приборов проводиться за счёт средств заинтересованной стороны.

Сроки окончания ремонта приборов, входящих в состав «Узла учёта» или их замены, при наличии гарантии заводов изготовителей, определяются сроками поставки приборов или запасных частей заводами-изготовителями. 

По возможности консультировать Заказчика по вопросам, касающихся тепло-водоснабжения, заключения контракта энергоснабжения, расчётов за потреблённые ресурсы (тепловую энергию и теплоноситель), норм действующего законодательства в области энергоснабжения и порядка предоставления коммунальных услуг. 

Уведомлять Заказчика о необходимости проведения мероприятий по обеспечению надёжной работы «Узла учёта», рациональных режимов тепло - водопотребления и т.д.
Заказчик обязуется: 
Обеспечить доступ Исполнителя к «Узлу учета», а также возможность проводить работы по его обслуживанию (наличие освещения, исправной запорной арматуры, отсутствие затопленных подходов и помещений и т.д.). Обеспечить отключение запорной арматурой и слив систем тепло-водоснабжения на время проведения работ Исполнителем.

В течение суток уведомлять Исполнителя о плановых и неплановых отключениях/включениях систем тепло-водоснабжения Заказчика, обо всех аварийных ситуациях, ремонтных работах на внутренних (домовых и т.д.) и наружных коммуникациях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, отсутствия (пропажи) приборов или иного оборудования, элементов обеспечивающих коммерческую работу «Узла учёта» или передачу и сбор информации, о замеченных недостатках в работе «Узла учёта», инуюинформацию касающуюся вопросов энергоснабжения, сроков и порядка расчётов за тепловую энергию и теплоноситель, которая может повлиять на возможность Исполнителя надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему контракту. 

Осуществлять контроль за работой «Узла Учёта» в соответствии с «Правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя».
Обеспечить сохранность технической документации на «Узел учёта». 

Место оказания услуг: адрес Заказчика: 153008, Ивановская обл, г Иваново, ул Типографская, д 6.
Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 31.12.2026 включительно.
Срок предоставления Исполнителем документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту: ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.

Срок приемки заказчиком услуг: ежемесячно, в течении 5 рабочих дней после предоставления документа о приемке работ/услуг.
Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в порядке безналичного расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке услуг.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда в соответствии с действующим законодательством РФ. При расторжении контракта обязательства Сторон прекращаются.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Исполнитель обязуется не разглашать сведения о деятельности Заказчика, ставшие ему известные в ходе оказания услуг по Контракту.

