Договор №___________

на оказание услуг

по техническому обслуживанию и чистке кондиционеров

ИКЗ 261667008367766700100100270000000000

город Екатеринбург                                                                                                                  ___.08.2026

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, от имени Российской Федерации, в лице руководителя Д.Н. Козловских, действующего на основании  Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________ в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, также именуемые в дальнейшем Стороны, совместно действуя на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги

по техническому обслуживанию и чистке кондиционеров, в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, своими силами или с привлечением соисполнителей.

1.3. Срок оказания услуг Исполнителем в течении 10 рабочих дней с момента подписания договора.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1.	Цена Договора составляет ______________________________________ (сумма прописью), в том числе НДС по применяемой (действующий) ставке (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС по применяемой (действующий) ставке» заменяются на слова «НДС не облагается»).

2.2.	Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3.	Цена настоящего Договора включает все расходы Исполнителя, производимые им в процессе оказания услуг, в том числе стоимость расходных материалов, запчастей, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку на складе Заказчика, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей для данного вида услуг.

2.4.	Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств в размере 100% от суммы договора на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета, счета-фактуры, подписанного Сторонами, Акта сдачи-приемки услуг, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Порядок и срок приемки оказанных услуг

3.1.	Приемка оказанных услуг в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в договоре, производится Заказчиком по окончании срока оказания услуг.

3.2.	После завершения оказания услуг, предусмотренных договором, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте оказания услуг.

3.3.	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 3.2. Контракта, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), и акт сдачи-приемки услуг, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.

3.4.	Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в          п. 3.3. договора, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку услуг на предмет соответствия их объема и качества требованиям договора.

3.5.	Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных между заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с законом о Контрактной системе.

3.6.	В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки  услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.

3.7.	В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю.

4. Обязательства сторон

4.1.	Исполнитель обязан:

4.1.1.	Обеспечить своевременное и качественное предоставление услуг в полном объеме согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью договора. Для проверки соответствия качества оказываемых услуг Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.1.2.	Незамедлительно ставить в известность Заказчика о возникновении условия невозможности оказать услуги по объективным причинам.

4.1.3.	Оформить  акт приема-сдачи оказанных услуг.

4.2.	Заказчик обязан:

4.2.1.	Подписать акт приема-сдачи оказанных услуг в течение 5 дней с момента его представления Исполнителем

4.2.2.	Оплатить оказанные Исполнителем услуги в сроки и на условиях предусмотренных п.п. 2.1- 2.4 договора.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 10 % цены договора, и составляет _______________ рублей.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 10 % цены договора, и составляет _______________ рублей.

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, и составляет 1000 рублей.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1.	В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, срок исполнения Сторонами обязательств по контракту отодвигается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.2.	Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3.	Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

7. Изменение, расторжение договора

7.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

в случае отступление исполнителя в работе, услуге от условий договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

7.4. Расторжение договора в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора осуществляется в соответствии с положениями частей 9-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок разрешения споров

8.1.	Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2.	В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия договора и другие условия

9.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до  полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3.	Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Государственный заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области |  |
| 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3 тел. (343) 362-86-24, факс (343) 374-01-91 номер банковского счета (ЕКС) 40102810445370000043 номер казначейского счета 03211643000000015113 лицевой счет 03621788180 ОКЦ №1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, ИНН /КПП 6670083677/667001001 БИК 015004950 |  |
| Руководитель _____________________Д.Н.Козловских М.П. |  |

Приложение № 1

к договору

от ___.08.2026 № ____

Техническое задание на оказание услуг

по техническому обслуживанию и чистке кондиционеров

  - Наименование, функциональные, технические характеристики, объем услуг:

Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров (далее – услуги) включают в себя профилактическое обслуживание и восстановительные работы 28 кондиционеров, в том числе:

1. Проверка креплений, исправности ограждений и конструкций внутренних и наружных агрегатов сплит – системы (внешний осмотр, проверка работоспособности)

2.В случае потребности проведения ремонта части оборудования или системы в целом, составить дефектную ведомость с участием представителя заказчика, в которой указать наименование работ, материалов, оборудования и их количество.

3.В случае потребности текущего ремонта части оборудования составить дефектную ведомость с участием представителя заказчика, в которой указать наименование оборудования и его количество.

4.Общий контроль оборудования, фреонового контура на утечку хладагента (при необходимости ремонт, дозаправка и необходимая регулировка)

5. Проверка правильности работы компрессора и холодильной системы в целом, при необходимости наладка режимов работы холодильной системы.

6,Контроль состояния воздушного фильтра, дренажной системы, чистка и промывка.

7.Контроль соединений, работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума.

8.Контроль состояния силовых и управляющих цепей.

9.Контроль состояния электродвигателя компрессора и лопастей вентилятора под нагрузкой (температура, потребляемый ток).

10.Контроль работы предохранительных устройств.

11.Промывка и очистка от пыли и пуха поверхности конденсаторного блока мойкой высокого давления

12.Проверка работы ТЭНов подогрева масла в картере компрессоров, ТЭНов подогрева дренажа, стабилизаторов давления фреона.

13,Манометрический контроль давления фреона на разных режимах работы (проверка давления всасывания, нагнетания) при необходимости проверка «перегрева» и «переохлаждения» фреона.

14.Проверка электрических соединений в пульте управления, подтяжка резьбовых соединений в клеммных колодках и на пускозащитной аппаратуре, а также заземления и зануления.

15.Сезонная наладка режимов работы оборудования.

16.Глубокая чистка внутреннего блока кондиционера с использованием специального сервисного чехла и аппарата высокого давления: внутренний блок разбирается, на него надевается чехол, осуществляется промывка теплообменника и вентилятора, моется корпус кондиционера, производится чистка и продувка дренажной системы, чистка лотка сбора конденсата, далее внутренний блок собирается, теплообменник обрабатывается специальным антибактериальным средством;

17.Антибактериальная чистка дренажной системы и теплообменника внутреннего блока с помощью специальных реагентов (способных уничтожать болезнетворные бактерии и грибки, находящиеся в оборудовании)

18.Контроль температуры на выходе и входе (снятие тепловых характеристик: температура испаряющей среды, температура на выходе, температура конденсирующей среды).

19.Использование автовышки для обслуживания и ремонта систем кондиционирования.

20.Обучение правильной эксплуатации холодильного оборудования обслуживающим персоналом.

- Список кабинетов

| №№ | №№ |
| --- | --- |
| п/п | кабинета |
| 1 | 301 |
| 2 | 306 |
| 3 | 313 |
| 4 | 307 |
| 5 | 312 |
| 6 | 303 |
| 7 | 134 |
| 8 | 209 |
| 9 | 202 |
| 10 | 206 |
| 11 | 403 |
| 12 | 406 1 комната |
| 13 | 406 2 комната |
| 14 | 432 |
| 15 | 428 |
| 16 | 429 |
| 17 | 430 |
| 18 | 412 |
| 19 | 404 |
| 20 | 404 |
| 21 | 414 |
| 22 | 419 |
| 23 | 426 |
| 24 | 427 |
| 25 | 421 |
| 26 | 422 |
| 27 | 503 |
| 28 | 505 |
| 29 | 315 1 комната |
| 30 | 315 2 комната |
| 31 | 408 |

  - Требования к качественным характеристикам услуг:

Качество и безопасность оказываемых услуг должны:

- соответствовать требованиям государственных стандартов, действующих норм и правил для данного вида услуг, нормативных документов по пожарной безопасности, технических  регламентов, санитарных норм и правил;

- услуги должны быть оказаны  в объеме,  предусмотренном контрактом;

- услуги должны оказываться в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми производителями кондиционеров.

- при оказании услуг должны соблюдаться правила пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, иные требования безопасности при оказании услуг.

- качество услуг должно обеспечивать безопасность для жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды.

- изделия и материалы, используемые при оказании услуг, должны соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом требованиям, а также должны обеспечивать безопасность для жизни, здоровья людей и состояния окружающей среды.

- Условия оказания услуг:

Исполнитель оказывает услуги лично без привлечения соисполнителей.

Оказание услуг не должно ухудшать состояние подлежащего техническому обслуживанию оборудования, а также состояние помещений на объектах Заказчика.

По окончании оказания услуг при необходимости Исполнитель осуществляет уборку и организует вывоз мусора.

Исполнитель согласовывает с Заказчиком дату и время проведения технического обслуживания каждого кондиционера не менее чем за один рабочий день.

Услуги оказываются в рабочее время Заказчика с учетом режима доступа на объекты Заказчика (пн-пт: с 8-30 до 17-00, пт: с 8-30 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-30, время местное).

- Место оказания услуг:

## г. Екатеринбург, пер.Отдельный, д.3

## Срок оказания услуг: в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества оказанных услуг:

Под гарантийными обязательствами подразумевается безвозмездное устранение Исполнителем недостатков оказанных услуг.

Порядок предоставления гарантии:

1. Срок гарантии на оказанные услуги соответствует гарантийному сроку, установленному Исполнителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки услуг.

2. Исполнитель обязан обеспечить устранение неисправностей в пределах гарантийного срока в течение 2(двух) рабочих дней с момента поступления от Заказчика письменной претензии или иного документа.

3. Гарантийный срок на вновь оказанные Услуги в этом случае исчисляется со дня устранения неисправностей.

4. Указанные гарантии не распространяются на случаи нарушения правил эксплуатации техники Заказчиком или третьими лицами.

| Государственный заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Руководитель _____________________________ М.П. |  |