Описание объекта закупки

| №п/п | Наименование товара | Наименование показателя (характеристики) товара | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Единица измерения товара | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 1. | 25.21.11.110-00000001 - Радиаторы центрального отопления | Тип подключения | Нижнее | штука | 1 |
|  |  | Тип монтажа | Напольный |  |  |
|  |  | Тепловая мощность при 90/70/20 (ΔT=60°C) | От 3500 до 3813 Вт |  |  |
|  |  | Тепловая мощность при 75/65/20 (ΔT=50°C) | От 2500 до 2901 Вт |  |  |
|  |  | Цвет | Белый (RAL 9016) |  |  |
|  |  | Ширина (мм) | От 235 до 240мм. |  |  |
|  |  | Высота (мм) | От 80 до 85мм. |  |  |
|  |  | Длина (мм): | От 3000 до 3100мм. |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | до 130 °C |  |  |
|  |  | Рабочее давление | до 16 бар |  |  |
|  |  | Испытательное давление | до 25 бар |  |  |
|  |  | Диаметр присоединительных трубопроводов | Латунный узел подключения c защитой от проворачивания, подключение Rp 1/2’’ с межосевым расстоянием до 50 мм дюйм/мм. |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Оцинкованная сталь, покрытая износостойкой порошковой краской |  |  |
|  |  | Материал решетки | Оцинкованная сталь, окрашенная в цвет корпуса по RAL |  |  |
|  |  | Исполнение решетки | Перфорированная |  |  |
|  |  | Встроенный термостатический вентиль | да |  |  |
|  |  | Воздухоспускной клапан | в комплекте |  |  |
|  |  | Крепеж | Консоль (нерегулируемая) напольного монтажа в комплекте |  |  |
|  |  | Особенности | Рекомендуется эксплуатация в закрытых системах водяного отопления. Конвектор может быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления |  |  |

Срок поставки в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.

ОКТМО - 01701000001

Регион – Алтайский край