                                                                                       Приложение № 1
                                                                                       к Контракту № ____________
                                                                                      __________________________

                                                                                     «______» ____________ 2026 г.

Техническое задание

(описание объекта закупки)

На выполнение комплекса работ по подготовке здания Сахалинской таможни по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 56, 

к отопительному сезону (2026-2027). 

Описание объекта работ

г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 56;

- здание 2-х этажное, с подвалом;
- строительный объем – 3350,0 м3;

- площадь здания -  495,2 м2;
Оборудование теплового узла:

- краны шаровые -7 шт;

 - манометры – 4 шт;
- задвижки – 6 шт; 

Система отопления:
- подвальное помещение, 1-й этаж – трубы стальные водогазоразборные;
- 2-й этаж – полипропиленовые трубы.

Радиаторы – биметаллические.
Тепловая сеть - протяженность трубопровода – 15,6 м.

Объем работ

Осмотр тепловой установки;

Проверка целостности и работоспособности запорно-регулирующей арматуры;

Поверка манометров в аккредитованной и аттестованной организации.

Промывка отопительной системы;

Гидравлические испытания отопительных систем на прочность и плотность;

Вызов представителя ОАО «Сахалинская коммунальная компания»

Сдача гидравлических испытаний ОАО «Сахалинская коммунальная компания»

         Испытание наружной сети теплоснабжения от задвижек теплового узла здания до задвижки разграничения балансовой принадлежности.   
 Проверка целостности и работоспособности запорно-регулирующей арматуры (задвижки).
        Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети. 

Результатом выполненных работ должен является акт гидравлических испытаний системы отопления, наружной сети теплоснабжения подписанный сторонами и представителем теплоснабжающей организации.      
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