Приложение №1

к закупке

Техническое условие

Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров для нужд Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (г. Хабаровск)

Заказчик: Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу.

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, дом 8

Телефон, Email: +7 (4212) 30-42-56, 84212304256@mail.ru

ОКПД: 33.12.18.000

| № п/п | Список кондиционеров | Наименование работ | Ед. измерения | № кабинета | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Техническое обслуживание | шт. | 227 (отдел кадров) | 1 |
|  |  |  |  | 229 (приемная) | 1 |
|  |  |  |  | 209 (отдел экономики и финансов) | 1 |
|  | Кондиционер 07-12кBTU |  |  | 243 (отдел государственных закупок) | 1 |
|  |  |  |  | 303 (отдел геологии и лицензирования) | 1 |
|  |  |  |  | 306 (отдел геологии и лицензирования) | 1 |

Итого к обслуживанию: 6 (Шесть) кондиционеров в административном здании Заказчика, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 8, тел.: Тел: 8 (4212) 30-42-56

1. Срок оказания услуг

С даты заключения Контракта в течение 7 (Семи) рабочих дней, в соответствии с режимом рабочего времени Заказчика: с 8:30 до 17:30, за исключением времени перерыва на обед с 12:30-13:30. Выходные: суббота, воскресенье.

2.   Перечень оказываемых услуг

Техническое обслуживание кондиционеров включает в себя работы по диагностированию и профилактическому обслуживанию кондиционеров (включая выезд мастера/сервисной бригады).

- осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования;

- проверка креплений, ограждений, конструкций внутренних блоков;

- проверка герметичности соединений в контуре циркуляции хладагента;

- проверка работы кондиционера во всех режимах;

- мойка и чистка теплообменников внешних блоков;

- чистка фильтров внутреннего блока;

- мойка теплообменников внутренних блоков, обработка бактерицидным составом;

- чистка корпуса и передней панели внутреннего блока;

- тестирование электронных блоков и функционирования на всех основных режимах работы;

- проверка исправности дренажной системы;

- проверка состояния электрических проводов, контактов и затяжки винтов контактных зажимов   электрических соединений;

- дозаправка кондиционера фреоном не более 300 гр.

4. Порядок и условия оказания услуг

1.  Перед началом оказания услуг Исполнитель и Заказчик обмениваются контактной информацией и назначают контактных лиц.

2. Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за несоблюдение или нарушение требований по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности своих специалистов.

3. В случае выхода из строя кондиционеров (механизмов, комплектующих) по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего выполнения технического обслуживания все затраты по восстановлению работоспособности кондиционеров (механизмов, комплектующих) несет Исполнитель. В случае отсутствия вины Исполнителя, расходы по приобретению запасных частей и/или оборудования, перечисленные в дефектной ведомости, несет Заказчик.

4.. Услуги оказываются с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих все разрешения (сертификаты) и допуски к работам (наличие у сотрудников Исполнителя, оказывающих услуги, группы допуска по электробезопасности не ниже 3 до 1000 В).

5. Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами, применение автовышки в соответствии с настоящей Технической частью, входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.

5. Требования к объему предоставления гарантий качества

5.1. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 6 (Шесть) месяцев со дня подписания документа о приемке Заказчиком.

5.2. При обнаружении недостатков в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки в оказанных услугах в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе, по средствам факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала).

Гарантийный срок на услуги продлевается в данном случае на период устранения недостатков в оказании услуг. При наступлении гарантийного случая, Исполнитель обязан устранить дефекты без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.3. Гарантийный срок на детали, материалы, используемые при ремонте оборудования, составляет 12 (двенадцать) месяцев.

6. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

Перечень нормативных правовых актов, используемых Исполнителем при оказании услуг:

-  Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Во всех случаях, когда в настоящей Технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, а также поставляемые и (или) используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе оказания услуг, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Зам. начальника отдела

государственных закупок и

правового обеспечения                                                                                                           А.В. Щербакова