Техническое задание

на оказание услуг по обслуживанию лифтов и платформ для маломобильных групп населения в здании, расположенном по адресу:

г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25

Все услуги оказываются пропорционально занимаемым площадям (11,42%).

Срок оказания услуг:c 01.07.2026 по 30.09.2026

Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования должно осуществляться с учетом всех требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» и иных нормативных правовых актов с сфере обслуживания лифтового оборудования.

Выполнение работ по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту объекта осуществляется в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта. В случае отсутствия в руководстве (инструкции) по эксплуатации объекта информации о составе и периодичности работ по обслуживанию объекта состав и периодичность работ должны быть определены Исполнителем.

Оказание услуг по обслуживанию лифтов и платформ для маломобильных групп населения включает:

- ежемесячный периодический осмотр и текущий ремонт диспетчеризованных лифтов;

- регулировку и наладку оборудования в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- аварийно-техническое обслуживание, включая освобождение пассажиров, застрявших в кабине лифта;

- подготовку оборудования к периодическому техническому освидетельствованию в течение всего срока оказания услуг.

Все необходимые для технического обслуживания лифтового оборудования расходные материалы Исполнитель приобретает самостоятельно.

Исполнитель оказывает услуги своими силами с использованием необходимых технических средств.